## NOVI TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK
za nabavu ormarića za PP aparate
u tunelu Sveti Rok oštečenog u štetnom događaju
Red. Br. | Naziv stavke | Jed.mj. | količina | Jed. cijena | Ukupno
1. | Zidni ormarić za smještaj 2 protupožarna aparata S9, od nehrđajućeg čelika (inox) - za ugradnju na zid, nadžbukni, - materijal izrade: nehrđajući čelični lim kvalitete AISI 316 minimalne debljine 1,5 mm i u slučaju potrebe cijevna konstrukcija od cijevi AISI316, - obojan/plastificiran crvenom bojom (kao RAL 3000) sukladno pravilima struke, - dimenzije: visina 700mm, širina 470mm, dubina 240mm, - ormar zatvoren sa donje i gornje strane, potrebno izbušiti rupe za montažu na zid, - vrata ormarića sa staklom i bravicom za zatvaranje, - opremljen nosačima za 2 protupožarna aparata S9, - aparati nisu predmet nabave. | kom | 1
UKUPNO :
PDV :
SVEUKUPNO S PDV-om:
NAPOMENE: - Isporučena oprema mora u potpunosti odgovarati standardima i tehničkim propisima, u slučaju nejasnoća originalni ormar može se pogledati u tunelu Sveti Rok uz prethodnu najavu - kao dokaz kvalitete materijala od kojeg je izrađen ormarić potrebno je priložiti odgovarajuću dokumentaciju (kod isporuke) - jamstveni rok za isporučenu robu je 3 godine - rok isporuke: 30 dana od zaprimanja narudžbenice - mjesto isporuke: Centralno skladište HAC-a u Ivanja Reci
U_____________________, _____________ 2023 .
Ponuditelj:
_____________________________
(potpis ovlaštene osobe)