TEHNIČKA SPECIFIKACIJA:

GRUPA I - Rukavice nitrilne jednokratne

10 000 rukavica (komad) (veličina: 5000 L, 5000 XL) prema slijedećoj specifikaciji:

|  | Rukavice gumene, jednokratne |  | Rukavice s 5 odvojenih prstiju, minimalne duljine 22 cm, izrađene iz nitrilne gume bez unutarnjeg pudera. | MINIMALNO: HRN EN 420 HRN EN ISO 374-1 ili HRN EN 374-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

GRUPA II – Rukavice jednokratne

10 000 rukavica (komad) (veličina: 5000 L, 5000 XL)

- bez pudera

IZJAVA KOJOM PRIHVAĆAMO TEHNIČKE UVJETE

POTPIS I PEČAT PONUDITELJA:_________________________