## 2023 i 2024, Ventilacija-Tuneli
TROŠKOVNIK BROJ: 4
ISPITIVANJA ISPRAVNOSTI I FUNKCIONALNOSTI
REVERZIBILNE VENTILACIJE PO TUNELIMA U 2023. I 2024. GODINI
SEKTOR ZA ODRŽAVANJE
Autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA ODRŽAVANJA | NAZIV TUNELA | BROJ I DUŽINA PROMETNIH CIJEVI (m) | KOLIČINA VENTILATORA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNA CIJENA PO TUNELU (bez PDV)
1 | BRINJE | MALA KAPELA | 2 cijevi, 11.520 m | 114
2 |  | BRINJE | 2 cijevi, 3.120 m | 32
UKUPNO PO TJO:
3 | PERUŠIĆ | PLASINA | 2 cijevi, 4.600 m | 28
4 |  | GRIČ | 2 cijevi, 2.500 m | 28
UKUPNO PO TJO:
5 | SVETI ROK | SVETI ROK | 2 cijevi, 11.340 m | 120
6 | MASLENICA | LEDENIK | 2 cijevi, 1.480 m | 6
7 |  | BRISTOVAC | 2 cijevi, 1.344 m | 6
UKUPNO PO TJO:
8 | ŠIBENIK | DUBRAVE | 2 cijevi, 1.520 m | 10
9 | DUGOPOLJE | KONJSKO | 2 cijevi, 2.520 m | 13
10 |  | BISKO | 2 cijevi, 1.050 m | 10
UKUPNO PO TJO:
11 | ZAGVOZD | STRAŽINA | 2 cijevi, 1.150 m | 10
UKUPNO PO TJO:
12 | VRGORAC | ŠUBIR | 2 cijevi, 1.600 m | 18
13 |  | MALI PROLOG | 2 cijevi, 2.058 m | 20
14 |  | KOBILJAČA | 2 cijevi, 1.560 m | 11
UKUPNO PO TJO:
Autocesta A4 Zagreb-Goričan
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA ODRŽAVANJA | NAZIV TUNELA | BROJ I DUŽINA PROMETNIH CIJEVI (m) | KOLIČINA VENTILATORA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNA CIJENA (bez PDV)
15 | VARAŽDIN | HRASTOVEC | 2 cijevi, 1.000 m | 6
16 |  | VRTLINOVEC | 2 cijevi, 1.256 m | 6
UKUPNO PO TJO:
Autocesta A6 i A7 Zagreb-Rijeka-Rupa
17 | BOSILJEVO | VELIKI GLOŽAC | 2 cijevi, 1.130 m | 24
18 |  | ROŽMAN BRDO | 2 cijevi, 528 m | 12
UKUPNO PO TJO:
19 | DELNICE | ČARDAK | 2 cijevi, 601 m | 6
20 |  | POD VUGLEŠ | 2 cijevi, 602 m | 6
21 |  | JAVOROVA KOSA | 2 cijevi, 1449 m | 21
22 |  | VRŠEK | 2 cijevi, 865 m | 11
23 |  | LUČICE | 2 cijevi, 576 m | 9
24 |  | SOPAČ | 2 cijevi, 775 m | 11
25 |  | SLEME | 2 cijevi, 835 m | 11
26 |  | TUHOBIĆ | 2 cijevi, 2141 m | 40
UKUPNO PO TJO:
27 | ČAVLE | BURLICA | 2 cijevi, 1.446 m | 20
28 | RUPA | TRSAT | 2 cijevi, 858 m | 5
29 |  | ŠKURINJE II | 2 cijevi, 572 m | 5
UKUPNO PO TJO:
UKUPNO TROŠKOVNIK BR:4
PO POTREBI KONTROLNA ISPITIVANJA PO SVIH 5 TROŠKOVNIKA: |  |  |  | 20 ISPITIVANJA
U………………………………………., dana…………………2023. godine
PEČAT I POTPIS PONUDITELJA:_____________________________

## Rekapitulacija-ZOP-2023 i 2024.
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA
ISPITIVANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD POŽARA-2023. I 2024. GODINI
REDNI BROJ | TROŠKOVNIK: | UKUPNA CIJENA (bez PDV)
1 | HIDRANTSKA INSTALACIJA
2 | VATRODOJAVNA INSTALACIJA
3 | SIGURNOSNA I ORJENTACIJSKA RASVJETA
4 | VENTILACIJA TUNELA
5 | KONTROLNA ISPITIVANJA
UKUPNA CIJENA (bez PDV-a):
PDV:
UKUPNA CIJENA (sa PDV-om):
U……………………………………….., dana:………………..2023. godine
Pečat i potpis ponuditelja:__________________________

## 2023 i 2024 , Vatr. i Mikropre.
TROŠKOVNIK BROJ: 2
ISPITIVANJA ISPRAVNOSTI I FUNKCIONALNOSTI VATRODOJAVNE
INSTALACIJE I KONTAKTNIH JAVLJAČA U TUNELIMA, OBJEKTIMA COKP, CP I ZGRADI UPRAVE U 2023. I 2024. GODINI
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA ZA ODRŽAVANJE (TJO) | OBJEKAT/PROSTORIJA | ELEMENTI VATRODOJAVNOG SUSTAVA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNA CIJENA (bez PDV)
SEKTOR ZA ODRŽAVANJE
1. | TJO LUČKO | SKLADIŠTE I RADIONE | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 14
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 2
UKUPNO ZA TJO:
2. | TJO BRINJE | CKP MALA KAPELA | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 64
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 7
|  |  | ALARMNE SIRENE | 4
|  |  | INDIKATORI PRORADE AUTOMATSKIH JAVLJAČA | 33
|  | TUNEL MALA KAPELA | VATRODOJAVNA CENTRALA | 4
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 46
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 87
|  |  | INDIKATORI PRORADE AUTOMATSKIH JAVLJAČA | 42
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  | desna cijev tunela | KONTAKTNI JAVLJAČI VRATA ZA EVAKUACIJU | 18
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI OTVARANJA SOS NIŠA | 14
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 112
|  | lijeva cijev tunela | KONTAKTNI JAVLJAČI VRATA ZA EVAKUACIJU | 38
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI OTVARANJA SOS NIŠA | 42
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 106
|  | COKP BRINJE | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 78
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 13
|  |  | ALARMNE SIRENE | 5
|  |  | INDIKATORI PRORADE AUTOMATSKIH JAVLJAČA | 40
|  | SKLADIŠTE I GARAŽA | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 24
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 4
|  | TUNEL BRINJE | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 9
|  |  | INDIKATORI PRORADE AUTOMATSKIH JAVLJAČA | 6
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 14
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VRATA ZA EVAKUACIJU | 12
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI OTVARANJA SOS NIŠA | 10
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 26
UKUPNO ZA TJO:
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA ZA ODRŽAVANJE (TJO) | OBJEKAT/PROSTORIJA | ELEMENTI VATRODOJAVNOG SUSTAVA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNA CIJENA (bez PDV)
3. | TJO PERUŠIĆ | COKP PERUŠIĆ | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 53
|  |  | RUČNI JAVLJAČ | 8
|  |  | ALARMNA SIRENA | 4
|  | SKLADIŠTE I GARAŽA | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 24
|  | SKLADIŠTE I GARAŽA | RUČNI JAVLJAČ | 4
|  | TUNEL BREZIK | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 4
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 6
|  |  | ALARMNA SIRENA | 4
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI OTVARANJA SOS NIŠA | 2
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 12
|  | TUNEL PLASINA | VATRODOJAVNA CENTRALA | 2
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 14
|  |  | RUČNI JAVLJAČ | 14
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VRATA ZA EVAKUACIJU | 18
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI OTVARANJA SOS NIŠA | 10
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 28
|  | TUNEL GRIČ | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | RUČNI JAVLJAČ | 10
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČ | 10
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VRATA ZA EVAKUACIJU | 12
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI OTVARANJA SOS NIŠA | 6
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 18
UKUPNO ZA TJO:
4. | TJO SVETI ROK | TUNEL SVETI ROK | VATRODOJAVNA CENTRALA | 3
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 42
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 87
|  |  | INDIKATORI PRORADE AUTOMATSKIH JAVLJAČA | 60
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  | desna cijev tunela | KONTAKTNI JAVLJAČI VRATA ZA EVAKUACIJU | 30
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI OTVARANJA SOS NIŠA | 31
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 94
|  | lijeva cijev tunela | KONTAKTNI JAVLJAČI VRATA ZA EVAKUACIJU | 46
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI OTVARANJA SOS NIŠA | 38
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 114
UKUPNO ZA TJO:
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA ZA ODRŽAVANJE (TJO) | OBJEKAT/PROSTORIJA | ELEMENTI VATRODOJAVNOG SUSTAVA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNA CIJENA (bez PDV)
5. | TJO MASLENICA | TUNEL LEDENIK | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 5
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 6
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI OTVARANJA SOS NIŠA | 2
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 14
|  | TUNEL BRISTOVAC | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 5
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 6
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI OTVARANJA SOS NIŠA | 2
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 14
UKUPNO ZA TJO:
6. | TJO ŠIBENIK | TUNEL DUBRAVE | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 10
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 10
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VRATA ZA EVAKUACIJU | 4
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI OTVARANJA SOS NIŠA | 10
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 20
UKUPNO ZA TJO:
7. | TJO DUGOPOLJE | COKP DUGOPOLJE | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  | UPRAVNA ZGRADA | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 60
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 8
|  | SKLADIŠTE I GARAŽE | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 24
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 4
|  | TUNEL KONJSKO | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 10
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 10
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VRATA ZA EVAKUACIJU | 4
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI OTVARANJA SOS NIŠA | 10
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 20
|  | TUNEL ZARANAČ | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 4
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 4
|  |  | INDIKATORI PRORADE AUTOMATSKIH JAVLJAČA | 4
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 4
|  | TUNEL BISKO | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 4
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 4
|  |  | INDIKATORI PRORADE AUTOMATSKIH JAVLJAČA | 4
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI OTVARANJA SOS NIŠA | 2
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 4
UKUPNO ZA TJO:
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA ZA ODRŽAVANJE (TJO) | OBJEKAT/PROSTORIJA | ELEMENTI VATRODOJAVNOG SUSTAVA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNA CIJENA (bez PDV)
8. | TJO ZAGVOZD | COKP ZAGVOZD | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 106
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 10
|  |  | ALARMNE SIRENE | 7
|  |  | INDIKATORI PRORADE AUTOMATSKIH JAVLJAČA | 36
|  | TUNEL CRNA BRDA | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 4
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 4
|  |  | INDIKATORI PRORADE AUTOMATSKIH JAVLJAČA | 4
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 4
|  | TUNEL STRAŽINA | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 6
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 6
|  |  | INDIKATORI PRORADE AUTOMATSKIH JAVLJAČA | 6
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI OTVARANJA SOS NIŠA | 2
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 4
UKUPNO ZA TJO:
9. | TJO VRGORAC | COKP VRGORAC | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 106
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 10
|  |  | ALARMNE SIRENE | 7
|  |  | INDIKATORI PRORADE AUTOMATSKIH JAVLJAČA | 36
|  | TUNEL UMAC | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 4
|  | TUNEL ŠUBIR | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 8
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 17
|  |  | INDIKATORI PRORADE AUTOMATSKIH JAVLJAČA | 8
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI OTVARANJA SOS NIŠA | 13
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 15
|  | TUNEL MALI PROLOG | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 10
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 19
|  |  | INDIKATORI PRORADE AUTOMATSKIH JAVLJAČA | 10
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VRATA ZA EVAKUACIJU | 6
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI OTVARANJA SOS NIŠA | 19
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 23
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA ZA ODRŽAVANJE (TJO) | OBJEKAT/PROSTORIJA | ELEMENTI VATRODOJAVNOG SUSTAVA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNA CIJENA (bez PDV)
PRIJENOS TJO VRGORAC:
10. | TJO VRGORAC | TUNEL KOBILJAČA | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 7
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 14
|  |  | INDIKATORI PRORADE AUTOMATSKIH JAVLJAČA | 7
|  | TUNEL PULJANI | KONTAKTNI JAVLJAČI OTVARANJA SOS NIŠA | 7
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 9
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 5
UKUPNO ZA TJO:
11. | TJO ĐAKOVO | COKP ĐAKOVO | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 132
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 17
|  |  | SIRENA VANJSKA | 4
|  |  | SIRENA UNUTARNJA | 6
UKUPNO ZA TJO:
12. | TJO ČEPIN | COKP ČEPIN | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 130
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 17
|  |  | SIRENA VANJSKA | 4
|  |  | SIRENA UNUTARNJA | 6
UKUPNO ZA TJO:
13. | VARAŽDIN | TUNEL HRASTOVEC | VATRODOJAVNA CENTRALA | 2
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 4
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 6
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 12
|  | TUNEL VRTLINOVEC | VATRODOJAVNA CENTRALA | 2
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 4
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 6
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 12
UKUPNO ZA TJO:
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA ZA ODRŽAVANJE (TJO) | OBJEKAT/PROSTORIJA | ELEMENTI VATRODOJAVNOG SUSTAVA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNA CIJENA (bez PDV)
14. | TJO BOSILJEVO | TUNEL SVETI MARKO | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | OPTIČKI JAVLJAČI | 4
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 4
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 8
|  | TUNEL VELIKI GLOŽAC | VATRODOJAVNA CENTRALA | 2
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  |  | OPTIČKI JAVLJAČI | 8
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 10
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 28
|  | TUNEL ROŽMAN BRDO | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  |  | OPTIČKI JAVLJAČI | 4
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 6
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 12
UKUPNO ZA TJO:
15. | TJO DELNICE | TUNEL ČARDAK | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  |  | OPTIČKI JAVLJAČI | 4
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 6
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 12
|  | TUNEL POD VUGLEŠ | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  |  | OPTIČKI JAVLJAČI | 4
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 8
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 8
|  | TUNEL JAVOROVA KOSA | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  |  | OPTIČKI JAVLJAČI | 4
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 13
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 24
|  | TUNEL VRŠEK | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  |  | OPTIČKI JAVLJAČI | 4
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 10
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 20
|  | TUNEL LUČICE | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  |  | OPTIČKI JAVLJAČI | 4
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 8
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 16
|  | TUNEL SOPAČ | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  |  | OPTIČKI JAVLJAČI | 4
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 9
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 19
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA ZA ODRŽAVANJE (TJO) | OBJEKAT/PROSTORIJA | ELEMENTI VATRODOJAVNOG SUSTAVA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNA CIJENA (bez PDV)
PRIJENOS TJO DELNICE
15. | TJO DELNICE | TUNEL SLEME | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  |  | OPTIČKI JAVLJAČI | 4
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 10
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 20
|  | TUNEL VRATA | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | OPTIČKI JAVLJAČI | 4
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 4
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 8
|  | TUNEL TUHOBIĆ | VATRODOJAVNA CENTRALA | 2
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  |  | OPTIČKI JAVLJAČI | 8
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 20
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 40
|  | TUNEL HRASTEN | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | OPTIČKI JAVLJAČI | 4
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 4
|  | VATR.KUĆA JAVOROVA KOSA | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | ALARMNA SIRENA | 3
|  |  | PARALELNI INDIKATOR | 8
|  |  | OPTIČKI JAVLJAČI | 26
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 4
UKUPNO ZA TJO:
16. | TJO ČAVLE | TUNEL BURLICA | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | OPTIČKI JAVLJAČI | 4
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 4
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 8
UKUPNO ZA TJO:
17. | TJO RUPA | TUNEL TRSAT | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | OPTIČKI KABEL | 4
|  |  | OPTIČKI JAVLJAČI | 7
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 14
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 28
|  | TUNEL KATARINA | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | OPTIČKI JAVLJAČI | 1
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 4
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 8
|  | TUNEL ŠKURINJE I | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | OPTIČKI JAVLJAČI | 1
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 4
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 8
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA ZA ODRŽAVANJE (TJO) | OBJEKAT/PROSTORIJA | ELEMENTI VATRODOJAVNOG SUSTAVA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNA CIJENA (bez PDV)
PRIJENOS TJO RUPA
|  | TUNEL ŠKURINJE II | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | OPTIČKI JAVLJAČI | 4
17. | TJO RUPA |  | RUČNI JAVLJAČI | 10
|  |  | KONTAKTNI JAVLJAČI VATROGASNIH APARATA | 20
|  | TUNEL JUŠIĆI | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 4
UKUPNO ZA TJO:
SEKTOR ZA NAPLATU CESTARINE
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA ZA NAPLATU CESTARINE | OBJEKAT/PROSTORIJA | ELEMENTI VATRODOJAVNOG SUSTAVA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNA CIJENA (bez PDV)
18. | TJNC BREGANA-ZAGREB-KUTINA | ČCP ZAGREB ISTOK | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 71
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 6
|  |  | ALARMNA SIRENA | 4
UKUPNO ZA TJNC:
19. | SEKTOR ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE | UPRAVNA ZGRADA | VATRODOJAVNA CENTRALA | 1
|  |  | AUTOMATSKI JAVLJAČI | 157
|  |  | RUČNI JAVLJAČI | 24
|  |  | TTERMODIFERENCIJALNI JAVLJAČ | 3
|  |  | ALARMNA SIRENA | 12
UKUPNO UPRAVA:
SVEUKUPNO TROŠKOVNIK BR.:2
U…………………………………………., dana…………………2023. godine
POTPIS I PEČAT PONUDITELJA:_____________________________________

## 2023 i 2024, Panik rasvjeta
TROŠKOVNIK BROJ: 3
ISPITIVANJA ISPRAVNOSTI I FUNKCIONALNOSTI
SIGURNOSNE I ORJENTACIJSKE RASVJETE PO TUNELIMA, COKP, NP I OBJEKTU UPRAVE U 2023. I 2024. GODINI
REKAPITULACIJA
PRAVAC A1
REDNI BROJ | MJESTO ISPITIVANJA | OBJEKAT | JEDINICA MJERE | KOLIČINA LAMPI | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNA CIJENA (bez PDV)
1 | TUNEL BRINJE | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 5+31
| TUNEL MALA KAPELA | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 40+115
| TUNEL PLASINA | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 5+46
| TUNEL GRIČ | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 3+25
| TUNEL SVETI ROK | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 40+114
| TUNEL LEDENIK | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 3+15
| TUNEL BRISTOVAC | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 3+14
| TUNEL DUBRAVE | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 3+15
| TUNEL KONJSKO | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 5+26
| TUNEL BISKO | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 3+10
| TUNEL STRAŽINA | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 3+12
| TUNEL UMAC | ORJENTACIJSKA RASVJETA | mjerno mjesto | 8
| TUNEL ŠUBIR | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 4+20
| TUNEL MALI PROLOG | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 5+30
| TUNEL KOBILJAČA | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 3+18
| TUNEL PULJANI | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 2+10
PRAVAC A4, A6 I A7
REDNI BROJ | MJESTO ISPITIVANJA | OBJEKAT | JEDINICA MJERE | KOLIČINA LAMPI | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNA CIJENA (bez PDV)
2. | TUNEL HRASTOVEC | ORJENTACIJSKA RASVJETA | mjerno mjesto | 19
| TUNEL VRTLINOVEC | ORJENTACIJSKA RASVJETA | mjerno mjesto | 18
| TUNEL VELIKI GLOŽAC | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 5+14
| TUNEL ROŽMAN BRDO | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 3+12
| TUNEL ČARDAK | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 3+12
| TUNEL POD VUGLEŠ | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 3+12
| TUNEL JAVOROVA KOSA | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 5+35
| TUNEL VRŠEK | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 3+18
| TUNEL LUČICE | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 4+14
| TUNEL SOPAČ | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 3+14
| TUNEL SLEME | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 3+14
| TUNEL TUHOBIĆ | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 8+66
| TUNEL BURLICA | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 2+14
| TUNEL TRSAT | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 3+14
| TUNEL ŠKURINJE II | NIŠE U PROLAZIMA+ORJ.RASV. | mjerno mjesto | 3+7
REDNI BROJ | MJESTO ISPITIVANJA | OBJEKAT | JEDINICA MJERE | KOLIČINA LAMPI | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV) | UKUPNA CIJENA (bez PDV)
3. | SEKTOR ZA ODRŽAVANJE | COKP OGULIN | mjerno mjesto | 8
|  | COKP BRINJE | mjerno mjesto | 31
|  | COKP M. KAPELA + VATR. KUĆA JUG | mjerno mjesto | 20
|  | COKP PERUŠIĆ | mjerno mjesto | 32
|  | VATR.KUĆA PLASINA | mjerno mjesto | 11
|  | COKP SVETI ROK + VATR. KUĆA JUG | mjerno mjesto | 26
|  | COKP MASLENICA | mjerno mjesto | 15
|  | COKP BENKOVAC | mjerno mjesto | 15
|  | COKP ŠIBENIK | mjerno mjesto | 15
|  | COKP DUGOPOLJE | mjerno mjesto | 13
|  | COKP ZAGVOZD + COKP SV. ILIJA+VATR.KUĆA SV.ILIJA | mjerno mjesto | 62
|  | COKP VRGORAC+VATR.KUĆA ŠUBIR | mjerno mjesto | 25
|  | COKP LUČKO SJEVER | mjerno mjesto | 4
|  | COKP IVANJA REKA | mjerno mjesto | 26
|  | COKP KUTINA | mjerno mjesto | 18
|  | COKP OKUČANI | mjerno mjesto | 9
|  | COKP SLAVONSKI BROD | mjerno mjesto | 16
|  | COKP ŽUPANJA | mjerno mjesto | 21
|  | COKP VARAŽDIN | mjerno mjesto | 13
|  | COKP ĐAKOVO | mjerno mjesto | 42
|  | COKP ČEPIN | mjerno mjesto | 32
|  | COKP LUČKO ZAPAD | mjerno mjesto | 4
|  | COKP BOSILJEVO | mjerno mjesto | 11
|  | COKP DELNICE + VATR. KUĆA Jav.Kosa | mjerno mjesto | 26
|  | COKP ČAVLE | mjerno mjesto | 18
|  | VATR. KUĆA TUHOBIĆ | mjerno mjesto | 12
|  | COKP RUPA | mjerno mjesto | 14
4. | SEKTOR ZA NAPLATU CESTARINE | TJNC OGULIN-SVETI ROK, 8 N.P. ( Ogulin, Brinje, Žuta Lokva, Otočac, Perušić, Gospić, G.Ploča i Sv.Rok) | mjerno mjesto | 75
|  | TJNC MASLENICA-VRPOLJE, 9 N. P. (Maslenica, Posedarje, Zadar 1, Zadar 2, Benkovac, Pirovac, Skradin, Šibenik i Vrpolje) | mjerno mjesto | 72
|  | TJNC PRGOMET - PLOČE, 11 N.P. (Prgomet, Vučevica, Dugopolje, Bisko, Blato n/c, Šestanovac, Zagvozd, Ravča, Vrgorac, Čarapine i Karamatići) | mjerno mjesto | 113
|  | TJNC BREGANA-ZAGREB-KUTINA, 6 N.P. (Bregana, Zagreb Istok, Ivanić Grad, Križ, Popovača i Kutina) | mjerno mjesto | 44
|  | TJNC ZAGREB-SISAK, 3 N.P. (Mraclin, Buševec i Lekenik) | mjerno mjesto | 28
|  | TJNC LIPOVLJANI-S.BROD ISTOK, 7 N.P. (Lipovljani, Novska, Okučani, N.Gradiška, Lužani, Brod Zapad i Brod Istok) | mjerno mjesto | 35
|  | TJNC V.KOPANICA-LIPOVAC-OSIJEK, 9 N.P. (V.Kopanica, Babina Greda, Županja, Spačva, Lipovac, Svilaj, Đakovo, Čepin i Osijek) | mjerno mjesto | 96
|  | TJNC SV. HELENA-GORIČAN, 9 N.P. (Sv.Helena, Komin, Br. Hum, N.Marof, Vž. Toplice, Varaždin, Ludbreg, Čakovec i Goričan) | mjerno mjesto | 52
|  | TJNC ZAGREB-BOSILJEVO, 7 N.P. (Lučko, Demerje, Zdenčina, Jastrebarsko, Karlovac, Novigrad i Bosiljevo) | mjerno mjesto | 57
|  | TJNC RIJEKA-RUPA-MOST KRK, 8 N. P. (Vrbovsko, Ravna Gora, Delnice, Vrata, Oštrovica, Rijeka (Grobnik), Most Krk i Rupa) | mjerno mjesto | 85
5. | SEKTOR ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE | ZGRADA UPRAVE, ŠIROLINA 4 | mjerno mjesto | 69
UKUPNO OSTALI OBJEKTI:
SVEUKUPNO 1-5:
U……………………………………., dana…………………2023. godine
POTPIS I PEČAT PONUDITELJA:________________________________

## 2023 i 2024, Hidranti
TROŠKOVNIK BROJ: 1
ISPITIVANJE HIDRANTSKE INSTALACIJE U COKP, NP, PUO, TUNELIMA I OBJEKTU UPRAVE U 2023. I 2024. GODINI
SEKTOR ZA ODRŽAVANJE:
REDNI BROJ | USTROJSTVENA JEDINICA | LOKACIJA | VRSTA HIDRANTSKE INSTALACIJE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPAN IZNOS
[5 empty] | (bez PDV) | (bez PDV)
1. | TJO LUČKO | COKP LUČKO | VANJSKA | 5
|  | PUO PLITIVCE | VANJSKA | 4
UKUPNO PO TJO:
2. | TJO IVANJA REKA | COKP IVANJA REKA | UNUTARNJA | 11
|  |  | VANJSKA | 8
UKUPNO PO TJO:
3. | TJO KUTINA | COKP KUTINA | UNUTARNJA | 12
|  |  | VANJSKA | 6
UKUPNO PO TJO:
4. | TJO OKUČANI | COKP OKUČANI | UNUTARNJA | 13
|  |  | VANJSKA | 6
UKUPNO PO TJO:
5. | TJO SLAVONSKI BROD | COKP SLAVONSKI BROD | UNUTARNJA | 12
|  |  | VANJSKA | 5
UKUPNO PO TJO:
6. | TJO ŽUPANJA | COKP ŽUPANJA | UNUTARNJA | 9
|  |  | VANJSKA | 4
|  | PUO RASTOVICA | VANJSKA | 5
|  | PUO BOŠNJACI | VANJSKA | 2
|  | PUO SPAČVA | VANJSKA | 3
UKUPNO PO TJO:
7. | TJO ĐAKOVO | COKP ĐAKOVO | UNUTARNJA | 10
|  |  | VANJSKA | 5
|  | PUO IVANDVOR | VANJSKA | 6
|  | PUO ANDRIJEVCI | VANJSKA | 2
UKUPNO PO TJO:
8. | TJO ČEPIN | COKP ČEPIN | UNUTARNJA | 11
|  |  | VANJSKA | 4
UKUPNO PO TJO:
9. | TJO VARAŽDIN | COKP VARAŽDIN | UNUTARNJA | 10
|  |  | VANJSKA | 4
UKUPNO PO TJO:
REDNI BROJ | USTROJSTVENA JEDINICA | LOKACIJA | VRSTA HIDRANTSKE INSTALACIJE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPAN IZNOS
[5 empty] | (bez PDV) | (bez PDV)
10. | TJO OGULIN | COKP OGULIN | UNUTARNJA | 9
|  |  | VANJSKA | 4
|  | PUO DOBRA | VANJSKA | 6
UKUPNO PO TJO:
11. | TJO BRINJE | CKP MALA KAPELA | UNUTARNJA | 5
|  |  | VANJSKA | 2
|  | OBJEKAT VATROGASNE POSTROJBE JUG | VANJSKA | 1
|  | TUNEL MALA KAPELA | TUNELSKA | 120
|  | COKP BRINJE | UNUTARNJA | 9
|  |  | VANJSKA | 4
|  | TUNEL BRINJE | TUNELSKA | 32
UKUPNO PO TJO:
12. | TJO PERUŠIĆ | COKP PERUŠIĆ | UNUTARNJA | 9
|  |  | VANJSKA | 4
|  | TUNEL PLASINA | TUNELSKA | 44
|  | VATR.KUĆA PLASINA | VANJSKA | 2
|  | TUNEL GRIČ | TUNELSKA | 24
|  | PUO LIČKI OSIK | VANJSKA | 3
UKUPNO PO TJO:
13. | TJO SVETI ROK | COKP SVETI ROK | UNUTARNJA | 11
|  |  | VANJSKA | 4
|  | OBJEKAT VATROGASNE POSTROJBE JUG | UNUTARNJA | 2
|  |  | VANJSKA | 1
|  | TUNEL SVETI ROK | TUNELSKA | 112
|  | PUO ZIR | VANJSKA | 3
UKUPNO PO TJO:
14. | TJO MASLENICA | COKP MASLENICA | UNUTARNJA | 9
|  |  | VANJSKA | 4
|  | TUNEL LEDENIK | TUNELSKA | 16
|  | TUNEL BRISTOVAC | TUNELSKA | 14
|  | PUO MARUNE | VANJSKA | 4
UKUPNO PO TJO:
15. | TJO BENKOVAC | COKP BENKOVAC | UNUTARNJA | 9
|  |  | VANJSKA | 4
UKUPNO PO TJO:
16. | TJO ŠIBENIK | COKP ŠIBENIK | UNUTARNJA | 9
|  |  | VANJSKA | 4
|  | TUNEL DUBRAVE | TUNELSKA | 18
|  | PUO KRKA | VANJSKA | 6
UKUPNO PO TJO:
REDNI BROJ | USTROJSTVENA JEDINICA | LOKACIJA | VRSTA HIDRANTSKE INSTALACIJE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPAN IZNOS
[5 empty] | (bez PDV) | (bez PDV)
17. | TJO DUGOPOLJE | COKP DUGOPOLJE | UNUTARNJA | 9
|  |  | VANJSKA | 4
|  | TUNEL KONJSKO | TUNELSKA | 24
UKUPNO PO TJO:
18. | TJO ZAGVOZD | COKP ZAGVOZD | UNUTARNJA | 15
|  |  | VANJSKA | 5
|  | TUNEL STRAŽINA | TUNELSKA | 10
|  | PUO ZAGVOZD | VANJSKA | 6
|  | PUO RAŠĆANE GORNJE | VANJSKA | 4
UKUPNO PO TJO:
19. | TJO VRGORAC | COKP VRGORAC | UNUTARNJA | 11
|  |  | VANJSKA | 5
|  | OBJEKAT VATROGASNE POSTROJBE ŠUBIR | VANJSKA | 3
|  |  | UNUTARNJA | 2
|  | TUNEL ŠUBIR | TUNELSKA | 15
|  | TUNEL KOBILJAČA | TUNELSKA | 14
|  | TUNEL MALI PROLOG | TUNELSKA | 16
|  | PUO POJEZERJE | VANJSKA | 1
20. | TJO BOSILJEVO | COKP BOSILJEVO | UNUTARNJA | 9
|  |  | VANJSKA | 4
|  | VATR.KUĆA VEL. GLOŽAC | VANJSKA | 1
|  | TUNEL VELIKI GLOŽAC | TUNELSKA | 19
UKUPNO PO TJO:
21. | TJO DELNICE | COKP DELNICE | UNUTARNJA | 6
|  |  | VANJSKA | 4
|  | VATR.KUĆA JAVOROVA KOSA | UNUTARNJA | 2
|  |  | VANJSKA | 2
|  | TUNEL ČARDAK | TUNELSKA | 12
|  | TUNEL POD VUGLEŠ | TUNELSKA | 10
|  | TUNEL JAVOROVA KOSA | TUNELSKA | 21
|  | TUNEL VRŠEK | TUNELSKA | 14
|  | TUNEL LUČICE | TUNELSKA | 12
|  | TUNEL SOPAČ | TUNELSKA | 10
|  | TUNEL TUHOBIĆ | TUNELSKA | 33
|  | TUNEL SLEME | TUNELSKA | 10
UKUPNO PO TJO:
REDNI BROJ | USTROJSTVENA JEDINICA | LOKACIJA | VRSTA HIDRANTSKE INSTALACIJE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPAN IZNOS
[5 empty] | (bez PDV) | (bez PDV)
22. | TJO ČAVLE | COKP ČAVLE | UNUTARNJA | 4
|  |  | VANJSKA | 4
|  | VATROGASNA KUĆA TUHOBIĆ | ZBIRNO | 4
|  | MOST KRK | VANJSKA | 2
|  | TUNEL BURLICA | TUNELSKA | 16
UKUPNO PO TJO:
23. | TJO RUPA | COKP RUPA | UNUTARNJA | 12
|  |  | VANJSKA | 4
|  | TUNEL TRSAT | TUNELSKA | 18
|  | TUNEL ŠKURINJE II | TUNELSKA | 14
UKUPNO PO TJO:
24. | SVI TUNELI SA PJENILIMA | SVI TUNELI, UZETI UZORKE I ISPITATI | UNUTARNJI | 25
SEKTOR ZA NAPLATU CESTARINE:
25. | TJNC BREGANA-ZAGREB-KUTINA | ČCP ZAGREB ISTOK | UNUTARNJA | 5
|  |  | VANJSKA | 3
UKUPNO PO TJNC:
26. | TJNC SVETA HELENA-NOVI MAROF | NP NOVI MAROF | VANJSKA | 1
27. | TJNC VARAŽDINSKE TOPLICE-GORIČAN | NP VARAŽDINSKE TOPLICE | VANJSKA | 1
28. | TJNC VELIKA KOPANICA-LIPOVAC-OSIJEK-SVILAJ | NP SVILAJ | VANJSKA | 1
29. | TJNC BISKO-PLOČE | NP ZAGVOZD | VANJSKA | 1
|  | NP RAVČA | VANJSKA | 1
|  | ČCP ČARAPINE | VANJSKA | 1
|  | ČCP KARAMATIĆI | VANJSKA | 1
UKUPNO PO TJNC:
30. | SEKTOR ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE | UPRAVNA ZGRADA | UNUTARNJA | 19
SVEUKUPNO (1-30) bez PDV-a
U………………………………….., dana…………………2023. godine
PEČAT I POTPIS PONUDITELJA: ______________________________________________