## OPĆI UVJETI
Sanacija krovišta Solane COKP Lučko - Opći uvjeti
Svi navedeni radovi u troškovniku moraju biti izvedeni u skladu sa pravilima struke, kvalitetno, u svemu prema opisu stavke, važećim zakonima, tehničkim propisima, normativima, te prema uputama projektanta, uz suglasnost nadzorog inženjera i investitora / naručitelja. Izvođač je obavezan pridržavati se naloga projektanta i nadzornog inženjera, uz suglasnost investitora / naručitelja, a koji se odnose na izbor i obradu materijala, opreme i sl. i način izvedbe pojedinih detalja ukoliko isto već nije opisano u stavci troškovnika. Za sve materijale i opremu prije ugradnje izvođač je dužan tražiti suglasnost projektanta, nadzornog inženjera i investitora / naručitelja. U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan izvođač / ponuđač je prije određivanja jedinične cijene za predmetnu stavku dužan uputiti upit investitoru / naručitelju, koji će upit proslijediti projektantu, te na osnovu dodatnog pojašnjenja projektanta istu jednoznačno odrediti. Također prije davanja ponude izvođač / ponuđač je obavezan izvršiti uvid u mjesto rada i sve specifičnosti namjeravanog zahvata. Jedinična cijena svake stavke sadrži troškove nabave, troškove transporta, utovara i istovara, dopreme na mjesto ugradnje, troškove strojeva, troškove djelatnika, režijske troškove, troškove osiguranja gradilišta, potrebne radne i zaštitne skele, sav potreban ugradbeni materijal, pomoćni materijal, sve predradnje, rad i završne radnje, te sav potrebni alat i opremu da se stavka izvrši u cijelosti, mjesto rada i okolina zaštiti i naknadno očisti, te dovede u stanje prije početka radova, a otpadni materijal kao posljedica radova ukloni i zbrine na odgovarajućem odlagalištu. Svi upotrebljeni i ugrađeni materijali i oprema moraju odgovarati prihvaćenim normama u Republici Hrvatskoj odnosno u Europskoj uniji. Isto se dokazuje izjavama o sukladnosti i potvrdama o sukladnosti. Za navedene radove izvođač je dužan napraviti detaljan dinamički plan ( koji obuhvaća svaku stavku pojedinačno, početak i završetak radova ), koji će odobriti nadzorni inženjer i investitor / naručitelj, a koji će biti podloga za svakodnevnu organizaciju rada.

## Sanacija krovišta
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (€)
COKP Lučko
1. | Sanacija krovišta Solane
1.1. | Pripremni radovi i demontaže
1.1.1. | Demontaža pokrova | m2 | 866.001
Demontaža i odlaganje na gradilišnu deponiju udaljenu do 100m postojećeg pokrova od trapezno profiliranog lima sa pažljivim otpajanjem gromobranske trake.
Obračun po m2 tlorisne površine pokrova
bez preklopa.
1.1.2. | Demontaža podložnih letvi | m1 | 1199.44
Demontažu i odlaganje na gradilišnu deponiju udaljenu do 100m postojećih podložnih drvenih letava dim. 4,5x3cm.
Obračun po m1.
Pripremni radovi i demontaže UKUPNO
1.2. | Radovi na sanaciji
1.2.1. | Podložne letve | m1 | 1199.44
Nabava, doprema i montaža novih drvenih podložnih letvi dim. 5/4cm, impregniranih i zaštićenih fungicidom i insekticidom. Pričvršćenje za krovni armirano betonski nosač izvesti sa čeličnim pocinčanim vijkom sa upuštenom glavom dim. 6/80mm komplet sa udarnim PVC tiplom za beton. Razmak pričvršćenja svakih 40cm
Obračun po m1 položene podložne letve.
1.2.2. | Pokrovni lim | m2 | 911.58
Nabava, otprema u radionicu na rezanje na potrebnu dužinu ( 1500mm ) i savijanje na potreban nagib ( 10% ) oko poprečne simetrale, doprema na gradilište i ugradnja na krov, nisko profiliranog trapeznog pocinčanog čeličnog lima tip T40/183 sa UV otpornim završnim premazom u RAL tonu postojećeg pokrova, dužine višekratnika 1500mm, debljine 1mm. Trapezno profilirani lim se za drvenu podložnu letvu pričvršćuje u svakoj uvali i na valu preklopa sa samobušećim vijkom od površinski otvrdnutog čelika sa svrdlom i navojem dizajniranim za drvenu konstrukciju ( pocinčan, šesterokutna glava obojana, podloška od pocinčanog čelika i EPDM gumica ) dim. 4,8x35mm ( uvala ) i dim. 4,8x80mm ( val ). Šupljinu vala trapezno profiliranog lima ispuniti nisko ekspandirajućom poliuretanskom pjenom termostabilnom i UV otpornom
Obračun po m2 tlorisne površine pokrova.
1.2.3. | Gromobranska traka | kompl. | 1
Ponovno pričvršćenje gromobranske trake sa potrebnim pričvrsnim materijalom, te ispitivanjem ispravnosti iste.
Obračun komplet.
Radovi na sanaciji UKUPNO
1.3. | Završni radovi
1.3.1. | Građevinski otpad | m3 | 50.5207
Utovar, transport i istovar građevinskog otpada na deponiju građevinskog otpada udaljenu do 25km.
Obračun po m3 otpada u rastresitom stanju.
Završni radovi UKUPNO
Sanacija krovišta Solane UKUPNO