## Sheet2
TROŠKOVNIK
za zamjenu stolarije
R.B. | Opis | Jed.mjera | Količina | Jed.cijena | Ukupno
1. | Nabava, dobava i ugradnja nove PVC stolarije
(stavka obuhvaća demontažu, odvoz i zbrinjavanje stare stolarije te dobavu i montažu nove PVC stolarije sa aluminijskim roletama i obradu špaleta, zidarsku obradu)
STAN 1 (5 kat)
1.1. | stijena sa jednokrilnim prozorom, parapetom i balkonskim vratima dim. š1750 x v2520 mm (prozor dim. š800xv1620 mm, donji parapet ispod prozora je ostakljen) | kom | 1
1.2. | stijena sa stupom i peterokrilnim prozorom dim š3420 x v 2240 mm(prozori visine 1620 mm, donji parapet ispod prozora nije ostakljen) | kom | 1
1.3. | trokrilni prozor sa stupom dim. š2320 x v1620 mm (dva bočna prozora max. dim. š600xv1620 mm imaju mogućnost otvaranja-normalnog i na kipu, dok je srednji prozor fiksni bez mogućnosti otvaranja) | kom | 1
1.4. | dvokrilni prozor dim. š1420 x v1620 mm (jedno krilo prozora mora imati mogućnost otvaranja na kipu) | kom | 2
STAN 2 (8 kat)
1.5. | stijena sa stupom i peterokrilnim prozorom dim š3420 x v 2240 mm(prozori visine 1620 mm, donji parapet ispod prozora nije ostakljen) | kom | 1
1.6. | trokrilni prozor sa stupom dim. š2800 x v1620 mm (dva bočna prozora max. dim. š800xv1620 mm imaju mogućnost otvaranja-normalnog i na kipu, dok je srednji prozor fiksni bez mogućnosti otvaranja) | kom | 1
1.7. | trokrilni prozor sa stupom dim. š2500 x v1620 mm (dva bočna prozora max. dim. š800xv1620 mm imaju mogućnost otvaranja-normalnog i na kipu, dok je srednji prozor fiksni bez mogućnosti otvaranja) | kom | 1
1. 8. | dvokrilni prozor dim. š1420 x v1620 mm (jedno krilo prozora mora imati mogućnost otvaranja na kipu) | kom | 1
UKUPNO nabava, dobava i ugradnja PVC stolarije
2. | Završni radovi
(stavka obuhvaća obradu špaleta, zidarsku obradu i postavljanje unutarnjih i vanjskih klupica)
2.1. | postavljanje unutarnjih PVC klupica sa zidarskom obradom i obradom špaleta | m' | 19
2.2. | postavljanje vanjskih ALU klupica sa zidarskom obradom i obradom špaleta | m' | 11
UKUPNO završni radovi
REKAPITULACIJA
UKUPNO nabava, dobava i ugradnja PVC stolarije
UKUPNO završni radovi
UKUPNO
PDV
SVEUKUPNO
NAPOMENA
Sve mjere prozora, vrata, stijena i klupica su približne te prije davanja ponude Ponuditelj je dužan pregledati i izvršiti izmjeru traženog na lokaciji, te naručitelj ne odgovara za njihovu točnost. Kontakt osoba naručitelja: Alen Lesić, 099/6515 439.
Na svim prozorima i vratima moraju biti postavljene aluminijske rolete.
Potpis i pečat Ponuditelja:_____________________________________