## Sheet1
TROŠKOVNIK
Red. broj | Opis proizvoda | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1 | LED Reflektor snage 35W | kom | 3
Broj LED dioda pokrivenih lećama 32 kom, 144 lm/W, 4000 K, priključna snaga 220-240V, 350 mA
Kućište izrađeno od lijevanog obojenog aluminija, kaljeno prozirno staklo na poklopcu i "U" nosačem sa mogućnošću podešavanja nagiba
Zaštita IP 66
Otpornost na udarce IK 08
Jamstvo min.24 mjeseca
(kao tip Reflektor Schreder Neos2 5120 32LED 350mA NW Flat Glass Smooth 331922 OF II MSP ili
jednakovrijedan)
Tip:______________________________________________
Proizvođač:_______________________________________
SVEUKUPNO:
PDV
SVEUKUPNO (S PDV-om):
*Ponuditelj koji ne nudi proizvod naveden u koloni Opis proizvoda, upisuje jednakovrijedan proizvod koji nudi (Tip / Proizvođač). Za jednakovrijedne proizvode Ponuditelj mora dostaviti dodatnu listu, sa tehničkim opisom proizvoda, iz koje se vidi da ponuđeni proizvod odgovara traženom iz Troškovnika.
U_____________________, _____________ 2024.
(žig i potpis ovlaštene osobe)
___________________________