## Plinonepropusnost UNP spremnika
TROŠKOVNIK ZA ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI INSTALACIJA PLINONEPROPUSNOSTI UNP SPREMNIKA U 2024. GODINI
REGIJA | R.b. | TEHNIČKA JEDINICA, mjesto troška: | UNP SPREMNICI KOD OBJEKTA: | VOLUMEN - m3/SNAGA-kW | PLINONEPROPU -SNOST (5 god.), vrijedi do: | SIGURNOSNI VENTILI, vrijedi do: 25.04.-01.06.2025. | TVORNIČKI BROJ SPREMNIKA,EVID.BROJ, izdan: | CIJENA ISPITIVANJA PLINONEPROPUSNOSTI EUR (BEZ PDV-a)
LIKA | 1. | OGULIN | PUO MODRUŠ | 2,7; 33 | 23.07.2024. | 1 ventil br. 4289 | 4289,ZG-30489 13.07.2007.
| 2. | PERUŠIĆ | VATROG. KUĆA PLASINA | 4,85;47,3 | 23.07.2024. | 2 ventila, 009378 i 32240/1 | 3804,ZG-29232 21.11.2002.
DALMACIJA | 3. | VRGORAC | COKP VRGORAC | 4.85 | 25.07.2024. | 1 ventil br. 127377 | 3326, ST-12338 12.11.2012.
|  |  | COKP VRGORAC | 4.85 | 25.07.2024. | 1 ventil br. 127385 | 3327, ST-12339 12.11.2012.
|  |  | COKP VRGORAC | 4,85;217 | 25.07.2024. | 1 ventil br. 172732 | 3213, ST-12340 12.11.2012.
|  |  | VATROG. KUĆA ŠUBIR | 4,98; 45 | 25.07.2024. | 1 ventil br.009378 | 12MC1049640, ST-12733, 06.03.2012.
| 4. | TJNC PRGOMET-PLOČE | ČCP ČARAPINE | 4,98; 43 | 25.07.2024. | 2 ventila, 195559 i 203568 | 9610, ST-12656 03.01.2013.
UKUPNO:
PDV:
SVEUKUPNO:
____________________________________
(potpis i pečat ponuditelja)

## Unutarnji pregled
TROŠKOVNIK - UNUTARNJI PREGLED (MJERENJE DEBLJINE STJENKI) TLAČNE POSUDE
REGIJA | Rb. | Lokacija | TVORNIČKI BROJ | VOLUMEN POSUDE | TLAK POSUDE | KOLIČINA | DATUM PREGLEDA | CIJENA UNUTARNJEG PREGLEDA EUR (BEZ PDV-a)
ZAGREB | 1. | TJO KUTINA | 72956 | 500 | 16 | 1 | 12.12.2024.
LIKA | 2. | TJO BRINJE | 1994862 | 270 | 15 | 1 | 18.12.2024.
GORSKI KOTAR | 3. | TJO RUPA | 1994867 | 270 | 15 | 1 | 12.12.2024.
UKUPNO:
PDV:
SVEUKUPNO:
Napomena: Količine u troškovniku su okvirne.
____________________________________
(potpis i pečat ponuditelja)

## Vanjski pregled
TROŠKOVNIK VANJSKI PREGLED TLAČNE POSUDE
REGIJA | Rb. | LOKACIJA | TVORNIČKI BROJ | VOLUMEN POSUDE | TLAK POSUDE | KOLIČINA | DATUM PREGLEDA | CIJENA VANJSKOG PREGLEDA EUR (BEZ PDV-a)
ZAGREB | 1. | TJO KUTINA | 72956 | 500 | 16 | 1 | 07.12.2024.
LIKA | 2. | TJO BRINJE | 1994862 | 500 | 11 | 1 | 18.12.2024.
GORSKI KOTAR | 3. | TJO BOSILJEVO | 13422 | 500 | 11 | 1 | 21.12.2024.
| 4. | TJO DELNICE | 419 | 500 | 11 | 1 | 20.12.2024.
| 5. | TJO ČAVLE | LOT 480 | 500 | 16 | 1 | 20.12.2024.
| 6. | TJO RUPA | LOT 120 | 500 | 11 | 1 | 20.12.2024.
|  | TJO RUPA | 1994867 | 500 | 16 | 1 | 12.12.2024.
| 7. | TJO MOST KRK | 202131 | 500 | 16 | 1 | 20.12.2024.
UKUPNO:
PDV:
SVEUKUPNO:
Napomena: Količine u troškovniku su okvirne.
____________________________________
(potpis i pečat ponuditelja)

## Tlačna proba
TROŠKOVNIK PRIPREMA POKUSA I TLAČNE PROBE ILI ZAMJENSKE METODE KOJE SU PRIZNATE ZAKONSKE METODE U REPUBLICI HRVATSKOJ
REGIJA | Rb. | LOKACIJA | TVORNIČKI BROJ | VOLUMEN POSUDE | TLAK POSUDE | KOLIČINA | DATUM PREGLEDA | CIJENA EUR (BEZ PDV-a)
ZAGREB | 1. | TJO LUČKO-ZAPAD | 8528 | 500 | 11 | 1 | 24.11.2024.
| 2. | TJO IVANJA REKA | 4106 | 270 | 15 | 1 | 9.7.2024.
|  | TJO IVANJA REKA | 200278 | 500 | 16 | 1 | 7.10.2024.
SLAVONIJA | 3 | TJO ĐAKOVO | 219273 | 500 | 16 | 1 | 6.10.2024.
LIKA | 4. | TJO OGULIN | 202133 | 500 | 16 | 1 | 29.01.2025.
|  | TJO OGULIN | 186492 | 500 | 11 | 1 | 29.01.2025.
| 5. | TJO BRINJE | 12706 | 500 | 11 | 1 | 29.01.2025.
| 6. | TJO PERUŠIĆ | 12709 | 500 | 11 | 1 | 4.2.2025.
| 7. | TJO SVETI ROK | 186491 | 500 | 11 | 1 | 4.11.2024.
DALMACIJA | 8. | TJO MASLENICA | 186484 | 500 | 11 | 1 | 4.11.2024.
| 9. | TJO BENKOVAC | 12708 | 500 | 11 | 1 | 4.11.2024.
| 10. | TJO ŠIBENIK | 202134 | 500 | 16 | 1 | 5.11.2024.
| 11. | TJO SPLIT | 12707 | 500 | 11 | 1 | 15.1.2025.
| 12. | TJO ZAGVOZD | 33133 | 500 | 16 | 1 | 11.11.2024.
| 13. | TJO VRGORAC | 573 | 500 | 16 | 1 | 11.11.2024.
UKUPNO:
PDV:
SVEUKUPNO:
Napomena: Količine u troškovniku su okvirne.
____________________________________
(potpis i pečat ponuditelja)

## Umjeravanje sigurnosnih ventila
TROŠKOVNIK - SERVIS I UMJERAVANJE SIGURNOSNIH VENTILA I MANOMETRA SPREMNIKA ZRAKA
Regija | Rb. | Lokacija | Usluga | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupan iznos (bez PDV-a)
ZAGREB | 1. | TJO LUČKO | Umjeravanje sigurnosni ventil | 3
|  |  | Umjeravanje manometar | 3
| 2. | TJO IVANJA REKA | Umjeravanje sigurnosni ventil | 2
|  |  | Umjeravanje manometar | 2
| 3. | TJO KUTINA | Umjeravanje sigurnosni ventil | 2
|  |  | Umjeravanje manometar | 2
| 9. | TJO VARAŽDIN | Umjeravanje sigurnosni ventil | 3
|  |  | Umjeravanje manometar | 3
SLAVONIJA | 4. | TJO OKUČANI | Umjeravanje sigurnosni ventil | 1
|  |  | Umjeravanje manometar | 1
| 5. | TJO SLAVONSKI BROD | Umjeravanje sigurnosni ventil | 1
|  |  | Umjeravanje manometar | 1
| 6. | TJO ŽUPANJA | Umjeravanje sigurnosni ventil | 1
|  |  | Umjeravanje manometar | 1
| 7. | TJO ĐAKOVO | Umjeravanje sigurnosni ventil | 1
|  |  | Umjeravanje manometar | 1
| 8. | TJO ČEPIN | Umjeravanje sigurnosni ventil | 1
|  |  | Umjeravanje manometar | 1
LIKA | 10. | TJO OGULIN | Umjeravanje sigurnosni ventil | 3
|  |  | Umjeravanje manometar | 3
| 11. | TJO BRINJE | Umjeravanje sigurnosni ventil | 4
|  |  | Umjeravanje manometar | 4
| 12. | TJO PERUŠIĆ | Umjeravanje sigurnosni ventil | 2
|  |  | Umjeravanje manometar | 2
| 13. | TJO SVETI ROK | Umjeravanje sigurnosni ventil | 2
|  |  | Umjeravanje manometar | 2
DALMACIJA | 14. | TJO MASLENICA | Umjeravanje sigurnosni ventil | 1
|  |  | Umjeravanje manometar | 1
| 15. | TJO BENKOVAC | Umjeravanje sigurnosni ventil | 2
|  |  | Umjeravanje manometar | 2
| 16. | TJO ŠIBENIK | Umjeravanje sigurnosni ventil | 2
|  |  | Umjeravanje manometar | 2
| 17. | TJO SPLIT | Umjeravanje sigurnosni ventil | 1
|  |  | Umjeravanje manometar | 1
| 18. | TJO ZAGVOZD | Umjeravanje sigurnosni ventil | 1
|  |  | Umjeravanje manometar | 1
| 19. | TJO VRGORAC | Umjeravanje sigurnosni ventil | 1
|  |  | Umjeravanje manometar | 1
| 20. | VI ŠUBIR | Umjeravanje sigurnosni ventil | 1
|  |  | Umjeravanje manometar | 1
GORSKI KOTAR | 21. | TJO BOSILJEVO | Umjeravanje sigurnosni ventil | 2
|  |  | Umjeravanje manometar | 2
| 22. | TJO DELNICE | Umjeravanje sigurnosni ventil | 1
|  |  | Umjeravanje manometar | 1
| 23. | TJO ČAVLE | Umjeravanje sigurnosni ventil | 2
|  |  | Umjeravanje manometar | 2
| 24. | TJO RUPA | Umjeravanje sigurnosni ventil | 2
|  |  | Umjeravanje manometar | 2
| 25. | TJO MOST KRK | Umjeravanje sigurnosni ventil | 2
|  |  | Umjeravanje manometar | 2
UKUPNO
PDV 25 %
SVEUKUPNO
Napomena: Sva servisi i umjeravanja se obavljaju od 19.11.2024. do 10.12. 2024. Količine u troškovniku su okvirne.
____________________________________
(potpis i pečat ponuditelja)

## Rekapitulacija Tr. 1-5
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA
USLUGA OBAVLJANJA PREGLEDA TLAČNIH POSUDA I OPREME
REDNI BROJ | TROŠKOVNIK: | UKUPNA CIJENA (bez PDV-a)
1 | ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI INSTALACIJA PLINONEPROPUSNOSTI UNP SPREMNIKA
2 | UNUTARNJI PREGLED (MJERENJE DEBLJINE STJENKI) TLAČNE POSUDE
3 | VANJSKI PREGLED TLAČNE POSUDE
4 | PRIPREMA POKUSA I TLAČNA PROBA
5 | SERVIS I UMJERAVANJE SIGURNOSNOG VENTILA I MANOMETRA SPREMNIKA ZRAKA
UKUPNA CIJENA (bez PDV-a):
PDV:
SVEUKUPNA CIJENA (sa PDV-om):
U……………………………………….., dana:………………..2024. godine
Pečat i potpis ponuditelja:__________________________