## 2024-Gromobrani
TROŠKOVNIK BROJ: 4
ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI I VIZUALNI PREGLED MUNJOVODNIH (GROMOBRANSKIH) INSTALACIJA NA OBJEKTIMA COKP I NAPLATNIH POSTAJA U 2024. GODINI
SEKTOR ZA ODRAŽAVANJE
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA | NAZIV OBJEKTA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNO BEZ PDV-a
1 | LUČKO | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto - komada | 14
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto - komada | 21
|  | KOTLOVNICA, SKLADIŠTE, UREDI | mjerno mjesto - komada | 27
|  | SKLADIŠTA OPREME I PRIBORA I RADIONICE | mjerno mjesto - komada | 18
|  | SPREMIŠTE OTPADNOG ULJA | mjerno mjesto - komada | 5
|  | PRESS KONTEJNER | mjerno mjesto - komada | 1
|  | SKLADIŠTE SOLI | mjerno mjesto - komada | 19
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto - komada | 13
|  | REZERVOAR GORIVA ZA KOTLOVNICE | mjerno mjesto - komada | 8
|  | NADZORNI CENTAR VEZE | mjerno mjesto - komada | 2
UKUPNO:
2 | IVANJA REKA | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto - komada | 49
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto - komada | 8
|  | NOVA ZGRADA I RADIONICE | mjerno mjesto - komada | 25
|  | PROLAZ NADSTREŠNICA | mjerno mjesto - komada | 10
|  | SKLADIŠTE GORIVA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | SPREMIŠTE OTPADNOG ULJA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | SPREMIŠTE PLINSKIH BOCA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRESS KONTEJNER | mjerno mjesto - komada | 1
|  | CENTRALNO SKLADIŠTE | mjerno mjesto - komada | 7
|  | SKLADIŠTE SOLI I SPREMNICI CaCl2 | mjerno mjesto - komada | 10
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto - komada | 23
|  | GARAŽA OSOBNIH VOZILA I AGREGAT | mjerno mjesto - komada | 8
|  | PORTIRNICA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | NADSTREŠNICA ZA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 4
UKUPNO:
3 | KUTINA | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto - komada | 38
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto - komada | 8
|  | GARAŽE I SKLADIŠTA | mjerno mjesto - komada | 14
|  | SKLADIŠTE SOLI | mjerno mjesto - komada | 12
|  | SPREMIŠTE OTPADNOG ULJA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRESS KONTEJNER | mjerno mjesto - komada | 1
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto - komada | 15
|  | SKLADIŠTE ROBE I NADSTREŠNICA ZA CACL2 | mjerno mjesto - komada | 6
|  | NADSTREŠINCA ZA SIGNALIZACIJU I SKLADIŠTE BOCA | mjerno mjesto - komada | 3
|  | NADSTREŠNICA ZA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 1
UKUPNO:
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA | NAZIV OBJEKTA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNO BEZ PDV-a
4 | OKUČANI | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto - komada | 9
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto - komada | 12
|  | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 9
|  | SKLADIŠTA I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 12
|  | PRESS KONTEJNER | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PLINSKA STANICA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | VODOVODNA STANICA | mjerno mjesto - komada | 2
|  | SKLADIŠTE SOLI | mjerno mjesto - komada | 12
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto - komada | 11
|  | POKLOPAC SPREMNIKA GORIVA | mjerno mjesto - komada | 3
|  | PORTA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | NADSTREŠNICA ZA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 4
UKUPNO:
5 | SLAVONSKI BROD | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto - komada | 16
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto - komada | 9
|  | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 12
|  | SKLADIŠTA I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 19
|  | SKLADIŠTE SOLI | mjerno mjesto - komada | 11
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto - komada | 8
|  | REZERVOAR GORIVA ZA KOTLOVNICU | mjerno mjesto - komada | 3
|  | NADSTREŠNICA ZA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 2
UKUPNO:
6 | ŽUPANJA | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto - komada | 15
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto - komada | 18
|  | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 9
|  | SKLADIŠTE I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 7
|  | SPREMIŠTE PLINSKIH BOCA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | SPREMIŠTE OTPADNOG ULJA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRESS KONTEJNER | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRAONICA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 2
|  | SKLADIŠTE SOLI | mjerno mjesto - komada | 12
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto - komada | 43
|  | REZERVOAR GORIVA ZA KOTLOVNICU | mjerno mjesto - komada | 3
|  | SPREMIŠTE ZA CACL2 | mjerno mjesto - komada | 1
|  | NADSTREŠNICA ZA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 6
UKUPNO:
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA | NAZIV OBJEKTA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNO BEZ PDV-a
7 | ĐAKOVO | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto - komada | 48
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto - komada | 11
|  | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 25
|  | SKLADIŠTE I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 17
|  | SPREMIŠTE ZA GORIVO | mjerno mjesto - komada | 1
|  | SPREMIŠTE OTPADNOG ULJA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRESS KONTEJNER | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRAONICA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 10
|  | SPREMIŠTE SOLI I CACL2 | mjerno mjesto - komada | 16
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto - komada | 20
|  | NADSTREŠINCA ZA ZNAKOVE | mjerno mjesto - komada | 1
|  | NADSTREŠNICA ZA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 8
UKUPNO:
8 | ČEPIN | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto - komada | 33
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto - komada | 10
|  | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 6
|  | SKLADIŠTE I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 8
|  | SPREMIŠTE PLINSKIH BOCA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | SPREMIŠTE OTPADNOG ULJA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRESS KONTEJNER | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRAONICA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 4
|  | SILOSI ZA SOL | mjerno mjesto - komada | 6
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto - komada | 23
|  | AGREGAT | mjerno mjesto - komada | 2
|  | SPREMIŠTE ZA CACL2 | mjerno mjesto - komada | 6
UKUPNO:
9 | VARAŽDIN | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto - komada | 24
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto - komada | 13
|  | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 12
|  | MALA GARAŽA | mjerno mjesto - komada | 16
|  | PLINSKO BROJILO | mjerno mjesto - komada | 2
|  | SPREMIŠTE PLINSKIH BOCA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | SPREMIŠTE OTPADNOG ULJA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRESS KONTEJNER | mjerno mjesto - komada | 1
|  | SKLADIŠTE SOLI | mjerno mjesto - komada | 19
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto - komada | 8
|  | NADSTREŠNICA ZA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 5
UKUPNO:
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA | NAZIV OBJEKTA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNO BEZ PDV-a
10 | OGULIN | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto - komada | 13
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto - komada | 16
|  | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 8
|  | SKLADIŠTE I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 13
|  | SPREMIŠTE PLINSKIH BOCA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRESS KONTEJNER | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRAONICA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 2
|  | SKLADIŠTE SOLI | mjerno mjesto - komada | 16
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto - komada | 25
|  | SPREMIŠTE OTPADNOG ULJA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | NADSTREŠNICA ZA ZNAKOVE | mjerno mjesto - komada | 1
|  | NADSTREŠNICA ZA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 1
UKUPNO:
11 | BRINJE | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto - komada | 19
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto - komada | 14
|  | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 7
|  | SKLADIŠTE I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 7
|  | SPREMIŠTE PLINSKIH BOCA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | SPREMIŠTE OTPADNOG ULJA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRESS KONTEJNER | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRAONICA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 2
|  | SKLADIŠTE SOLI | mjerno mjesto - komada | 14
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto - komada | 28
|  | NADSTREŠNICA ZA ZNAKOVE | mjerno mjesto - komada | 6
|  | NADSTREŠNICA ZA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 6
| MALA KAPELA | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto - komada | 8
|  | SPREMNIK GORIVA ZA KOTLOVNICU | mjerno mjesto - komada | 3
|  | SPREMIŠTE VEZIVNIH SREDSTAVA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | KLIMA UREĐAJI - BAZA SJEVER | mjerno mjesto - komada | 2
|  | AGREGAT STANICA - BAZA SJEVER | mjerno mjesto - komada | 2
|  | STUPOVI RASVJETE - BAZA SJEVER | mjerno mjesto - komada | 19
|  | UPRAVNA ZGRADA - BAZA JUG | mjerno mjesto - komada | 4
|  | SPREMIŠTE VEZIVNIH SREDSTAVA - BAZA JUG | mjerno mjesto - komada | 2
|  | AGREGATNA STANICA - BAZA JUG | mjerno mjesto - komada | 2
|  | PLINSKI SPREMNIK - BAZA JUG | mjerno mjesto - komada | 4
UKUPNO:
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA | NAZIV OBJEKTA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNO BEZ PDV-a
12 | PERUŠIĆ | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto - komada | 13
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto - komada | 13
|  | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 7
|  | SKLADIŠTE I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 7
|  | SPREMIŠTE PLINSKIH BOCA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | SPREMIŠTE OTPADNOG ULJA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRESS KONTEJNER | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRAONICA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 4
|  | SKLADIŠTE SOLI | mjerno mjesto - komada | 7
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto - komada | 29
|  | NADSTREŠNICA ZA ZNAKOVE | mjerno mjesto - komada | 3
|  | NADSTREŠNICA ZA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 3
| VATROGASNA BAZA PLASINA | UPRAVNA ZGRADA I STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto - komada | 9
|  | SPREMNIK PLINA | mjerno mjesto - komada | 4
UKUPNO:
13 | SVETI ROK | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto - komada | 15
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto - komada | 17
|  | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 11
|  | SKLADIŠTE I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 9
|  | SPREMIŠTE PLINSKIH BOCA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | SPREMIŠTE OTPADNOG ULJA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRESS KONTEJNER | mjerno mjesto - komada | 1
|  | SKLADIŠTE SOLI | mjerno mjesto - komada | 7
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto - komada | 8
|  | NADSTREŠNICA ZA ZNAKOVE | mjerno mjesto - komada | 14
|  | AGREGAT | mjerno mjesto - komada | 1
|  | NADSTREŠNICA ZA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | ZGRADA TRAFOSTANICE - BAZA SJEVER | mjerno mjesto - komada | 5
|  | VATROGASNA KUĆA - BAZA JUG | mjerno mjesto - komada | 6
|  | ZGRADA TRAFOSTANICE - BAZA JUG | mjerno mjesto - komada | 6
UKUPNO:
14 | MASLENICA | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto - komada | 13
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto - komada | 18
|  | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 10
|  | SKLADIŠTE I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 7
|  | SPREMIŠTE PLINSKIH BOCA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | SPREMIŠTE OTPADNOG ULJA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRESS KONTEJNER | mjerno mjesto - komada | 1
|  | SPREMIŠTE BENZINA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | SILOSI ZA SOL | mjerno mjesto - komada | 3
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto - komada | 18
|  | SPREMIŠTE ZA CACL2 | mjerno mjesto - komada | 2
|  | NADSTREŠINCA ZA ZNAKOVE | mjerno mjesto - komada | 10
|  | NADSTREŠNICA ZA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 1
UKUPNO:
15 | BENKOVAC | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto - komada | 13
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto - komada | 11
|  | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 9
|  | SKLADIŠTE I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA (RADIONICE) | mjerno mjesto - komada | 7
|  | SPREMIŠTE PLINSKIH BOCA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | SPREMIŠTE OTPADNOG ULJA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRESS KONTEJNER | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRAONICA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 4
|  | SILOSI ZA SOL | mjerno mjesto - komada | 5
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto - komada | 24
|  | REZERVOAR GORIVA ZA KOTLOVNICU | mjerno mjesto - komada | 3
|  | SPREMIŠTE ZA CACL2 | mjerno mjesto - komada | 5
|  | NADSTREŠINCA ZA ZNAKOVE | mjerno mjesto - komada | 1
|  | NADSTREŠNICA ZA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 1
UKUPNO:
16 | ŠIBENIK | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto - komada | 13
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto - komada | 16
|  | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 7
|  | SKLADIŠTE I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 7
|  | SPREMIŠTE PLINSKIH BOCA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | SPREMIŠTE OTPADNOG ULJA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRESS KONTEJNER | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRAONICA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 2
|  | SILOSI ZA SOL | mjerno mjesto - komada | 3
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto - komada | 23
|  | REZERVOAR GORIVA ZA KOTLOVNICU | mjerno mjesto - komada | 2
|  | AGREGAT | mjerno mjesto - komada | 4
|  | SPREMIŠTE ZA CACL2 | mjerno mjesto - komada | 5
|  | NADSTREŠINCA ZA ZNAKOVE | mjerno mjesto - komada | 1
|  | NADSTREŠNICA ZA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 1
UKUPNO:
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA | NAZIV OBJEKTA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNO BEZ PDV-a
17 | DUGOPOLJE | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto - komada | 13
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto - komada | 15
|  | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 8
|  | SKLADIŠTE I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 7
|  | SPREMIŠTE PLINSKIH BOCA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRESS KONTEJNER | mjerno mjesto - komada | 1
|  | SPREMIŠTE OTPADNOG ULJA | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRAONICA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 4
|  | SILOSI ZA SOL | mjerno mjesto - komada | 5
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto - komada | 23
|  | REZERVOAR ZA GORIVO I EX - PREKIDAČ | mjerno mjesto - komada | 3
|  | POKLOPAC SPREMNIKA I ODUŠAK GORIVA ZA KOTLOVNICU | mjerno mjesto - komada | 2
|  | SPREMIŠTE ZA CACL2 | mjerno mjesto - komada | 5
|  | NADSTREŠINCA ZA ZNAKOVE | mjerno mjesto - komada | 1
|  | NADSTREŠNICA ZA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 1
UKUPNO:
18 | ZAGVOZD | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto - komada | 11
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto - komada | 4
|  | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 6
|  | SKLADIŠTE I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 6
|  | SPREMIŠTE PLINSKIH BOCA | mjerno mjesto - komada | 0
|  | SPREMIŠTE OTPADNOG ULJA | mjerno mjesto - komada | 0
|  | PRESS KONTEJNER | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRAONICA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 0
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto - komada | 18
|  | POKLOPAC SPREMNIKA GORIVA ZA KOTLOVNICU | mjerno mjesto - komada | 0
|  | SPREMIŠTE ZA CACL2 | mjerno mjesto - komada | 6
|  | NADSTREŠINCA ZA ZNAKOVE | mjerno mjesto - komada | 0
|  | NADSTREŠNICA ZA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 18
UKUPNO:
19 | VRGORAC | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto - komada | 11
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto - komada | 4
|  | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 6
|  | SKLADIŠTE I GARAŽA ZA OSOBNA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 6
|  | SPREMIŠTE PLINSKIH BOCA | mjerno mjesto - komada | 0
|  | SPREMIŠTE OTPADNOG ULJA | mjerno mjesto - komada | 0
|  | PRESS KONTEJNER | mjerno mjesto - komada | 1
|  | PRAONICA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 0
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto - komada | 18
|  | POKLOPAC SPREMNIKA GORIVA ZA KOTLOVNICU | mjerno mjesto - komada | 0
|  | SPREMIŠTE ZA CACL2 | mjerno mjesto - komada | 6
|  | NADSTREŠINCA ZA ZNAKOVE | mjerno mjesto - komada | 0
|  | NADSTREŠNICA ZA VOZILA | mjerno mjesto - komada | 18
| VATROGASNA KUĆA ŠUBIR | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto - komada | 5
|  | SPREMNIK PLINA | mjerno mjesto - komada | 4
UKUPNO:
21 | BOSILJEVO | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto | 6
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto | 6
|  | SKLADIŠTE SOLI I KAL. KLORIDA | mjerno mjesto | 8
|  | KONTEJNER-VATROGASCI (V.GLOŽAC) | mjerno mjesto | 1
|  | GARAŽA 1 | mjerno mjesto | 6
|  | GARAŽA 2 | mjerno mjesto | 3
|  | PRAONA VOZILA | mjerno mjesto | 4
|  | KONTEJNER-SPREM. OP. OTPADA | mjerno mjesto | 1
|  | NADSTR. ZA VOZILA | mjerno mjesto | 2
| VATROGASNA KUĆA V. GLOŽAC | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto | 8
UKUPNO:
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA | NAZIV OBJEKTA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNO BEZ PDV-a
22 | DELNICE | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto | 8
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto | 8
|  | GARAŽE | mjerno mjesto | 8
|  | SKLADIŠTE SOLI | mjerno mjesto | 6
|  | SKLADIŠTE | mjerno mjesto | 8
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto | 12
| VATROGASNA KUĆA JAV.KOSA | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto | 6
UKUPNO:
23 | ČAVLE | UPRAVNA ZGRADA,SKLADIŠTE,RADIONE | mjerno mjesto | 17
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto | 6
|  | SKLADIŠTE SOLI | mjerno mjesto | 6
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto | 3
|  | VATROGASNA POSTAJA TUHOBIĆ | mjerno mjesto | 4
|  | NADSTREŠNICA ZA VOZILA | mjerno mjesto | 4
UKUPNO:
24 | RUPA | UPRAVNA ZGRADA | mjerno mjesto | 8
|  | CRPKA ZA GORIVO I POKLOPCI SPREMNIKA | mjerno mjesto | 6
|  | GARAŽA ZA TERETNA VOZILA | mjerno mjesto | 4
|  | PRAONA | mjerno mjesto | 4
|  | SKLADIŠTE SOLI | mjerno mjesto | 6
|  | STUPOVI RASVJETE | mjerno mjesto | 7
UKUPNO:
SEKTOR ZA NAPLATU CESTARINE - PRAVAC A3
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA NAPLATE CESTARINE | NAZIV OBJEKTA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNO BEZ PDV-a
1 | BREGANA - ZAGREB - KUTINA | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE BREGANA | mjerno mjesto - komada | 84
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE ČCP ZAGREB ISTOK | mjerno mjesto - komada | 75
|  | OBJEKAT SKLADIŠTA RUGVICA | mjerno mjesto - komada | 20
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE IVANIĆ GRAD | mjerno mjesto - komada | 34
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE KRIŽ | mjerno mjesto - komada | 57
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE POPOVAČA | mjerno mjesto - komada | 38
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE KUTINA | mjerno mjesto - komada | 33
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE CP MRACLIN | mjerno mjesto - komada | 57
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE CP BUŠEVEC | mjerno mjesto - komada | 38
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE CP LEKENIK | mjerno mjesto - komada | 33
UKUPNO:
SEKTOR ZA NAPLATU CESTARINE - PRAVAC A3
2 | LIPOVLJANI - SLAV.BROD ISTOK | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE LIPOVLJANI | mjerno mjesto - komada | 20
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE NOVSKA | mjerno mjesto - komada | 30
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE OKUČANI | mjerno mjesto - komada | 35
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE NOVA GRADIŠKA | mjerno mjesto - komada | 21
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE LUŽANI | mjerno mjesto - komada | 21
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE SLAV. BROD ZAPAD | mjerno mjesto - komada | 23
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE SLAV.BROD ISTOK | mjerno mjesto - komada | 20
UKUPNO:
SEKTOR ZA NAPLATU CESTARINE - PRAVAC A3 I A5
3 | VELIKA KOPANICA - LIPOVAC -OSIJEK - SVILAJ | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE VELIKA KOPANICA | mjerno mjesto - komada | 33
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE BABINA GREDA | mjerno mjesto - komada | 20
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE ŽUPANJA | mjerno mjesto - komada | 24
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE SPAČVA | mjerno mjesto - komada | 36
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE LIPOVAC | mjerno mjesto - komada | 109
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE OSIJEK | mjerno mjesto - komada | 66
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE ČEPIN | mjerno mjesto - komada | 60
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE ĐAKOVO | mjerno mjesto - komada | 31
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE SUDARAŽ | mjerno mjesto - komada | 24
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE SVILAJ | mjerno mjesto - komada | 66
UKUPNO:
SEKTOR ZA NAPLATU CESTARINE - A4
4 | SVETA HELENA - GORIČAN | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE SVETA HELENA | mjerno mjesto - komada | 51
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE KOMIN | mjerno mjesto - komada | 15
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE BREZNIČKI HUM | mjerno mjesto - komada | 14
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE NOVI MAROF | mjerno mjesto - komada | 30
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE VARAŽDINSKE TOPLICE | mjerno mjesto - komada | 23
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE VARAŽDIN | mjerno mjesto - komada | 39
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE LUDBREG | mjerno mjesto - komada | 23
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE ČAKOVEC | mjerno mjesto - komada | 24
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE GORIČAN | mjerno mjesto - komada | 47
UKUPNO:
SEKTOR ZA NAPLATU CESTARINE - A1
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA NAPLATE CESTARINE | NAZIV OBJEKTA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNO BEZ PDV-a
5 | OGULIN - SVETI ROK | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE OGULIN | mjerno mjesto - komada | 38
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE BRINJE | mjerno mjesto - komada | 45
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE ŽUTA LOKVA | mjerno mjesto - komada | 41
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE OTOČAC | mjerno mjesto - komada | 53
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE PERUŠIĆ | mjerno mjesto - komada | 35
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE GOSPIĆ | mjerno mjesto - komada | 36
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE GORNJA PLOČA | mjerno mjesto - komada | 37
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE SVETI ROK | mjerno mjesto - komada | 42
UKUPNO:
SEKTOR ZA NAPLATU CESTARINE - A1
6 | MASLENICA - VRPOLJE | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE MASLENICA | mjerno mjesto - komada | 38
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE POSEDARJE | mjerno mjesto - komada | 36
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE ZADAR ZAPAD | mjerno mjesto - komada | 45
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE ZADAR ISTOK | mjerno mjesto - komada | 46
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE BENKOVAC | mjerno mjesto - komada | 45
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE PIROVAC | mjerno mjesto - komada | 47
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE SKRADIN | mjerno mjesto - komada | 47
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE ŠIBENIK | mjerno mjesto - komada | 60
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE VRPOLJE | mjerno mjesto - komada | 40
UKUPNO:
SEKTOR ZA NAPLATU CESTARINE - A1
7 | PRGOMET - PLOČE | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE PRGOMET | mjerno mjesto - komada | 47
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE VUČEVICA | mjerno mjesto - komada | 29
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE DUGOPOLJE | mjerno mjesto - komada | 38
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE BISKO | mjerno mjesto - komada | 45
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE BLATO NA CETINI | mjerno mjesto - komada | 30
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE ŠESTANOVAC | mjerno mjesto - komada | 50
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE ZAGVOZD | mjerno mjesto - komada | 22
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE RAVČA | mjerno mjesto - komada | 28
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE VRGORAC | mjerno mjesto - komada | 30
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE ČARAPINE | mjerno mjesto - komada | 60
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE KARAMATIĆI | mjerno mjesto - komada | 50
UKUPNO:
SEKTOR ZA NAPLATU CESTARINE - A6
8 | ZAGREB - BOSILJEVO | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE LUČKO | mjerno mjesto - komada | 19
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE DEMERJE | mjerno mjesto - komada | 30
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE ZDENČINA | mjerno mjesto - komada | 17
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE JASTREBARSKO | mjerno mjesto - komada | 18
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE KARLOVAC | mjerno mjesto - komada | 18
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE NOVIGRAD | mjerno mjesto - komada | 12
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE BOSILJEVO | mjerno mjesto - komada | 14
UKUPNO:
SEKTOR ZA NAPLATU CESTARINE - A6
REDNI BROJ | TEHNIČKA JEDINICA NAPLATE CESTARINE | NAZIV OBJEKTA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNO BEZ PDV-a
9 | RIJEKA - RUPA - MOST KRK | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE VRBOVSKO | mjerno mjesto - komada | 14
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE RAVNA GORA | mjerno mjesto - komada | 10
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE DELNICE | mjerno mjesto - komada | 6
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE VRATA | mjerno mjesto - komada | 10
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE OŠTROVICA | mjerno mjesto - komada | 8
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE GROBNIK - RIJEKA | mjerno mjesto - komada | 17
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE RUPA | mjerno mjesto - komada | 31
|  | OBJEKAT NAPLATE I NAPLATNE KUĆICE MOST KRK | mjerno mjesto - komada | 32
UKUPNO:
UPRAVA, OBJEKAT U ŠIROLINOJ 4
1 | UPRAVA | OBJEKAT U ŠIROLINOJ 4, ZAGREB | mjerno mjesto - komada | 8
SVEUKUPNO:
POTPIS I PEČAT PONUDITELJA:____________________________________________