## Sheet1
TROŠKOVNIK
Red. broj | Opis proizvoda | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1 | Centrifugalni ventilator sa regulacijskom kutijom za upravljanje brzinom vrtnje | kom | 1
Ventilator 230V, 50Hz, snaga 270W, 1,18A
Promjer ventilatora 350-360mm, visina ventilatora 190mm
Brzina vrtnje 1330okr./min, protok zraka 1950m3/h
Lopatice(propeler) izrađen od tvrde plastike
Regulacijska kutija za upravljanje brzinom vrtnje ventilatora
Jamstvo min.12 mjeseci
(kao tip Centrifugalni motor EBM PAPST R4E355 RB10 01 ili
jednakovrijedan)
Tip:______________________________________________
Proizvođač:_______________________________________
SVEUKUPNO:
PDV
SVEUKUPNO (S PDV-om):
*Ponuditelj koji ne nudi proizvod naveden u koloni Opis proizvoda, upisuje jednakovrijedan proizvod koji nudi (Tip / Proizvođač). Za jednakovrijedne proizvode Ponuditelj mora dostaviti dodatnu listu, sa tehničkim opisom proizvoda, iz koje se vidi da ponuđeni proizvod odgovara traženom iz Troškovnika.
U_____________________, _____________ 2024.
(žig i potpis ovlaštene osobe)
___________________________