## A4 A6 A7 + A1 Brinje Perušić
A4 A6 A7 + A1 Brinje i Perušić
Parametri (Vodopravne dozvole - baze Tehničkih jedinica održavanja)
baze Tehničkih jedinica održavanja (COKP) | Sanitarna otpadna voda (biodisk) | Tehnološka otpadna voda (separatori u bazama Tehničkih jedinica održavanja) | Tehnološka otpadna voda iz tunela (separatori na dionici autoceste)
Brinje | ulaz; MM 421004-3 BPK5, KPKcr, Suspendirana tvar,fosfor ukupni, dušik ukupni izlaz; MM 421004-1 Protok, Temperatura, Boja, miris, BPK5, KPKcr, Suspendirana tvar,taložive tvari, Ph, ukupna ulja i masti, anionski detergenti,fosfor ukupni, dušik ukupni | izlaz: MM 421004-2 protok, temperatura, KPKcr, Suspendirana tvar, Ph, detergenti anionski, ukupni ugljikovodici | MM 421002-14; km 121+200 protok, temperatura, KPKcr, suspendirana tvar, pH, kloridi, anionski detergenti, cink, nikal, olovo, ukupni ugljikovodici MM 421002-15; km 126+200 protok, temperatura, KPKcr, suspendirana tvar, pH, kloridi, anionski detergenti, cink, nikal, olovo, ukupni ugljikovodici
Perušić | ulaz; MM 421002-2 BPK5, KPKcr, Suspendirana tvar,fosfor ukupni, dušik ukupni izlaz; MM 421002-1 Protok, Temperatura, Boja, miris, BPK5, KPKcr, Suspendirana tvar,taložive tvari, Ph, ukupna ulja i masti, anionski detergenti,fosfor ukupni, dušik ukupni | izlaz: MM 421002-39 protok, temperatura, KPKcr, Suspendirana tvar, Ph, detergenti anionski, ukupni ugljikovodici | MM 421002-29; tunel Brezik, južni portal - izlaz protok, temperatura, KPKcr, suspendirana tvar, pH, kloridi, anionski detergenti, cink, nikal, olovo, ukupni ugljikovodici MM 421002-31; tunel Plasine, sjeverni portal, izlaz protok, temperatura, KPKcr, suspendirana tvar, pH, kloridi, anionski detergenti, cink, nikal, olovo, ukupni ugljikovodici MM 421002-32; tunel Plasine, južni portal, izlaz protok, temperatura, KPKcr, suspendirana tvar, pH, kloridi, anionski detergenti, cink, nikal, olovo, ukupni ugljikovodici MM 421002-34; tunel Grič, sjeverni portal, izlaz protok, temperatura, KPKcr, suspendirana tvar, pH, kloridi, anionski detergenti, cink, nikal, olovo, ukupni ugljikovodici MM 421002-35; tunel Grič, južni portal, izlaz protok, temperatura, KPKcr, suspendirana tvar, pH, kloridi, anionski detergenti, cink, nikal, olovo, ukupni ugljikovodici
Delnice | Ulaz: BPK5, KPKCr, suspendirana tvar, fosfor ukupni, dušik ukupni Izlaz: protok, teperatura, boja, miris,BPK5, KPKCr, suspendirana tvar, taložive tvari,pH, ukupna ulja i masti, anionski detergenti, fosfor ukupni, dušik ukupni | izlaz: protok, temperatura,KPKCr, suspendirana tvar, pH, detergenti anionski, ukupni ugljikovodici | izlaz: Protok, Temperatura, KPK, Suspendirana tvar, pH, Kloridi, Anionski detergenti, Cink, Nikal, Olovo, Ukupni ugljikovodici
Čavle | Ulaz: BPK5, KPKCr, suspendirana tvar, fosfor ukupni, dušik ukupni Izlaz: protok, teperatura, boja, miris,BPK5, KPKCr, suspendirana tvar, taložive tvari,pH, ukupna ulja i masti, anionski detergenti, fosfor ukupni, dušik ukupni | izlaz: protok, temperatura,KPKCr, suspendirana tvar, pH, detergenti anionski, ukupni ugljikovodici | izlaz: protok, Temperatura, KPK, Suspendirana tvar, pH, Kloridi, Anionski detergenti, Cink, Nikal, Olovo, Ukupni ugljikovodici
Rupa | Ulaz: BPK5, KPKCr, suspendirana tvar, fosfor ukupni, dušik ukupni Izlaz: protok, teperatura, boja, miris,BPK5, KPKCr, suspendirana tvar, taložive tvari,pH, ukupna ulja i masti, anionski detergenti, fosfor ukupni, dušik ukupni | izlaz: protok, temperatura,KPKCr, suspendirana tvar, pH, detergenti anionski, ukupni ugljikovodici | izlaz: Protok, Temperatura, KPK, Suspendirana tvar, pH, Kloridi, Anionski detergenti, Cink, Nikal, Olovo, Ukupni ugljikovodici
Varaždin |  | izlaz: teškohlapljive lipofilne tvari (ulja i masti), detergenti anionski, detergenti neionski i detergenti kationski

## A1
A1
baze Tehničkih jedinica održavanja (COKP) | Parametri (iz vodopravnih dozvola)
| Sanitarna otpadna voda | Tehnološka otpadna voda
Bosiljevo | izlaz: pH, suspendirana tvar, BPK, KPK, mineralna ulja, detergenti anionski, ukupna ulja i masti, klor ukupni Cl2 | izlaz: pH, suspendirana tvar, BPK, KPK, mineralna ulja, detergenti anionski, ukupna ulja i masti, klor ukupni Cl2
Ogulin | KMO-I - pH, Suspendirana tvar, BPK5, KPKCr, ukupno ulja i masti, detergenti anionski, ukupni ugljikovodici | KMO-II - pH, Suspendirana tvar, BPK5, KPKCr, ukupno ulja i masti, detergenti anionski, ukupni ugljikovodici
Mala Kapela | KMO I - pH, Suspendirana tvar, BPK5, KPKCr, detergenti anionski
Sveti Rok | Ulaz: Suspendirana tvar, BPK5, KPKcr Izlaz: Suspendirana tvar, BPK5, KPKcr, ukupna ulja i masti, anionski detergenti, protok, boja, miris, suhi ostatak, krupne tvari, sadržaj otopljenog kisika | ukupna suspendirana tvar, mineralna ulja, anionski detergenti, protok, boja, miris, suhi ostatak, krupne tvari, sadržaj otopljenog kisika, BPK5, KPKcr, detergenti neionski
Maslenica | Ulaz: Suspendirana tvar, BPK5, KPK Izlaz: Suspendirana tvar, BPK5, KPK, ukupna ulja i masti, anionski detergenti, protok, boja, miris, suhi ostatak, krupne tvari, sadržaj otopljenog kisika | izlaz: ukupna suspendirana tvar, mineralna ulja, anionski detergenti, protok, boja, miris, suhi ostatak, krupne tvari, sadržaj otopljenog kisika, BPK5, KPKcr, detergenti neionski
Benkovac | Ulaz: Suspendirana tvar, BPK5, KPK Izlaz: Suspendirana tvar, BPK5, KPK, Ukupna ulja i masti, Anionski detergenti, protok, boja, miris, suhi ostatak, krupne tvari, sadržaj otopljenog kisika | izlaz: ukupna suspendirana tvar, Mineralna ulja, Anionski detergenti, protok, boja, miris, suhi ostatak, krupne tvari, sadržaj otopljenog kisika, BPK5, KPKcr, detergenti neionski
Šibenik | Ulaz: Suspendirana tvar, BPK5, KPK Izlaz: Suspendirana tvar, BPK5, KPK, Ukupna ulja i masti, Anionski detergenti, protok, boja, miris, suhi ostatak, krupne tvari, sadržaj otopljenog kisika | izlaz: ukupna suspendirana tvar, Mineralna ulja, Anionski detergenti, protok, boja, miris, suhi ostatak, krupne tvari, sadržaj otopljenog kisika, BPK5, KPKcr, detergenti neionski
Split |  | Izlaz: temperatura, pH, teškohlapljive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti), ukupni ugljikovodici, detergenti anionski, detergenti neionski, detergenti kationski, ukupni fosfor, BPK5, KPKcr
Zagvozd | Ulaz: Suspendirana tvar, BPK, KPK Izlaz: Suspendirana tvar, BPK, KPK, ukupna ulja i masti, anionski detergenti, protok, boja, miris, suhi ostatak, krupne tvari, sadržaj otopljenog kisika | izlaz: pH, Suspendirana tvar, Mineralna ulja, Anionski detergenti, protok, boja, miris, suhi ostatak, krupne tvari, sadržaj otopljenog kisika, BPK5, KPKcr, detergenti neionski
Vrgorac | Ulaz: Suspendirana tvar, BPK, KPK Izlaz: Suspendirana tvar, BPK, KPK, ukupna ulja i masti, anionski detergenti, ukupni dušik, ukupni fosfor, crijevni enterokoki, esherichia coli, protok, ph, temperatura, boja, miris, krupne tvari, suhi ostatak, taložive tvari, otopljeni kisik | izlaz: pH, ukupna suspendirana tvar, BPK5, KPKcr, Mineralna ulja, Anionski detergenti, protok, temperatura, boja, miris, suhi ostatak, krupne tvari, taložive tvari, otopljeni kisik, detergenti neionski

## A3 A5
A3 A5
|  | Parametri (Vodopravne dozvole - baze Tehničkih jedinica održavanja) |  | Parametri PUO
baze Tehničkih jedinica održavanja | PUO | Sanitarna otpadna voda (biodisk) | Tehnološka otpadna voda (separator) | Sanitarna otpadna voda (biodisk) | Oborinska onečišćena voda (separator)
Lučko |  | suspendirana tvar, BPK, KPK, ukupna ulja i masnoće, anionski detergenti | pH, suspendirana tvar, mineralna ulja, anionski detergenti
Ivanja Reka |  | Ulaz (KMO3): Suspendirana tvar, BPK5, KPK Izlaz (KMO1): Suspendirana tvar, BPK5, KPK | Kontrolno mjerno okno KMO2 izlaz: mjerodavni protok, sadržaj otopljenog kisika, ukupni organski ugljik (TOC), pH, temperatura, taložive tvari, toksičnost na dafnije, ukupni ugljikovodici, lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX), lakohlapljivi klorirani ugljikovodici, tetrakloretilen, adsorbilni organski halogeni (AOX), detergenti anionski, detergenti neionski
Kontrolno mjerno okno (KMO1) izlaz: mjerodavni protok, sadržaj otopljenog kisika, ukupni organski ugljik (TOC), pH, temperatura, taložive tvari, suspendirane tvari, toksičnost na dafnije, BPK5, KPK, teškohlapljive lipofilne tvari, anionski detergenti, neionski detergenti, amonij, nitrati, nitriti, ukupni dušik, ukupni fosfor
Kutina |  | pH, temperatura, BPK, KPK, Ukupna ulja i masti | pH, temperatura, BPK, KPK, Mineralna ulja, Fenoli
Okučani |  | pH, BPK, KPK, teško hlapljive lipofilne tvari, ukupni ugljikovodici (mineralna ulja), detergenti anionski, suspendirana tvar
Slavonski Brod |  | pH, BPK, KPK, ukupna ulja i masti, mineralna ulja, detergenti anionski, klor ukupni Cl 2
Županja |  | Ukupna suspendirana tvar, BPK, KPK | pH, taložive tvari, ukupni ugljikovodici, detergenti anionski
Đakovo |  | ukupna suspendirana tvar, BPK, KPK
| Andrijevci, istok |  |  | Izlaz: Suspendirana tvar, BPK, KPK
| Andrijevci, zapad |  |  | Izlaz: Suspendirana tvar, BPK, KPK
Čepin |  | Izlaz KO: pH, suspendirana tvar, taložive tvari, BPK, KPK, ukupna ulja i masti, ukupni ugljikovodici, detergenti anionski, ukupni dušik, ukupni fosfor
| Beketinci, istok |  |  | pH, suspendirana tvar, taložive tvari, BPK, KPK, detergenti anionski, ukupni dušik | suspendirana tvar, taložive tvari, ukupni ugljikovodici
| Beketinci, zapad |  |  | pH, suspendirana tvar, taložive tvari, BPK, KPK, detergenti anionski, ukupni dušik | suspendirana tvar, taložive tvari, ukupni ugljikovodici
| Strossmayerovac, istok |  |  | pH, suspendirana tvar, taložive tvari, BPK, KPK, detergenti anionski, ukupni dušik | suspendirana tvar, taložive tvari, ukupni ugljikovodici
| Strossmayerovac, zapad |  |  | pH, suspendirana tvar, taložive tvari, BPK, KPK, detergenti anionski, ukupni dušik | suspendirana tvar, taložive tvari, ukupni ugljikovodici