## troskovnik prazni
TROŠKOVNIK
Dobava i zamjena trofaznog elektromotora u TJO Čavle
Red. br. | Lokacija | Tip motora | Naziv stavke | Jed. mj. | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno
1. | TJO Čavle | Snaga: 0,55 kW Napon: 380 V Struja: 1,9 A o/min.: 930 | Dobava i ugradnja trofaznog elektromotora crpke lož ulja u vrsti zaštite oklapanja "Ex-d" | kom | 1
UKUPNO
PDV
UKUPNO s PDV-om
Napomena: Uslugu dobave i zamjene trofaznog elektromotora izvršiti u TJO Čavle u roku od 70 dana od primitka narudžbenice. U jediničnu cijenu je potrebno obračunati rad djelatnika koji sadrži sve troškove dolaska, odlaska i cestarine na lokaciju naručitelja, sitni potrošni materijal pri ugradnji trofaznog elektromotora, te podešavanje i puštanje u rad. Nakon izvršene usluge sastaviti zapisnik o izvršenim radovima i izdati jamstvo u trajanju od 24 mjeseca.
U_____________________, _____________ 2025.
Ponuditelj
____________________________
| Izradio: Ivan Stručić |  |  | (pečat i potpis ovlaštene osobe)