## Sheet1
TROŠKOVNIK
Potrošni materijal za održavanje svjetlovodnih kabela
Redni broj | Opis proizvoda | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (EUR bez PDV-a), fco Naručitelj | Ukupna cijena (EUR bez PDV-a), fco Naručitelj
1. | SM svjetlovodni prespojni kabel, zip duplex (2 odvojive niti), ST-ST, 9/125, 5m | kom | 20 |  | 0
2. | MM svjetlovodni prespojni kabel, zip duplex (2 odvojive niti), ST-ST, 62,5/125, 5m | kom | 10 |  | 0
3. | MM svjetlovodni prespojni kabel, zip duplex (2 odvojive niti), ST-ST, 50/125, 5m | kom | 20 |  | 0
4. | MM svjetlovodni prespojni kabel, zip duplex (2 odvojive niti), SC-SC, 50/125, 5m | kom | 5 |  | 0
5. | MM svjetlovodni prespojni kabel, zip duplex (2 odvojive niti), SC-MTRJ, 50/125, 5m | kom | 2 |  | 0
6. | Kazeta sa poklopcem za pohranu niti standardna | kom | 20 |  | 0
7. | Mini vodonepropusna spojnica za svjetlovodne kabele, maksimalnih dimenzija 200mm x 300mm x 170mm (ili max. promjera 170mm), komplet za 24 varene niti (uključuje štitnike varova i kazete) | kom | 15 |  | 0
|  |  | UKUPNO (EUR bez PDV-a): |  | 0
|  |  | PDV (25%): |  | 0
|  |  | UKUPNO (EUR bez PDV-a): |  | 0
Isporučena roba mora odgovarati standardima i tehničkim propisima.
Tehničke karakteristike ponuđene robe u potpunosti moraju odgovarati specifikacijama definiranim u troškovniku.
Jamstvo za isporučenu robu je prema jamstvu proizvođača opreme. |  |  |  | POTPIS I PEČAT:
Mjesto isporuke fco skladište Ivanja Reka.