## Troškovnik
TROŠKOVNIK: Povezivanje svjetlovodne infrastrukture HAC – MUP
1. TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMA
Redni broj | Naziv stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena [€] | Iznos [€]
1.1. | Mikrocijev dimenzije Ø14/10 mm (žute boje) | metar | 650 |  | 0
1.2. | Jednomodni svjetlovodni mikrokabel (9/125; ITU-T G.657.A1) za polaganje/upuhivanje, kapaciteta 48 niti, promjera ≤ 7 mm | metar | 425 |  | 0
1.3. | Jednomodni svjetlovodni mikrokabel (9/125; ITU-T G.657.A1) za polaganje/upuhivanje, kapaciteta 96 niti, promjera ≤ 7 mm | metar | 225 |  | 0
1.4. | Termo cjevčica za zaštitu spoja | komad | 288 |  | 0
1.5. | Pigtail SM LC/UPC (2m) | komad | 288 |  | 0
1.6. | Svjetlovodni razdjelnik SM LC/UPC, horizontalni, za 19˝ kom. ormar, 1U, kapaciteta 48 niti (sa predugrađenih 24 LC duplex adaptera) | komad | 2 |  | 0
1.7. | Svjetlovodni razdjelnik SM LC/UPC, horizontalni, za 19˝ kom. ormar, 1U, kapaciteta 96 niti (sa predugrađenih 48 LC duplex adaptera) | komad | 2 |  | 0
UKUPNO TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMA |  |  |  |  | 0
2. GRAĐEVINSKI RADOVI
Redni broj | Naziv stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena [€] | Iznos [€]
2.1. | Sanacija neprohodne kabelske kanalizacije (iskop do 2m3, PEHD cijev, spojnice za PEHD cijev i ostalo ...) | komplet | 2 |  | 0
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
3. KABEL MONTERSKI RADOVI
Redni broj | Naziv stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena [€] | Iznos [€]
3.1. | Uvlačenje/upuhivanje mikrocijevi u PEHD cijev | metar | 650 |  | 0
3.2. | Uvlačenje/upuhivanje mikrokabela u mikrocijev | metar | 650 |  | 0
3.3. | Priprema, montaža i spajanje svjetlovodnog razdjelnika kapaciteta 48 niti metodom varenja električnim lukom | komad | 2 |  | 0
3.4. | Priprema, montaža i spajanje svjetlovodnog razdjelnika kapaciteta 96 niti metodom varenja električnim lukom | komad | 2 |  | 0
3.5. | Završna mjerenja reflektometrom (OTDR) | nit | 144 |  | 0
3.6. | Završna mjerenja optičkim izvorom i mjeračem snage (POWERMETAR) | nit | 144 |  | 0
UKUPNO KABEL MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
4. DOKUMENTACIJA
Redni broj | Naziv stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena [€] | Iznos [€]
4.1. | Dokumentacija završnog mjerenja svjetlovodnog kabela (.sor i .pdf) | komplet | 1 |  | 0
4.2. | Dokumentacija o gušenju pojedine niti i redoslijedu niti od razdjelnika do razdjelnika (.xlsx) | komplet | 1 |  | 0
4.3. | Blok shema izvedenog stanja (.dwg) | komplet | 1 |  | 0
UKUPNO DOKUMENTACIJA |  |  |  |  | 0
Redni broj | REKAPITULACIJA |  |  | Iznos [€]
1. | UKUPNO TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMA |  |  | 0
2. | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | 0
3. | UKUPNO KABEL MONTERSKI RADOVI |  |  | 0
4. | UKUPNO DOKUMENTACIJA |  |  | 0
SVEUKUPNO BEZ PDV-a (1.+2.+3.+4.) |  |  |  | 0