## OPĆI UVJETI
OPĆI UVJETI
Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa iz područja gradnje, hrvatskih normi. Svi radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata.
U stavkama, gdje se radi definiranja tehničkih svojstava i minimalnih tehničkih karakteristika navodi tip ili proizvođač predmeta nabave nudi se predmet nabave kao navedeni ili jednakovrijedan. U stavkama gdje se navodi određeni proizvod s dodatkom "ili jednakovrijedan", ponuditelj mora na za to predviđenim praznim mjestima troškovnika, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi te priložiti dokaze iz kojih će se vidjeti karakteristike jednakovrijednih materijala ili proizvoda koje ponuditelj nudi za stavke troškovnika gdje je ta mogućnost predviđena. Proizvodi koji su u dokumentaciji za nadmetanje navedeni kao primjeri smatraju se ponuđenima ako ponuditelj ne navede nikakve druge proizvode na za to predviđenom mjestu troškovnika predmeta nabave.
Od trenutka preuzimanja gradilišta pa do primopredaje objekta izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. U građevinski dnevnik se unose svi bitni podaci i događaji tijekom građenja (npr. meteorološke prilike, temperatura zraka i sl.), upisuju primjedbe projektanata, nalozi nadzornog inženjera i inspekcije. Tako registrirani zahtjevi obvezni su za Izvođača radova, s tim da je za svaku nepredviđenu višu radnju, kojom bi se povećalo ukupne troškove predviđene za izgradnju po ovom troškovniku, prethodno potrebna suglasnost investitora.
Količine radova, koje nakon izvršenja čitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom treba po izvršenju pojedinog takvog rada preuzeti i ovjeriti nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer i predstavnik izvođača radova unosit će u građevnu knjigu količine pojedinih takvih radova, s potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova.
Radovi se izvode prema projektu, a u svim slučajevima potrebne izmjene ili dopune projekta ili njegovih dijelova, odluku o tome donosit će sporazumno projektant, nadzorni inženjer, investitor i predstavnik izvođača radova, a tu svoju odluku unosit će u građevni dnevnik. Sve izmjene ili dopune projekta, ili njegovih dijelova, za koje se po građevnom dnevniku ne može dokazati da su uslijedile po opisanom postupku, neće se obračunavati ni po privremenom ni po konačnom obračunu.
U ovom troškovniku izložene cijene odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada. Prema tome, jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, prijevoze, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja te zaradu poduzeća. Sav montažni i sitni materijal je uključen i ne obračunava se zasebnim stavkama. Uključeni su sve vrste radova na izradi i montaži zaštitnih mjera i provizorija, sve vrste radova na montaži opreme, ispitivanja i parametriranja; po završetku svake faze i konačna ispitivanja po završetku svih radova, funkcionalne probe, podešenje i puštanje u probni rad, praćenje pogona i otklanjanje eventualnih nedostataka u jamstvenom roku, dodatni troškovi radne snage (dnevnice, prekovremeni i noćni rad) zbog izvođenja dijela radova u doba isključenog pogona, te svi ostali neimenovani pomoćni radovi i materijal, koji su potrebni za kompletno dovršenje radova po ovom troškovniku.
Jediničnim cijenama obuhvaćeno je osiguranje i ocjenjivanje kakvoće, tj. svi troškovi prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala, tako i poluproizvoda, te definitivno dovršenih radova u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima i standardima i Općim tehničkim uvjetima. Stavke troškovnika odnose se na definitivno dovršene radove, ispitane po kvaliteti i funkcionalnosti od ovlaštenih institucija, te preuzete po nadzornoj službi Investitora, ukoliko nije u opisu izričito drukčije određeno.
Sav materijal i oprema, koju izvođač dobavlja i ugrađuje, mora imati isprave o sukladnosti, u skladu s važećim zakonima i propisima iz područja gradnje (tvornička ispitivanja i atesti, certifikati sukladnosti i sl.) i uvjerenja o kakvoći u skladu s važećim zakonima i propisima.
Izvođačeva je obveza održavanje javnih cesta koje koristi u svrhu građenja te sanacija svih eventualnih oštećenja nastalih korištenjem. Po završetku radova ceste je potrebno dovesti u prvobitno stanje bez prava na naknadu troškova.
Izvođač je dužan formirati gradilište sukladno veličini zahvata i trajanju radova, gradilište održavati čistim, a na kraju radova treba izvesti detaljno čišćenje. Nakon dovršenja gradnje predat će Izvoditelj radova posve uređeno gradilište i okolinu predstavniku Investitora uz obveznu prisutnost projektanta. Primjedbe dane od strane projektanta imaju istu težinu kao i primjedbe dane od strane nadzornog inženjera investitora.
Obveza izvođača je na propisan način zbrinuti višak materijala iz iskopa i otpad. Ta obveza također podrazumijeva pronalaženje lokacija odlagališta (gradske deponije ili slično), pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadležnih komunalnih i drugih službi, nadzornog inženjera, glavnog projektanta i investitora, te sve ostale troškove za zbrinjavanje viška materijala i otpada, što je uključeno u jediničnu cijenu.
Obveza Izvođača radova je izvođenje radova pod prometom. Izvođač je dužan proučiti svu projektnu dokumentaciju, te je dužan prilagoditi svoju dinamiku radova, tehnologiju i organizaciju gradilišta prilagoditi uvjetima rada kako bi se nesmetano odvijao promet.
Potrebno je ishoditi sve potrebne suglasnosti nadležnih društava za upravljanje cestom. Tijekom izvođenja radova na mjestima gdje gradilište ometa postojeći promet izvođač je dužan ishoditi suglasnosti nadležnih institucija. Postavu, održavanje i uklanjanje privremene regulacije prometa osigurava naručitelj.

## TROŠKOVNIK
Redni broj | Opis rada | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena u kunama | Ukupna cijena u kunama
separator u stac km 274+200 lijevo (projekt.stac. km 32+037 L)
I. PREDHODNI, PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
1.1. | Mobilizacija i demobilizacija gradilišta, koja uključuje: - dovoz i odvoz svih potrebnih strojeva - dovoz i odvoz alata - uređenje privremene gradilišne deponije -privremena regulacija prometa Obračun po kompletu. | kpl | 1
| I. PREDHODNI, PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  | UKUPNO:
II. SANACIJA DOLAZNOG KOLEKTORA
II.1 ČIŠĆENJE DOLAZNOG KOLEKTORA
2.1 | Specijalističko VT hidrodinamičko čišćenje i ispiranje kanalizacijskog cjevovoda. Specijalističko VT hidrodinamičko čišćenje i ispiranje kanalizacijskog cjevovoda prije sanacijskih radova upotrebom specijalnog kombiniranog vozila sa canal-jet sustavom i sustavom za recikliranje vode za čišćenje kapaciteta 400 l/min, tlaka od 200 do 1000 bara. Za potrebe pristupa te izrade: CCTV snimaka, sanacijskih radova, ispitivanja vodonepropusnosti, potrebno je detaljno isprati i očistiti sustav. Stavka obuhvaća višestruka čišćenja, ispiranja, ispumpavanje, izvlačenje i zbrinjavanje otpadnog sadržaja na deponiji, za vrijeme čitavog perioda izvođenja sanacijskih radova. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bezrovnim metodama. Obračun po m' | m' | 18.6
II.2 CCTV SNIMANJE
2.2. | CCTV snimanje svih saniranih kolektora nakon završetka radova. Snimanje stanja saniranog cjevovoda kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove uz izdavanje DVD video i pismenog izvještaja. Snimanje se vrši prema HRN EN 13508-2:2015 ili jednakovrijednoj. Stavka obuhvaća sve potrebne manipulacije i radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimka/izvješća Investitoru. Snimanje kolektora sustava potrebno je izvesti nakon završenih svih radova na sanaciji. Obračun po m' snimljenog cjevovoda | m' | 18.6
II.3 SANACIJA PACKER METODOM
2.3.1 | Rad specijalne freze i robota glodalice. Rad specijalne freze za čišćenje korijenja i ostalih (sedrenih) naslaga u kanalizacijskim cijevima. Rad specijalnih samohodnih robota glodalica za pripremu, prilagođavanje/obradu, te uklanjanje betonskih naslaga i prepreka iz kanalizacijskih cijevi i priključaka prije ugradnje CIPP cijevi. Obračun po satu rada. | h | 3
2.3.2 | Sanacija propusnih spojeva PACKER metodom. Sanacija propusnih spojeva postojećeg PVC kanalizacijskog cjevovoda "PACKER" metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (l=0,5 m). uz sav potrebni matrijal i opremu, prema HRN EN ISO 11296-4:2011 ili jednakovrijedno - nabava, doprema i ugradnja materijala, sav potreban rad, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu saniranog spoja.
| Unutarnji profil DN 800 | kom | 1
II.4 ISPITIVANJE VODONEPROSPUSNOSTI
2.4. | Ispitivanje vodonepropusnosti saniranih kanalizacijskih sustava. Ispitivanje vodonepropusnosti saniranog cjevovoda po normi HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno od strane akreditiranog i ovlaštenog laboratorija za ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih sustava. Mjeriteljski ispitni laboratorij mora biti akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno HRN EN ISO/IEC 17025:2007 i ovlašten od nadležnog Ministarstva uz izdavanje pisanog izvještaja. U cijenu stavke uračunato prethodno ispiranje cjevovoda, te izrada izvješća o provedenom ispitivanju, ovjerena od izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezatno prisutne na ispitivanju. Stavka obuhvaća sve sanirane dionice bilo bezrovnom ili metodom iskopa i zamijene cijevi. Stavka obuhvaća sva postojeća AB okna, poliesterska predgotovljena okna koja su sanirana te novoizvedena AB okna kao i sanirane slivnike. Obračun po komadu ispitanog cjevovoda | kom | 1
| II SANACIJA DOVODNOG KOLEKTORA |  |  | UKUPNO:
III. SANACIJA SEPARATORA
III.1 ČIŠĆENJE I ISPUMPAVANJE SEPARATORA
3.1. | Strojno, mehaničko čišćenje i pražnjenje separatora kapaciteta i pripadajućih cjevovoda specijalnom autocisternom sa VT i vakuum pumpama sa uključenim preuzimanjem opasnog otpada KB 13 05 02* i KB 13 05 07* prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) Stavka obuhvaća sav rad i transport. | kpl | 1
III.2 UGRADNJA PNEUMATSKIH ČEPOVA
3.2. | Dobava i ugradnja pneumatskih čepova, kako bi se privremeno zaustavio protok vode u separator. Pneumatski čepovi su učinkovit alat za brzo i pouzdano zatvaranje sustava odvodnje kako bi se moglo pristupit popravku. Podnose temperature od -30 °C to 80 °C, sanitarnu i tehnološku otpadnu vodu i djelomično su otporni na kemikalije. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu ugrađenog pnumatskog čepa. | kom | 2
III.3 IZVEDBA BYPASS ODVODNJE
3.3. | Uspostava i održavanje mimovoda (bypassa) Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji separatora i okana, upotrebom odgovoarajućih vakum cisterni ili dr. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer.
| Obračun po kompletu postavljenog bypassa | kpl | 1
| Obračun po satu rada pumpe | h | 10
III.4 BETONSKO ZAPUNJENJE
3.4. | Dobava i ugradnja brzovezujućeg reparaturnog morta klase CT-C16-F4 (EN 13813 ili jednakovrijedan _____________________) na bazi cementa obogaćen smolom, visoke prionjivosti na podlogu. Mort se nanosi u debljinama 1-10mm po sloju, preko prethodno izvedenog temeljnog premaza za poboljšanje prionjivosti. Radove izvesti prema uputama proizvođača materijala. Obračun po m2 površine. | m2 | 20
III.5 HIDROPREMAZ
3.5. | Dobava i ugradnja dvokomponentnog mikroarmiranog premaza na bazi polimer-bitumenske emulzije, tipa kao Igolflex 301 ili jednakovrijedan __________________________. Karakteristike: udio suhe tvari : min. 58% (volumen), temperatura izloženosti:-30°C to +70°C vodonepropusnost: min. 7 bara (DIN 1048-5 ili jednakovrijedna__________________________), premoštenje pukotine: min. 2.00 mm. Premaz se nanosi u dva sloja ukupne potrošnje oko 4-5 kg/m2.preko prethodno izvedenog temeljnog premaza za poboljšanje prionjivosti. Premaz se armira sa slojem poliesterskog pletiva 100 g/m2 u sustavu. Proizvod treba biti kompatibilan sa podlogom. Na mjestima kuteva ugrađuju se namjenske trake (obostrano obložene tkaninom). Na mjestu prodora cjevi ugrađuju se namjenske manžete. Radove treba izvesti prema uputama proizvođača materijala. Obračun po m² obrađene površine. | m2 | 132
III.6 ZAŠTITNI SLOJ
3.6. | Ugradnja betona sa v/c < 0,50. Specijalna svojstva postižu se dodavanjem superplastifikatora na bazi polikarboksilata, te specijalnim dodatkom za smanjenje skupljanja, umješavanjem makrosintetičkih vlakana duljine 48mm/60mm. Beton se izvodi lijevanjem i strojnim zbijanjem, preko prethodno pošpricane s/n veze. Na svježi beton se posipava mješavine kvarcnog posipa. Karakteristike suhog posipa: otpornost na habanje ≤ 9 cm³/ 50 cm², EN 13813 (A6). Potrošnja: cca. 4 – 5 kg/m². Nakon 24-48 sati od betoniranja, izvode se radne reške u poljima 5m x 5m, koristeći rotirajuću pilu u širini min. 5mm. Reške se zapunjavaju sa sustavom trajnoelastičnog poliuretanskog brtvila. Pod se završno impregnira sa transparentnim sredstvom na bazi akrila ili natrij-silikata. Sastav betona izvesti prema uputama proizvođača materijala. Pri izvedbi se pridržavati smjernica za njegovanje betona, prema pravilima struke. Beton se izvodi u padu, minimalne debljine 10.0 cm. Obračun radova po m3 | m3 | 3.5
III.7 ZAMJENA DOTJARALE OPREME
3.7.1. | Ugradnja tipskih ljevanoželjeznih penjalica Dobava, doprema i ugradnja tipskih ljevanoželjeznih penjalica Ø25 mm, razvijene dužine 90 cm u prethodno izbušene rupe u zidu okna. Penjalice se postavljaju na vertikalnom razmaku od 30 cm, uz naknadno zapunjavanje rupa u zidu. Prije ugradnje novih penjalice potrebo je ukloniti postojeće oštećene penjalice i zbrinuti ih na za to adekvatno mjesto. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju tipskih ljevanoželjeznih penjalica, po potrebi uskladištenje, prijevoz i prijenos, te ugradnju u prethodno pripremljene rupe u zidu. Obračun po kg ugrađenih penjalica | kg | 2
3.7.2. | Ugradnja tipskih ljevanoželjeznih ljestvi s leđobranom Dobava, doprema i ugradnja tipskih ljevanoželjeznih ljestvi Ø25 mm, razvijene dužine 90 cm u prethodno izbušene rupe u zidu okna. Ljestve se postavljaju na vertikalnom razmaku od 30 cm, uz naknadno zapunjavanje rupa u zidu. Prije ugradnje novih ljestvi potrebo je ukloniti postojeće oštećene ljestve s leđobranom i zbrinuti ih na za to adekvatno mjesto. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju tipskih ljevanoželjeznih ljestvi s leđobranom, po potrebi uskladištenje, prijevoz i prijenos, te ugradnju u prethodno pripremljene rupe u zidu. Obračun po komadu ugrađenih ljestvi | kom | 1
3.7.3. | Ugradnja pločaste zidne zaporince Rad obuhvaća nabavu i dopremu pločaste čelične zapornice s uređajem za podizanje, njenu montažu zajedno s uređajem za podizanje na zid kontrolnog okna i provjeru funkcionalnosti zapornice. Trapezno vreteno, okvir i zaporna ploča zapornice se u potpunosti izrađuju od nehrđajućeg (inox) čelika kvalitete 1.4301. Čelična pločasta zapornica sastoji se od zaporne ploče, okvira, vretena, gumene brtve i uređaja za podizanje i spuštanje zapornice. (predviđeno ručno upravljanje) .Zapornica se vijcima ili sidrenim pločama učvršćuje na zid kontrolnog okna. Zapornica je predviđena za otvor svijetlog promjera (DN 900), sa visinom zaporne ploče od (1150 mm). Prije ugradnje novih zapornica potrebno je uklonit postojeću. Rad se obračunava po komadu, a u cijenu kompleta uključena je nabava zaporne ploče, okvira, vretena, brtvila, materijala za pričvršćivanje, uređaja za podizanje i spuštanje,završna ulična kapa te prijevoz montaža i završna provjera funkcionalnosti. | kom | 1
III.8 ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI
3.8. | Ispitivanje vodonepropusnosti izvodi se prema odredbama propisanim u važećim normama. Ispitivanje vodonepropusnosti vrši se na način da se separator i preljevno okno napuni vodom do 50 cm iznad kote maximalne vode, uz prethodno zatvaranje svih ulaza (izlaza) separatora. Tokom 14 dana svaka 24 sata treba označiti i zabilježiti vodostaj, a 14-og dana se komisijski ustanovi u svakoj komori oznaka vodostaja i zatim se zaključaju ulazi te zapečate, a nakon 24 sata se ustanovi sniženje vodostaja. Ako kod svih triju komisijski mjerenja voda padne za više od 3 mm na 24 sata znači da građevina nije nepropusna. U cijenu stavke uračunato punjenje separatora vodom te izrada izvješća o provedenom ispitivanju, ovjerena od izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezatno prisutne na ispitivanju. Obračun se provodi po ispitivanju vodonepropusnosti. | kom | 1
| III. SANACIJA SEPARATORA |  |  | UKUPNO:
IV. SANACIJA IZLJEVNOG OKNA
IV.1 ČIŠĆENJE IZLJEVNOG OKNA
4.1 | Strojno, mehaničko čišćenje i pražnjenje dolaznog kolektora cjevovoda specijalnom autocisternom sa VT i vakuum pumpama sa uključenim preuzimanjem opasnog otpada KB 13 05 02* i KB 13 05 07* prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) Stavka obuhvaća sav rad i transport. | kpl | 1
IV.2 SANACIJA IZLJEVNOG OKNA
4.2. | Sanacija betonskih dijelova okna nakon izvedbe novih prodora za prolaz cjevovoda i sanacije postojećih prolaza. Prodore i postojeća oštećenja sanirati reparaturnim polimercementnim mortom s dodatkom za vodonepropusnost te premaz hidroizolacijskom žbukom u svrhu postizanja vodonepropusnosti - uračunat sav potrebni rad i materijal. Obračun po komadu saniranog okna | kom | 1
| IV. SANACIJA IZLJEVNOG OKNA |  |  | UKUPNO:
REKAPITULACIJA RADOVA ZA SEPARATOR U STAC KM 274+200 lijevo:
I. PREDHODNI, PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
II. SANACIJA DOLAZNOG KOLEKTORA
II. SANACIJA SEPARATORA
III. SANACIJA SEPARATORA
UKUPNO SEPARATOR 274+200 lijevo:
separator u stac km 279+300 desno (projekt.stac. km 0+135 osi 4 čv.Benkovac, u COKP Benkovac)
I. PREDHODNI, PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
1.1. | Mobilizacija i demobilizacija gradilišta, koja uključuje: - dovoz i odvoz svih potrebnih strojeva - dovoz i odvoz alata - uređenje privremene gradilišne deponije Obračun po kompletu. | kpl | 1
| I. PREDHODNI, PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  | UKUPNO:
II. SANACIJA DOLAZNOG KOLEKTORA
II.1 ČIŠĆENJE DOLAZNOG KOLEKTORA
2.1. | Specijalističko VT hidrodinamičko čišćenje i ispiranje kanalizacijskog cjevovoda. Specijalističko VT hidrodinamičko čišćenje i ispiranje kanalizacijskog cjevovoda prije sanacijskih radova upotrebom specijalnog kombiniranog vozila sa canal-jet sustavom i sustavom za recikliranje vode za čišćenje kapaciteta 400 l/min, tlaka od 200 do 1000 bara. Za potrebe pristupa te izrade: CCTV snimaka, sanacijskih radova, ispitivanja vodonepropusnosti, potrebno je detaljno isprati i očistiti sustav. Stavka obuhvaća višestruka čišćenja, ispiranja, ispumpavanje, izvlačenje i zbrinjavanje otpadnog sadržaja na deponiji, za vrijeme čitavog perioda izvođenja sanacijskih radova. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bezrovnim metodama . Obračun po m' | m' | 30
II.2 CCTV SNIMANJE
2.2. | CCTV snimanje svih saniranih kolektora nakon završetka radova. Snimanje stanja saniranog cjevovoda kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove uz izdavanje DVD video i pismenog izvještaja. Snimanje se vrši prema HRN EN 13508-2:2015 ili jednakovrijednoj. Stavka obuhvaća sve potrebne manipulacije i radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimka/izvješća Investitoru. Snimanje kolektora sustava potrebno je izvesti nakon završenih svih radova na sanaciji. Obračun po m' snimljenog cjevovoda | m' | 30
II.3 SANACIJA PACKER METODOM
2.3.1 | Rad specijalne freze i robota glodalice. Rad specijalne freze za čišćenje korijenja i ostalih (sedrenih) naslaga u kanalizacijskim cijevima. Rad specijalnih samohodnih robota glodalica za pripremu, prilagođavanje/obradu, te uklanjanje betonskih naslaga i prepreka iz kanalizacijskih cijevi i priključaka prije ugradnje CIPP cijevi. Obračun po satu rada. | h | 6
2.3.2 | Sanacija propusnih spojeva PACKER metodom. Sanacija propusnih spojeva postojećeg PVC kanalizacijskog cjevovoda "PACKER" metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (l=0,5 m). uz sav potrebni matrijal i opremu, prema HRN EN ISO 11296-4:2011 ili jednakovrijedno - nabava, doprema i ugradnja materijala, sav potreban rad, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu saniranog spoja.
| Unutarnji profil DN 500 | kom | 2
II.4 ISPITIVANJE VODONEPROSPUSNOSTI
2.4. | Ispitivanje vodonepropusnosti saniranih kanalizacijskih sustava. Ispitivanje vodonepropusnosti saniranog cjevovoda po normi HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno od strane akreditiranog i ovlaštenog laboratorija za ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih sustava. Mjeriteljski ispitni laboratorij mora biti akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno HRN EN ISO/IEC 17025:2007 i ovlašten od nadležnog Ministarstva uz izdavanje pisanog izvještaja. U cijenu stavke uračunato prethodno ispiranje cjevovoda, te izrada izvješća o provedenom ispitivanju, ovjerena od izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezatno prisutne na ispitivanju. Stavka obuhvaća sve sanirane dionice bilo bezrovnom ili metodom iskopa i zamijene cijevi. Stavka obuhvaća sva postojeća AB okna, poliesterska predgotovljena okna koja su sanirana te novoizvedena AB okna kao i sanirane slivnike. Obračun po komadu ispitanog cjevovoda | kom | 1
| II SANACIJA DOVODNOG KOLEKTORA |  |  | UKUPNO:
III. SANACIJA SEPARATORA
III.1 ZAMJENA DOTJARALE OPREME
3.1. | Ugradnja pločaste zidne zaporince Rad obuhvaća nabavu i dopremu pločaste čelične zapornice s uređajem za podizanje, njenu montažu zajedno s uređajem za podizanje na zid kontrolnog okna i provjeru funkcionalnosti zapornice. Trapezno vreteno, okvir i zaporna ploča zapornice se u potpunosti izrađuju od nehrđajućeg (inox) čelika kvalitete 1.4301. Čelična pločasta zapornica sastoji se od zaporne ploče, okvira, vretena, gumene brtve i uređaja za podizanje i spuštanje zapornice. (predviđeno ručno upravljanje) .Zapornica se vijcima ili sidrenim pločama učvršćuje na zid kontrolnog okna. Zapornica je predviđena za otvor svijetlog promjera (DN600), sa visinom zaporne ploče od (750 mm). Prije ugradnje novih zapornica potrebno je uklonit postojeću. Rad se obračunava po komadu, a u cijenu kompleta uključena je nabava zaporne ploče, okvira, vretena, brtvila, materijala za pričvršćivanje, uređaja za podizanje i spuštanje,završna ulična kapa te prijevoz montaža i završna provjera funkcionalnosti. | kom | 1
| III. SANACIJA SEPARATORA |  |  | UKUPNO:
REKAPITULACIJA RADOVA ZA SEPARATOR U STAC KM 279+300 desno:
I. PREDHODNI, PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
II. SANACIJA DOLAZNOG KOLEKTORA
III. SANACIJA SEPARATORA
UKUPNO SEPARATOR 279+300 desno:
separator u stac km 282+500 desno (projektirana stacionaža km 40+410 D)
I. PREDHODNI, PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
1.1. | Mobilizacija i demobilizacija gradilišta, koja uključuje: - dovoz i odvoz svih potrebnih strojeva - dovoz i odvoz alata - uređenje privremene gradilišne deponije -privremena regulacija prometa Obračun po kompletu. | kpl | 1
| I. PREDHODNI, PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  | UKUPNO:
II. SANACIJA DOLAZNOG KOLEKTORA
II.1 ČIŠĆENJE DOLAZNOG KOLEKTORA
2.1 | Specijalističko VT hidrodinamičko čišćenje i ispiranje kanalizacijskog cjevovoda. Specijalističko VT hidrodinamičko čišćenje i ispiranje kanalizacijskog cjevovoda prije sanacijskih radova upotrebom specijalnog kombiniranog vozila sa canal-jet sustavom i sustavom za recikliranje vode za čišćenje kapaciteta 400 l/min, tlaka od 200 do 1000 bara. Za potrebe pristupa te izrade: CCTV snimaka, sanacijskih radova, ispitivanja vodonepropusnosti, potrebno je detaljno isprati i očistiti sustav. Stavka obuhvaća višestruka čišćenja, ispiranja, ispumpavanje, izvlačenje i zbrinjavanje otpadnog sadržaja na deponiji, za vrijeme čitavog perioda izvođenja sanacijskih radova. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bezrovnim metodama. Obračun po m' | m' | 16.8
II.2 CCTV SNIMANJE
2.2. | CCTV snimanje svih saniranih kolektora nakon završetka radova. Snimanje stanja saniranog cjevovoda kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove uz izdavanje DVD video i pismenog izvještaja. Snimanje se vrši prema HRN EN 13508-2:2015 ili jednakovrijednoj. Stavka obuhvaća sve potrebne manipulacije i radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimka/izvješća Investitoru. Snimanje kolektora sustava potrebno je izvesti nakon završenih svih radova na sanaciji. Stavka obuhvaća sve sanirane dionice. Obračun po m' snimljenog cjevovoda. | m' | 16.8
II.3 SANACIJA DOLAZNOG KOLEKTORA CIPP METODOM
2.3.1 | Rad specijalne freze i robota glodalice. Rad specijalne freze za čišćenje korijenja i ostalih (sedrenih) naslaga u kanalizacijskim cijevima. Rad specijalnih samohodnih robota glodalica za pripremu, prilagođavanje/obradu, te uklanjanje betonskih naslaga i prepreka iz kanalizacijskih cijevi i priključaka prije ugradnje CIPP cijevi. Obračun po satu rada. | h | 3
2.3.2 | Sanacija kanalizacijskog cjevovoda bez iskopa, upotrebom CIPP metode ili jednakovrijedno. Sanacija kanalizacijskog cjevovoda bez iskopa, upotrebom CIPP metode uz sav potrebni matrijal i opremu, prema HRN EN ISO 11296-4:2011 ili jednakovrijedno - nabava, doprema i ugradnja poliesterske CIPP cijevi minimalne debljine 4,5 mm, odnosno ovisno o DN-u cijevi. CIPP cijev mora imati minimalno dva sloja upijajućeg netkanog poliesterskog filca i biti konstruirana tako da podnese instalacijske tlakove, te imati zaštitni sloj (coating) od polipropilena (PP) minimalne debljine 0,5 mm. U ponudi je potrebno priložiti Certifikat o stalnosti svojstava građevnog proizvoda (poliesterske CIPP cijevi) s HRN EN ISO 11296-4:2011 ili jednakovrijedno - Plastični cjevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za odvodnju i kanalizaciju - 4. dio: Obnavljanje nanošenjem strukturiranih duromernih slojeva na terenu sukladno Zakonu o gradnji. Dionice koje je potrebno sanirati određene su na temelju danih podloga. | m' | 16.8
DN 800mm, min. debljina stjenke nakon otvrdnjavanja CIPP cijevi d=18 mm
II.4 ISPITIVANJE VODONEPROSPUSNOSTI
2.4. | Ispitivanje vodonepropusnosti saniranih kanalizacijskih sustava. Ispitivanje vodonepropusnosti saniranog cjevovoda po normi HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno od strane akreditiranog i ovlaštenog laboratorija za ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih sustava. Mjeriteljski ispitni laboratorij mora biti akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno HRN EN ISO/IEC 17025:2007 i ovlašten od nadležnog Ministarstva uz izdavanje pisanog izvještaja. U cijenu stavke uračunato prethodno ispiranje cjevovoda, te izrada izvješća o provedenom ispitivanju, ovjerena od izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezatno prisutne na ispitivanju. Stavka obuhvaća sve sanirane dionice bilo bezrovnom ili metodom iskopa i zamijene cijevi. Stavka obuhvaća sva postojeća AB okna, poliesterska predgotovljena okna koja su sanirana te novoizvedena AB okna kao i sanirane slivnike. Obračun po komadu ispitanog cjevovoda | kom | 1
| II. SANACIJA DOLAZNOG KOLEKTORA |  |  | UKUPNO:
III. SANACIJA ULJEVNOG OKNA
III.1 ČIŠĆENJE ULAZNOG OKNA
3.1. | Strojno, mehaničko čišćenje i pražnjenje dolaznog kolektora cjevovoda specijalnom autocisternom sa VT i vakuum pumpama sa uključenim preuzimanjem opasnog otpada KB 13 05 02* i KB 13 05 07* prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) Stavka obuhvaća sav rad i transport. | kpl | 1
III.2 ČIŠĆENJE CJEVOVODA PRELJEVNE GRAĐEVINE
3.2. | Strojno, mehaničko čišćenje i pražnjenje cjevovoda preljevne građevine specijalnom autocisternom sa VT i vakuum pumpama sa uključenim preuzimanjem opasnog otpada KB 13 05 02* i KB 13 05 07* prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) Stavka obuhvaća sav rad i transport. | kpl | 1
III.2 SANACIJA ULJEVNOG OKNA
3.3. | Sanacija betonskih dijelova okna nakon izvedbe novih prodora za prolaz cjevovoda i sanacije postojećih prolaza. Prodore i postojeća oštećenja sanirati reparaturnim polimercementnim mortom s dodatkom za vodonepropusnost te premaz hidroizolacijskom žbukom u svrhu postizanja vodonepropusnosti - uračunat sav potrebni rad i materijal. Obračun po komadu saniranog okna | kom | 1
| III. SANACIJA ULJEVNOG OKNA |  |  | UKUPNO:
IV. SANACIJA SEPARATORA
IV.1 ČIŠĆENJE SEPARATORA
4.1 | Strojno, mehaničko čišćenje i pražnjenje separatora kapaciteta i pripadajućih cjevovoda specijalnom autocisternom sa VT i vakuum pumpama sa uključenim preuzimanjem opasnog otpada KB 13 05 02* i KB 13 05 07* prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) Stavka obuhvaća sav rad i transport. | kpl | 1
IV.2 UGRADNJA PNEUMATSKIH ČEPOVA
4.2. | Dobava i ugradnja pneumatskih čepova, kako bi se privremeno zaustavio protok vode u separator. Pneumatski čepovi su učinkovit alat za brzo i pouzdano zatvaranje sustava odvodnje kako bi se moglo pristupit popravku. Podnose temperature od -30 °C to 80 °C, sanitarnu i tehnološku otpadnu vodu i djelomično su otporni na kemikalije. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu ugrađenog pnumatskog čepa. | kom | 1
IV.3 IZVEDBA BYPASS ODVODNJE
4.3. | Uspostava i održavanje mimovoda (bypassa) Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji separatora i okana, upotrebom odgovarajućih vakum cisterni ili dr. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer.
| Obračun po kompletu postavljenog bypassa | kpl | 1
| Obračun po satu rada pumpe | h | 10
IV.4 BETONSKO ZAPUNJENJE
4.4 | Dobava i ugradnja brzovezujućeg reparaturnog morta klase CT-C16-F4 (EN 13813 ili jednakovrijedan _________________________) na bazi cementa obogaćen smolom, visoke prionjivosti na podlogu. Mort se nanosi u debljinama 1-10mm po sloju, preko prethodno izvedenog temeljnog premaza za poboljšanje prionjivosti. Radove izvesti prema uputama proizvođača materijala. Obračun po m2 površine. | m2 | 20
IV.5 HIDROPREMAZ
4.5. | Dobava i ugradnja dvokomponentnog mikroarmiranog premaza na bazi polimer-bitumenske emulzije, tipa kao Igolflex 301 ili jednakovrijedan __________________________. Karakteristike: udio suhe tvari : min. 58% (volumen), temperatura izloženosti:-30°C to +70°C vodonepropusnost: min. 7 bara (DIN 1048-5 ili jednakovrijedna__________________________), premoštenje pukotine: min. 2.00 mm. preko prethodno izvedenog temeljnog premaza za poboljšanje prionjivosti. Premaz se nanosi u dva sloja ukupne potrošnje oko 4-5 kg/m2. Premaz se armira sa slojem poliesterskog pletiva 100 g/m2 u sustavu. Proizvod treba biti kompatibilan sa podlogom. Na mjestima kuteva ugrađuju se namjenske trake (obostrano obložene tkaninom). Na mjestu prodora cjevi ugrađuju se namjenske manžete. Radove treba izvesti prema uputama proizvođača materijala. Obračun po m² obrađene površine. | m2 | 173
IV.6 ZAŠTITNI SLOJ
4.6 | Ugradnja betona sa v/c < 0,50. Specijalna svojstva postižu se dodavanjem superplastifikatora na bazi polikarboksilata, te specijalnim dodatkom za smanjenje skupljanja, umješavanjem makrosintetičkih vlakana duljine 48mm/60mm. Beton se izvodi lijevanjem i strojnim zbijanjem, preko prethodno pošpricane s/n veze. Na svježi beton se posipava mješavine kvarcnog posipa. Karakteristike suhog posipa: otpornost na habanje ≤ 9 cm³/ 50 cm², EN 13813 (A6). Potrošnja: cca. 4 – 5 kg/m². Nakon 24-48 sati od betoniranja, izvode se radne reške u poljima 5m x 5m, koristeći rotirajuću pilu u širini min. 5mm. Reške se zapunjavaju sa sustavom trajnoelastičnog poliuretanskog brtvila. Pod se završno impregnira sa transparentnim sredstvom na bazi akrila ili natrij-silikata. Sastav betona izvesti prema uputama proizvođača materijala. Pri izvedbi se pridržavati smjernica za njegovanje betona, prema pravilima struke. Beton se izvodi u padu, minimalne debljine 10.0 cm. Obračun radova po m3 | m3 | 4.1
IV.7 ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI
| Ispitivanje vodonepropusnosti izvodi se prema odredbama propisanim u važećim normama. Ispitivanje vodonepropusnosti vrši se na način da se separator i preljevno okno napuni vodom do 50 cm iznad kote maximalne vode, uz prethodno zatvaranje svih ulaza (izlaza) separatora. Tokom 14 dana svaka 24 sata treba označiti i zabilježiti vodostaj, a 14-og dana se komisijski ustanovi u svakoj komori oznaka vodostaja i zatim se zaključaju ulazi te zapečate, a nakon 24 sata se ustanovi sniženje vodostaja. Ako kod svih triju komisijski mjerenja voda padne za više od 3 mm na 24 sata znači da građevina nije nepropusna. U cijenu stavke uračunato punjenje separatora vodom te izrada izvješća o provedenom ispitivanju, ovjerena od izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezatno prisutne na ispitivanju. Obračun se provodi po ispitivanju vodonepropusnosti. | kom | 1
| IV. SANACIJA SEPARATORA |  |  | UKUPNO:
REKAPITULACIJA RADOVA ZA SEPARATOR U STAC KM 282+500 desno:
I. PREDHODNI, PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
II. SANACIJA DOLAZNOG KOLEKTORA
III. SANACIJA ULJEVNOG OKNA
IV. SANACIJA SEPARATORA
UKUPNO SEPARATOR 282+500 desno:
separator u stac km 299+750 lijevo (projekt.stac. km 57+690 L)
I. PREDHODNI, PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
1.1. | Mobilizacija i demobilizacija gradilišta, koja uključuje: - dovoz i odvoz svih potrebnih strojeva - dovoz i odvoz alata - uređenje privremene gradilišne deponije -privremena regulacija prometa Obračun po kompletu. | kpl | 1
| I. PREDHODNI, PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  | UKUPNO:
II. SANACIJA DOLAZNOG KOLEKTORA
II.1 ČIŠĆENJE DOLAZNOG KOLEKTORA
2.1 | Specijalističko VT hidrodinamičko čišćenje i ispiranje kanalizacijskog cjevovoda. Specijalističko VT hidrodinamičko čišćenje i ispiranje kanalizacijskog cjevovoda prije sanacijskih radova upotrebom specijalnog kombiniranog vozila sa canal-jet sustavom i sustavom za recikliranje vode za čišćenje kapaciteta 400 l/min, tlaka od 200 do 1000 bara. Za potrebe pristupa te izrade: CCTV snimaka, sanacijskih radova, ispitivanja vodonepropusnosti, potrebno je detaljno isprati i očistiti sustav. Stavka obuhvaća višestruka čišćenja, ispiranja, ispumpavanje, izvlačenje i zbrinjavanje otpadnog sadržaja na deponiji, za vrijeme čitavog perioda izvođenja sanacijskih radova. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bezrovnim metodama. Obračun po m' | m' | 15.9
II.2 CCTV SNIMANJE
2.2. | CCTV snimanje svih saniranih kolektora nakon završetka radova. Snimanje stanja saniranog cjevovoda kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove uz izdavanje DVD video i pismenog izvještaja. Snimanje se vrši prema HRN EN 13508-2:2015 ili jednakovrijednoj. Stavka obuhvaća sve potrebne manipulacije i radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimka/izvješća Investitoru. Snimanje kolektora sustava potrebno je izvesti nakon završenih svih radova na sanaciji. Obračun po m' snimljenog cjevovoda | m' | 15.9
II.3 SANACIJA DOLAZNOG KOLEKTORA CIPP METODOM
2.3.1 | Rad specijalne freze i robota glodalice. Rad specijalne freze za čišćenje korijenja i ostalih (sedrenih) naslaga u kanalizacijskim cijevima. Rad specijalnih samohodnih robota glodalica za pripremu, prilagođavanje/obradu, te uklanjanje betonskih naslaga i prepreka iz kanalizacijskih cijevi i priključaka prije ugradnje CIPP cijevi. Obračun po satu rada. | h | 3
2.3.2 | Sanacija kanalizacijskog cjevovoda bez iskopa, upotrebom CIPP metode ili jednakovrijedno. Sanacija kanalizacijskog cjevovoda bez iskopa, upotrebom CIPP metode uz sav potrebni matrijal i opremu, prema HRN EN ISO 11296-4:2011 ili jednakovrijedno - nabava, doprema i ugradnja poliesterske CIPP cijevi minimalne debljine 4,5 mm, odnosno ovisno o DN-u cijevi. CIPP cijev mora imati minimalno dva sloja upijajućeg netkanog poliesterskog filca i biti konstruirana tako da podnese instalacijske tlakove, te imati zaštitni sloj (coating) od polipropilena (PP) minimalne debljine 0,5 mm. U ponudi je potrebno priložiti Certifikat o stalnosti svojstava građevnog proizvoda (poliesterske CIPP cijevi) s HRN EN ISO 11296-4:2011 ili jednakovrijedno - Plastični cjevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za odvodnju i kanalizaciju - 4. dio: Obnavljanje nanošenjem strukturiranih duromernih slojeva na terenu sukladno Zakonu o gradnji. Dionice koje je potrebno sanirati određene su na temelju danih podloga. | m' | 15.9
DN 800mm, min. debljina stjenke nakon otvrdnjavanja CIPP cijevi d=18 mm
II.4 ISPITIVANJE VODONEPROSPUSNOSTI
2.4. | Ispitivanje vodonepropusnosti saniranih kanalizacijskih sustava. Ispitivanje vodonepropusnosti saniranog cjevovoda po normi HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno od strane akreditiranog i ovlaštenog laboratorija za ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih sustava. Mjeriteljski ispitni laboratorij mora biti akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno HRN EN ISO/IEC 17025:2007 i ovlašten od nadležnog Ministarstva uz izdavanje pisanog izvještaja. U cijenu stavke uračunato prethodno ispiranje cjevovoda, te izrada izvješća o provedenom ispitivanju, ovjerena od izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezatno prisutne na ispitivanju. Stavka obuhvaća sve sanirane dionice bilo bezrovnom ili metodom iskopa i zamijene cijevi. Stavka obuhvaća sva postojeća AB okna, poliesterska predgotovljena okna koja su sanirana te novoizvedena AB okna kao i sanirane slivnike. Obračun po komadu ispitanog cjevovoda | kom | 1
| II. SANACIJA DOLAZNOG KOLEKTORA |  |  | UKUPNO:
III. SANACIJA ULJEVNOG OKNA
III.1 ČIŠĆENJE ULAZNOG OKNA
3.1. | Strojno, mehaničko čišćenje i pražnjenje dolaznog kolektora cjevovoda specijalnom autocisternom sa VT i vakuum pumpama sa uključenim preuzimanjem opasnog otpada KB 13 05 02* i KB 13 05 07* prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) Stavka obuhvaća sav rad i transport. | kpl | 1
III.2 SANACIJA ULJEVNOG OKNA
3.2. | Sanacija betonskih dijelova okna nakon izvedbe novih prodora za prolaz cjevovoda i sanacije postojećih prolaza. Prodore i postojeća oštećenja sanirati reparaturnim polimercementnim mortom s dodatkom za vodonepropusnost te premaz hidroizolacijskom žbukom u svrhu postizanja vodonepropusnosti - uračunat sav potrebni rad i materijal. Obračun po komadu saniranog okna | kom | 1
| III SANACIJA ULJEVNOG OKNA |  |  | UKUPNO:
IV. SANACIJA SEPARATORA
IV.1 ISPUMPAVANJE I ČIŠĆENJE SEPARATORA
4.1. | Strojno, mehaničko čišćenje i pražnjenje separatora kapaciteta i pripadajućih cjevovoda specijalnom autocisternom sa VT i vakuum pumpama sa uključenim preuzimanjem opasnog otpada KB 13 05 02* i KB 13 05 07* prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) Stavka obuhvaća sav rad i transport. | kpl | 1
IV.2 UGRADNJA PNEUMATSKIH ČEPOVA
4.2. | Dobava i ugradnja pneumatskih čepova, kako bi se privremeno zaustavio protok vode u separator. Pneumatski čepovi su učinkovit alat za brzo i pouzdano zatvaranje sustava odvodnje kako bi se moglo pristupit popravku. Podnose temperature od -30 °C to 80 °C, sanitarnu i tehnološku otpadnu vodu i djelomično su otporni na kemikalije. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu ugrađenog pnumatskog čepa. | kom | 2
IV.3 IZVEDBA BYPASS ODVODNJE
4.3. | Uspostava i održavanje mimovoda (bypassa) Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji separatora i okana, upotrebom odgovoarajućih vakum cisterni ili dr. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda.
| Obračun po kompletu postavljenog bypassa | kpl | 1
| Obračun po satu rada pumpe | h | 10
IV.4 BETONSKO ZAPUNJENJE
4.4. | Dobava i ugradnja brzovezujućeg reparaturnog morta klase CT-C16-F4 (EN 13813 ili jednakovrijedan ________________________) na bazi cementa obogaćen smolom, visoke prionjivosti na podlogu. Mort se nanosi u debljinama 1-10mm po sloju, preko prethodno izvedenog temeljnog premaza za poboljšanje prionjivosti. Radove izvesti prema uputama proizvođača materijala. Obračun po m2 površine. | m2 | 30
IV.5 HIDROPREMAZ
4.5. | Dobava i ugradnja dvokomponentnog mikroarmiranog premaza na bazi polimer-bitumenske emulzije, tipa kao Igolflex 301 ili jednakovrijedan __________________________. Karakteristike: udio suhe tvari : min. 58% (volumen), temperatura izloženosti:-30°C to +70°C vodonepropusnost: min. 7 bara (DIN 1048-5 ili jednakovrijedna__________________________), premoštenje pukotine: min. 2.00 mm. Premaz se nanosi u dva sloja ukupne potrošnje oko 4-5 kg/m2 preko prethodno izvedenog temeljnog premaza za poboljšanje prionjivosti. Premaz se armira sa slojem poliesterskog pletiva 100 g/m2 u sustavu. Proizvod treba biti kompatibilan sa podlogom. Na mjestima kuteva ugrađuju se namjenske trake (obostrano obložene tkaninom). Na mjestu prodora cjevi ugrađuju se namjenske manžete. Radove treba izvesti prema uputama proizvođača materijala. Obračun po m² obrađene površine. | m2 | 173
IV.6 ZAŠTITNI SLOJ
4.6. | Ugradnja betona sa v/c < 0,50. Specijalna svojstva postižu se dodavanjem superplastifikatora na bazi polikarboksilata, te specijalnim dodatkom za smanjenje skupljanja, umješavanjem makrosintetičkih vlakana duljine 48mm/60mm. Beton se izvodi lijevanjem i strojnim zbijanjem, preko prethodno pošpricane s/n veze. Na svježi beton se posipava mješavine kvarcnog posipa. Karakteristike suhog posipa: otpornost na habanje ≤ 9 cm³/ 50 cm², EN 13813 (A6). Potrošnja: cca. 4 – 5 kg/m². Nakon 24-48 sati od betoniranja, izvode se radne reške u poljima 5m x 5m, koristeći rotirajuću pilu u širini min. 5mm. Reške se zapunjavaju sa sustavom trajnoelastičnog poliuretanskog brtvila. Pod se završno impregnira sa transparentnim sredstvom na bazi akrila ili natrij-silikata. Sastav betona izvesti prema uputama proizvođača materijala. Pri izvedbi se pridržavati smjernica za njegovanje betona, prema pravilima struke. Beton se izvodi u padu, minimalne debljine 10.0 cm. Obračun radova po m3 | m3 | 4.1
IV.7 ZAMJENA DOTJARALE OPREME
4.7.1. | Ugradnja pločaste zidane zaporince Rad obuhvaća nabavu i dopremu pločaste čelične zapornice s uređajem za podizanje, njenu montažu zajedno s uređajem za podizanje na zid kontrolnog okna i provjeru funkcionalnosti zapornice. Trapezno vreteno, okvir i zaporna ploča zapornice se u potpunosti izrađuju od nehrđajućeg (inox) čelika kvalitete 1.4301. Čelična pločasta zapornica sastoji se od zaporne ploče, okvira, vretena, gumene brtve i uređaja za podizanje i spuštanje zapornice. (predviđeno ručno upravljanje) .Zapornica se vijcima ili sidrenim pločama učvršćuje na zid kontrolnog okna. Zapornica je predviđena za otvor svijetlog promjera (DN600), sa visinom zaporne ploče od (750 mm). Prije ugradnje novih zapornica potrebno je uklonit postojeću. Rad se obračunava po komadu, a u cijenu kompleta uključena je nabava zaporne ploče, okvira, vretena, brtvila, materijala za pričvršćivanje, uređaja za podizanje i spuštanje,završna ulična kapa te prijevoz montaža i završna provjera funkcionalnosti. | kom | 1
4.7.2. | Ugradnja horizontalne zapornice Dobava, doprema i ugradnja zapornice dimenzije 40x300 cm. Prije ugradnje novih zapornica potrebno je uklonit postojeću. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju zapornica, po potrebi uskladištenje, prijevoz i prijenos, te ugradnju u prethodno pripremljene rupe u zidu. Rad obuhvaća nabavu i dopremu pločaste čelične prigušnice, njenu montažu zajedno na zid građevine primarne zaštite i provjeru funkcionalnosti prigušnice. Okvir i zaporna ploča zapornice se u potpunosti izrađuju od nehrđajućeg (inox) čelika kvalitete 1.4301. Čelična pločasta prigušnica izrađuje se prema radioničkom nacrtu. Rad se mjeri po komadu, a u cijenu kompleta uključena je nabava prigušnice, okvira, materijala za pričvršćivanje, prijevoz, montaža i završna provjera funkcionalnosti. | kom | 1
IV.8 ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI
4.8. | Ispitivanje vodonepropusnosti izvodi se prema odredbama propisanim u važećim normama. Ispitivanje vodonepropusnosti vrši se na način da se separator i preljevno okno napuni vodom do 50 cm iznad kote maximalne vode, uz prethodno zatvaranje svih ulaza (izlaza) separatora. Tokom 14 dana svaka 24 sata treba označiti i zabilježiti vodostaj, a 14-og dana se komisijski ustanovi u svakoj komori oznaka vodostaja i zatim se zaključaju ulazi te zapečate, a nakon 24 sata se ustanovi sniženje vodostaja. Ako kod svih triju komisijski mjerenja voda padne za više od 3 mm na 24 sata znači da građevina nije nepropusna. U cijenu stavke uračunato punjenje separatora vodom te izrada izvješća o provedenom ispitivanju, ovjerena od izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezatno prisutne na ispitivanju. Obračun se provodi po ispitivanju vodonepropusnosti. | kom | 1
| IV. SANACIJA SEPARATORA |  |  | UKUPNO:
V. SANACIJA IZLJEVNOG OKNA
V.1 ČIŠĆENJE IZLJEVNOG OKNA
5.1 | Strojno, mehaničko čišćenje i pražnjenje dolaznog kolektora cjevovoda specijalnom autocisternom sa VT i vakuum pumpama sa uključenim preuzimanjem opasnog otpada KB 13 05 02* i KB 13 05 07* prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) Stavka obuhvaća sav rad i transport. | kpl | 1
V.2 SANACIJA ULJEVNOG OKNA
5.2 | Sanacija betonskih dijelova okna nakon izvedbe novih prodora za prolaz cjevovoda i sanacije postojećih prolaza. Prodore i postojeća oštećenja sanirati reparaturnim polimercementnim mortom s dodatkom za vodonepropusnost te premaz hidroizolacijskom žbukom u svrhu postizanja vodonepropusnosti - uračunat sav potrebni rad i materijal. Obračun po komadu saniranog okna | kom | 1
| V. SANACIJA IZLEVNOG OKNA |  |  | UKUPNO:
REKAPITULACIJA RADOVA ZA SEPARATOR U STAC KM 299+750 lijevo:
I. PREDHODNI, PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
II. SANACIJA DOLAZNOG KOLEKTORA
III. SANACIJA ULJEVNOG OKNA
IV. SANACIJA SEPARATORA
V. SANACIJA IZLJEVNOG OKNA
UKUPNO SEPARATOR 299+750 lijevo:
separator u stac km 300+650 desno (projekt.stac. km 0+250 krak1 čv.Pirovac, iza CP Pirovac D)
I. PREDHODNI, PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
1.1. | Mobilizacija i demobilizacija gradilišta, koja uključuje: - dovoz i odvoz svih potrebnih strojeva - dovoz i odvoz alata - uređenje privremene gradilišne deponije -privremena regulacija prometa Obračun po kompletu. | kpl | 1
| I. PREDHODNI, PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  | UKUPNO:
II. SANACIJA DOLAZNOG KOLEKTORA
II.1 ČIŠĆENJE DOLAZNOG KOLEKTORA
2.1. | Specijalističko VT hidrodinamičko čišćenje i ispiranje kanalizacijskog cjevovoda. Specijalističko VT hidrodinamičko čišćenje i ispiranje kanalizacijskog cjevovoda prije sanacijskih radova upotrebom specijalnog kombiniranog vozila sa canal-jet sustavom i sustavom za recikliranje vode za čišćenje kapaciteta 400 l/min, tlaka od 200 do 1000 bara. Za potrebe pristupa te izrade: CCTV snimaka, sanacijskih radova, ispitivanja vodonepropusnosti, potrebno je detaljno isprati i očistiti sustav. Stavka obuhvaća višestruka čišćenja, ispiranja, ispumpavanje, izvlačenje i zbrinjavanje otpadnog sadržaja na deponiji, za vrijeme čitavog perioda izvođenja sanacijskih radova. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bezrovnim metodama. Obračun po m' | m' | 92.5
II.2 CCTV SNIMANJE
2.2. | CCTV snimanje svih saniranih kolektora nakon završetka radova. Snimanje stanja saniranog cjevovoda kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove uz izdavanje DVD video i pismenog izvještaja. Snimanje se vrši prema HRN EN 13508-2:2015 ili jednakovrijednoj. Stavka obuhvaća sve potrebne manipulacije i radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimka/izvješća Investitoru. Snimanje kolektora sustava potrebno je izvesti nakon završenih svih radova na sanaciji. Obračun po m' snimljenog cjevovoda | m' | 16.8
II.3 SANACIJA PACKER METODOM
2.3.1 | Rad specijalne freze i robota glodalice. Rad specijalne freze za čišćenje korijenja i ostalih (sedrenih) naslaga u kanalizacijskim cijevima. Rad specijalnih samohodnih robota glodalica za pripremu, prilagođavanje/obradu, te uklanjanje betonskih naslaga i prepreka iz kanalizacijskih cijevi i priključaka prije ugradnje CIPP cijevi. Obračun po satu rada. | h | 3
2.3.2 | Sanacija propusnih spojeva PACKER metodom. Sanacija propusnih spojeva postojećeg PVC kanalizacijskog cjevovoda "PACKER" metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (l=0,5 m). uz sav potrebni matrijal i opremu, prema HRN EN ISO 11296-4:2011 ili jednakovrijedno - nabava, doprema i ugradnja materijala, sav potreban rad, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu saniranog spoja.
| Unutarnji profil DN 400 | kom | 3
| Unutarnji profil DN 800 | kom | 3
II.4 ISPITIVANJE VODONEPROSPUSNOSTI
2.4. | Ispitivanje vodonepropusnosti saniranih kanalizacijskih sustava. Ispitivanje vodonepropusnosti saniranog cjevovoda po normi HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno od strane akreditiranog i ovlaštenog laboratorija za ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih sustava. Mjeriteljski ispitni laboratorij mora biti akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno HRN EN ISO/IEC 17025:2007 i ovlašten od nadležnog Ministarstva uz izdavanje pisanog izvještaja. U cijenu stavke uračunato prethodno ispiranje cjevovoda, te izrada izvješća o provedenom ispitivanju, ovjerena od izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezatno prisutne na ispitivanju. Stavka obuhvaća sve sanirane dionice bilo bezrovnom ili metodom iskopa i zamijene cijevi. Stavka obuhvaća sva postojeća AB okna, poliesterska predgotovljena okna koja su sanirana te novoizvedena AB okna kao i sanirane slivnike. Obračun po komadu ispitanog cjevovoda | kom | 1
| II SANACIJA DOVODNOG KOLEKTORA |  |  | UKUPNO:
III. SANACIJA ULJEVNOG OKNA
III.1 ČIŠĆENJE ULAZNOG OKNA
3.1. | Strojno, mehaničko čišćenje i pražnjenje dovodnog okna specijalnom autocisternom sa VT i vakuum pumpama sa uključenim preuzimanjem opasnog otpada KB 13 05 02* i KB 13 05 07* prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17 i 14/19, ,98/19) Stavka obuhvaća sav rad i transport. | kpl | 1
III.2 SANACIJA OKNA
3.2. | Sanacija betonskih dijelova okna i sanacije postojećih prolaza. Prodore i postojeća oštećenja sanirati reparaturnim polimercementnim mortom s dodatkom za vodonepropusnost te premaz hidroizolacijskom žbukom u svrhu postizanja vodonepropusnosti - uračunat sav potrebni rad i materijal. Obračun po komadu saniranog okna | kom | 1
| III SANACIJA ULJEVNOG OKNA |  |  | UKUPNO:
IV. SANACIJA SEPARATORA
IV.1 ISPUMPAVANJE I ČIŠĆENJE SEPARATORA
4.1. | Strojno, mehaničko čišćenje i pražnjenje separatora i pripadajućih cjevovoda specijalnom autocisternom sa VT i vakuum pumpama sa uključenim preuzimanjem opasnog otpada KB 13 05 02* i KB 13 05 07* prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) Stavka obuhvaća sav rad i transport. | kpl | 1
IV.2 UGRADNJA PNEUMATSKIH ČEPOVA
4.2. | Dobava i ugradnja pneumatskih čepova, kako bi se privremeno zaustavio protok vode u separator. Pneumatski čepovi su učinkovit alat za brzo i pouzdano zatvaranje sustava odvodnje kako bi se moglo pristupit popravku. Podnose temperature od -30 °C to 80 °C, sanitarnu i tehnološku otpadnu vodu i djelomično su otporni na kemikalije. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu ugrađenog pnumatskog čepa. | kom | 1
IV.3 IZVEDBA BYPASS ODVODNJE
4.3. | Uspostava i održavanje mimovoda (bypassa) Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji separatora i okana, upotrebom odgovoarajućih vakum cisterni ili dr. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer.
| Obračun po komadu izvedbe bypassa | kpl | 1
| Obračun po satu rada pumpe | h | 10
IV.4 BETONSKO ZAPUNJENJE
4.4. | Dobava i ugradnja brzovezujućeg reparaturnog morta klase CT-C16-F4 (EN 13813 ili jednakovrijedan _________________________) na bazi cementa obogaćen smolom, visoke prionjivosti na podlogu. Mort se nanosi u debljinama 1-10mm po sloju, preko prethodno izvedenog temeljnog premaza za poboljšanje prionjivosti. Radove izvesti prema uputama proizvođača materijala. Obračun po m2 površine. | m2 | 20
IV.5 HIDROPREMAZ
4.5. | Dobava i ugradnja dvokomponentnog mikroarmiranog premaza na bazi polimer-bitumenske emulzije, tipa kao Igolflex 301 ili jednakovrijedan___________________________. Karakteristike: udio suhe tvari : min. 58% (volumen), temperatura izloženosti:-30°C to +70°C vodonepropusnost: min. 7 bara (DIN 1048-5 ili jednakovrijedna___________________________), premoštenje pukotine: min. 2.00 mm. Premaz se nanosi u dva sloja ukupne potrošnje oko 4-5 kg/m2 preko prethodno izvedenog temeljnog premaza za poboljšanje prionjivosti. Premaz se armira sa slojem poliesterskog pletiva 100 g/m2 u sustavu. Proizvod treba biti kompatibilan sa podlogom. Na mjestima kuteva ugrađuju se namjenske trake (obostrano obložene tkaninom). Na mjestu prodora cjevi ugrađuju se namjenske manžete. Radove treba izvesti prema uputama proizvođača materijala. Obračun po m² obrađene površine. | m2 | 149
IV.6 ZAŠTITNI SLOJ
4.6. | Ugradnja betona sa v/c < 0,50. Specijalna svojstva postižu se dodavanjem superplastifikatora na bazi polikarboksilata, te specijalnim dodatkom za smanjenje skupljanja, umješavanjem makrosintetičkih vlakana duljine 48mm/60mm. Beton se izvodi lijevanjem i strojnim zbijanjem, preko prethodno pošpricane s/n veze. Na svježi beton se posipava mješavine kvarcnog posipa. Karakteristike suhog posipa: otpornost na habanje ≤ 9 cm³/ 50 cm², EN 13813 (A6). Potrošnja: cca. 4 – 5 kg/m². Nakon 24-48 sati od betoniranja, izvode se radne reške u poljima 5m x 5m, koristeći rotirajuću pilu u širini min. 5mm. Reške se zapunjavaju sa sustavom trajnoelastičnog poliuretanskog brtvila. Pod se završno impregnira sa transparentnim sredstvom na bazi akrila ili natrij-silikata. Sastav betona izvesti prema uputama proizvođača materijala. Pri izvedbi se pridržavati smjernica za njegovanje betona, prema pravilima struke. Beton se izvodi u padu, minimalne debljine 10.0 cm. Obračun radova po m3 | m3 | 4.1
IV.7 ZAMJENA DOTJARALE OPREME
4.7.1. | Ugradnja tipskih ljevanoželjeznih penjalica Dobava, doprema i ugradnja tipskih ljevanoželjeznih penjalica Ø25 mm, razvijene dužine 90 cm u prethodno izbušene rupe u zidu okna. Penjalice se postavljaju na vertikalnom razmaku od 30 cm, uz naknadno zapunjavanje rupa u zidu. Prije ugradnje novih penjalice potrebo je ukloniti postojeće oštećene penjalice i zbrinuti ih na za to adekvatno mjesto. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju tipskih ljevanoželjeznih penjalica, po potrebi uskladištenje, prijevoz i prijenos, te ugradnju u prethodno pripremljene rupe u zidu. Obračun po kg ugrađenih penjalica | kg | 2
4.7.2. | Ugradnja tipskih ljevanoželjeznih ljestvi s leđobranom Dobava, doprema i ugradnja tipskih ljevanoželjeznih ljestvi Ø25 mm, razvijene dužine 90 cm u prethodno izbušene rupe u zidu okna. Ljestve se postavljaju na vertikalnom razmaku od 30 cm, uz naknadno zapunjavanje rupa u zidu. Prije ugradnje novih ljestvi potrebo je ukloniti postojeće oštećene ljestve s leđobranom i zbrinuti ih na za to adekvatno mjesto. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju tipskih ljevanoželjeznih ljestvi s leđobranom, po potrebi uskladištenje, prijevoz i prijenos, te ugradnju u prethodno pripremljene rupe u zidu. Obračun po komadu ugrađenih ljestvi | kom | 1
IV.8 ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI
| Ispitivanje vodonepropusnosti izvodi se prema odredbama propisanim u važećim normama. Ispitivanje vodonepropusnosti vrši se na način da se separator i preljevno okno napuni vodom do 50 cm iznad kote maximalne vode, uz prethodno zatvaranje svih ulaza (izlaza) separatora. Tokom 14 dana svaka 24 sata treba označiti i zabilježiti vodostaj, a 14-og dana se komisijski ustanovi u svakoj komori oznaka vodostaja i zatim se zaključaju ulazi te zapečate, a nakon 24 sata se ustanovi sniženje vodostaja. Ako kod svih triju komisijski mjerenja voda padne za više od 3 mm na 24 sata znači da građevina nije nepropusna. U cijenu stavke uračunato punjenje separatora vodom te izrada izvješća o provedenom ispitivanju, ovjerena od izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezatno prisutne na ispitivanju. Obračun se provodi po ispitivanju vodonepropusnosti. | kom | 1
| IV. SANACIJA SEPARATORA |  |  | UKUPNO:
REKAPITULACIJA RADOVA ZA SEPARATOR u stac km 300+650 desno:
I. PREDHODNI, PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
II. SANACIJA DOLAZNOG KOLEKTORA
III. SANACIJA ULJEVNOG OKNA
IV. SANACIJA SEPARATORA
UKUPNO SEPARATOR 300+650 desno:
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1. | SEPARATOR 274+200 lijevo:
2. | SEPARATOR 279+300 desno:
3. | SEPARATOR 282+500 desno:
4. | SEPARATOR 299+750 lijevo:
5. | SEPARATOR 300+650 desno:
SVEUKUPNO: