## PRIMJER TROŠKOVNIKA
TROŠKOVNIK
Ispitivanje plinskih instalacija
Red. br. | Naziv rezervnog dijela | Jedinica mjere | Količine | Proizvođač tip/oznaka | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | Zamjena Sonda PDP-13EX u EX izvedbi sa atestima EX agencije RH II 2G Ex ib mb IIC T4 Gb, EXA 14 ATEX 0035X/1 | kom | 2
Sveukupno
PDV (25%)
Sveukupno (sa PDV-om)
U cijenu moraju biti uračunati svi troškovi puta,cestarine…
Garancija na isporučenu robu/izvršenu uslugu:
Rok isporuke/izvršenja usluge:
Potpis i pečat ponuditelja:
U _______________________________________