## OPĆI DIO
OPĆI UVJETI
Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa iz područja gradnje, hrvatskih ili jednakovrijednih normi, "OPĆIH TEHNIČKIH UVJETI ZA RADOVE U VODNOM GOSPODARSTVU GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU INSTITUT IGH d.d., Zagreb (Zagreb, 2012.), "OPĆIH TEHNIČKIH UVJETA ZA RADOVE NA CESTAMA" (Zagreb, IGH, izdanje 2001. god.). Svi radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata.
U stavkama, gdje se radi definiranja tehničkih svojstava i minimalnih tehničkih karakteristika navodi tip ili proizvođač predmeta nabave nudi se predmet nabave kao navedeni ili jednakovrijedan. U stavkama gdje se navodi određeni proizvod s dodatkom "ili jednakovrijedan", ponuditelj mora na za to predviđenim praznim mjestima troškovnika, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi te priložiti dokaze iz kojih će se vidjeti karakteristike jednakovrijednih materijala ili proizvoda koje ponuditelj nudi za stavke troškovnika gdje je ta mogućnost predviđena. Proizvodi koji su u dokumentaciji za nadmetanje navedeni kao primjeri smatraju se ponuđenima ako ponuditelj ne navede nikakve druge proizvode na za to predviđenom mjestu troškovnika predmeta nabave.
Od trenutka preuzimanja gradilišta pa do primopredaje objekta Izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. U građevinski dnevnik se unose svi bitni podaci i događaji tijekom građenja (npr. meteorološke prilike, temperatura zraka i sl.), upisuju primjedbe projektanata, nalozi nadzornog inženjera i inspekcije. Tako registrirani zahtjevi obvezni su za Izvođača radova, s tim da je za svaku nepredviđenu višu radnju, kojom bi se povećalo ukupne troškove predviđene za izgradnju po ovom troškovniku, prethodno potrebna suglasnost Investitora.
Količine radova, koje nakon izvršenja čitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom treba po izvršenju pojedinog takvog rada preuzeti i ovjeriti nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer i predstavnik izvođača radova unosit će u građevnu knjigu količine pojedinih takvih radova, s potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova.
Radovi se izvode prema projektu, a u svim slučajevima potrebne izmjene ili dopune projekta ili njegovih dijelova, odluku o tome donosit će sporazumno projektant, nadzorni inženjer, investitor i predstavnik izvođača radova, a tu svoju odluku unosit će u građevni dnevnik. Sve izmjene ili dopune projekta, ili njegovih dijelova, za koje se po građevnom dnevniku ne može dokazati da su uslijedile po opisanom postupku, neće se obračunavati ni po privremenom ni po konačnom obračunu.
U ovom troškovniku izložene cijene odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada. Prema tome, jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, prijevoze, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja te zaradu poduzeća. Sav montažni i sitni materijal je uključen i ne obračunava se zasebnim stavkama. Uključene su sve vrste radova na izradi i montaži zaštitnih mjera i provizorija, sve vrste radova na montaži opreme, ispitivanja i parametriranja; po završetku svake faze i konačna ispitivanja po završetku svih radova, funkcionalne probe i ispitivanja, podešenje i puštanje u probni rad, praćenje pogona i otklanjanje eventualnih nedostataka u jamstvenom roku, dodatni troškovi radne snage (dnevnice, prekovremeni i noćni rad) zbog izvođenja dijela radova u doba isključenog pogona, te svi ostali neimenovani pomoćni radovi i materijal, koji su potrebni za kompletno dovršenje radova po ovom troškovniku.
Jediničnim cijenama obuhvaćeno je osiguranje i ocjenjivanje kakvoće, tj. svi troškovi prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala, tako i poluproizvoda, te definitivno dovršenih radova u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima i standardima i Općim tehničkim uvjetima. Stavke troškovnika odnose se na definitivno dovršene radove, ispitane po kvaliteti i funkcionalnosti od ovlaštenih institucija, te preuzete po nadzornoj službi Investitora, ukoliko nije u opisu izričito drukčije određeno.
Jedinične cijene obuhvaćaju i izradu uputa za rukovanje i održavanje ugrađene opreme i izradu svih protokola o ispitivanju. Uključena je sva dokumentacija potrebna za tehnički pregled. Za sve vrste instalacija i opreme u jediničnim cijenama uključena je izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja s detaljima izvedbe i shemama spajanja te snimaka izvedenog stanja, predanog i ovjerenog od katastra u dovoljnom broju primjeraka, sve preuzeto po nadzornoj službi Investitora, ako nije u opisu izričito drukčije određeno.
Sav materijal i oprema, koju izvođač dobavlja i ugrađuje, mora imati isprave o sukladnosti, u skladu s važećim zakonima i propisima iz područja gradnje (tvornička ispitivanja i atesti, certifikati sukladnosti i sl.) i uvjerenja o kakvoći u skladu s važećim zakonima i propisima. Prije ugradnje potrebno je ishoditi suglasnost Nadzorne službe. Za svu ugrađenu opremu i materijal izvođač je dužan nadzornom inženjeru i naručitelju predati isprave o sukladnosti i ostale dokaze kvalitete izvedenih radova i ugrađene opreme (pregled, ispitivanja, mjerenja i sl.)
Radovi, usluga ili roba, koji su u stavci troškovnika opisani normom smatraju se ponuđenim ako gospodarski subjekt nije u ponudi dostavio dokaze da radovi, usluga ili roba koje nudi za predmetnu stavku troškovnika na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve definirane normom.
Izvođačeva je obveza održavanje javnih cesta i putova koje koristi u svrhu građenja te sanacija svih eventualnih oštećenja nastalih korištenjem. Po završetku radova ceste je potrebno dovesti u prvobitno stanje bez prava na naknadu troškova. Predmetni radovi u potpunosti su obuhvaćeni stavkom troškovnika. Nakon završetka radova potrebno je ishoditi suglasnost upravitelja ceste (puta) da su isti vraćeni u uredno i ispravno stanje.
Izvođač je dužan formirati gradilište sukladno veličini zahvata i trajanju radova, gradilište održavati čistim, a na kraju radova treba izvesti detaljno čišćenje. Nakon dovršenja gradnje predat će Izvoditelj radova posve uređeno gradilište i okolinu predstavniku Investitora uz obveznu prisutnost projektanta. Primjedbe dane od strane projektanta imaju istu težinu kao i primjedbe dane od strane nadzornog inženjera investitora.
Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata tako da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala na već izvedenim radovima izvođač je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Izvođač je dužan zaštititi postojeći teren s pripadajućom vegetacijom od oštećivanja tijekom izvođenja radova. Ako se površine postojećeg terena s pripadajućom vegetacijom oštete tijekom izvođenja radova, izvođač je dužan izvršiti biološku sanaciju iste, i to o svom trošku.
Obveza izvođača je na propisan način zbrinuti višak materijala iz iskopa i otpad. Ta obveza također podrazumijeva pronalaženje lokacija odlagališta (gradske deponije ili slično), pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadležnih komunalnih i drugih službi, nadzornog inženjera, glavnog projektanta i investitora, te sve ostale troškove za zbrinjavanje viška materijala i otpada, što je uključeno u jediničnu cijenu.
Obveza Izvođača je da svu postojeću opremu koja se trajno uklanja zapisnički izvrši primopredaju nadležnoj Tehničkoj jedinici za održavanje HAC-a.
Nabava, postavljanje, održavanje i uklanjanje privremene regulacije prometa je u obvezi izvođača radova i uključeno je u cijenu radova. Na projekte privremene regulacije potrebno je ishoditi sve potrebne suglasnosti nadležnih društava za upravljanje cestama.
Ponuditelj je dužan izvršiti pregled budućeg gradilišta kako bi ponuđena cijena obuhvaćala sve troškove izvedbe radova. Ponuditelj je dužan proučiti ponudbenu dokumentaciju te u slučaju nejasnoća ili grešaka dostaviti upit naručitelju.
«Opći tehnički uvjeti za radove na cestama» (Zagreb, izdanje 2001. god.) dio su ugovorne dokumentacije i Izvođač je dužan postupati u skladu s OTU-a osim ako je u projektnoj dokumentaciji drukčije istaknuto.
Opće napomene za privremenu regulaciju prometa
Obveza Izvođača je postava, održavanje i uklanjanje privremene regulacije prometa na način koji osigurava sigurno odvijanje prometa uz optimalnu protočnost i nesmetano izvođenje radova.
Ako Izvođač zbog potrebe gradilišta zahtjeva drugi tip privremene regulacije u odnosu na niže propisane, sav trošak izrade potrebnog prometnog elaborata, uspostave, održavanja i uklanjanja iste snosi o svom trošku. Na izrađeni prometni elaborat privremene regulacije prometa, Izvođač je dužan ishoditi Suglasnost Hrvatskih autocesta d.o.o.
Na projekte privremene regulacije potrebno je ishoditi sve potrebne suglasnosti nadležnih društava za upravljanje cestom.
Prije početka izvođenja radova, Izvođač je dužan osigurati postavljanje privremene regulacije prometa. Pod istim se podrazumijeva doprema prometne signalizacije i opreme te rad na uspostavi privremene regulacije prometa.
Privremena regulacija prometa ne smije se postavljati neposredno pred dane vikenda, blagdana i praznika, osim ako Naručitelj to izričito zahtjeva.
Izvođač je obvezan održavati privremenu regulaciju prometa tako da istu čisti i nadopunjuje, zamjenjuje ili popravlja dotrajalu, oštećenu, manjkavu ili nestalu prometnu signalizaciju i opremu, odnosno da prometnu signalizaciju i opremu na cesti održava tako da se osigura njena potpuna funkcionalnost i vidljivost tijekom ugovorenih radova od uspostave do uklanjanja.
Održavanje privremene regulacije prometa mora biti usklađeno s brojem dana izvođenja radova i podrazumijeva održavanje privremene regulacije prometa i u dane kada su radovi u prekidu (npr. uoči i za dane vikenda i blagdana, za vrijeme nepovoljnih vremenskih prilika i dr.).
Nakon završetka radova Izvođač je obvezan ukloniti svu prometnu signalizaciju i opremu privremene regulacije prometa te stalnu prometnu signalizaciju i opremu dovesti u prvotno projektirano stanje. Naručitelj je dužan Izvođaču osigurati uvjete za sigurno i nesmetano uklanjanje privremene regulacije prometa.
Osiguranje uvjeta za sigurno i nesmetano postavljanje i uklanjanje privremene regulacije prometa obveza je naručitelja.
Zakoni, norme, pravilnici i smjernice
▪ Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19); ▪ Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) ▪ Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14); ▪ Pravilnik o ophodnji javnih cesta (NN 75/14); ▪ Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11); ▪ Opći tehnički uvjeti za radove na cestama knjiga I - VI (Zagreb, prosinac 2001. Hrvatske ceste – Hrvatske predmetne ceste); ▪ Priručnik HAC-a - Tipske privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na autocestama - verzija II, lipanj 2011. godina.
Obveza Izvođača radova je izvođenje radova pod prometom. Izvođač je dužan proučiti svu projektnu dokumentaciju, te je dužan prilagoditi svoju dinamiku radova, tehnologiju i organizaciju gradilišta prilagoditi uvjetima rada kako bi se nesmetano odvijao promet.
Izrada projekta privremene regulacije prometa je obaveza izvođača radova i uključena je u jedinične cijene radova. Potrebno je ishoditi sve potrebne suglasnosti nadležnih društava za upravljanje cestom. Tijekom izvođenja radova na mjestima gdje gradilište ometa postojeći promet izvođač je dužan ishoditi suglasnosti nadležnih institucija.

## HIDRANTSKA MREŽA
r.br. | OPIS RADOVA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | IZNOS (kn)
I. Pripremni radovi
1.1. | Mobilizacija i demobilizacija gradilišta, koja uključuje: - dovoz i odvoz svih potrebnih strojeva - dovoz i odvoz alata - uređenje privremene gradilišne deponije Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Geodetski radovi. Obuhvaćaju sav rad na iskolčenju i svih sastavnih dijelova, objekata u zoni zahvata, sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. Detaljno iskolčenje trase cjevovoda s označavanjem svih profila, mjesta svih objekata i lomnih točaka na cjevovodu, te izrada elaborata iskolčenja od ovlaštene osobe. Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
1.3. | Privremena regulacija prometa na prometnim površinama na mjestima gdje se izvode rovovi za polaganje cjevovoda, mjestima prekopa. | kpl | 1 |  | 0
1.4. | Dvostrano strojno rezanje asfalta na lokaciji izvedbe rekonstrukcije. Uklanjanje asfalta, utovar u prijevozno sredstvo te odvoz na deponiju. Deponiju osigurava Izvođač. U stavku uključeno i rezanje asfalta oko postojećih hidranata i revizijskih okana. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1- 03.2. Obračun po m' strojno rezanog asfalta. | m' | 310 |  | 0
1.5. | Pažljiva demontaža 9 hidrantskih ormara uključujući i pripdajuće dijelove postojećeg hidrantskog voda. U cijenu uključeno uklanjanje, utovar u prijevozno sredstvo i odvoz na deponiju. Deponiju osigurava Izvođač. Obračun po komadu uklonjenog hidrantskog ormarića s pripadajućim dijelovima. | kom | 9 |  | 0
1.6. | Strojno rezanje i uklanjanje svih slojeva poda u širini od 30 cm unutar predviđenih objekata na mjestu izvedbe novo projektiranog cjevovoda. U stavku uključeno i pažjivo razbijanje armirano betonske ploče. U cijenu uključiti utovar šute u kamion i odvoz na deponiju udaljnu 15 km. Obračun po m2. | m2 | 6 |  | 0
| I. Pripremni radovi ukupno: |  |  |  | 0
II. Zemljani radovi
2.1. | Strojni (ručni) iskop rova za cjevovod s grubim zaravnavanjem dna i izbacivanjem iskopanog materijala na 1 m od ruba rova, s ostavljanjem slobodne staze između rova i iskopanog materijala u širini min. 0,5 m. Izvođač je dužan dati jedinstvenu (prosječnu) cijenu za iskop materijala temeljem vlastite procjene kategorije tla uvidom na terenu. Na mjestima iskopa gdje je manje od 3 m od ruba kolnika javne ceste ili asfaltnim prilazima iskopani materijal se odmah odvozi na za to predviđenu deponiju na udaljenosti do 5 km. Širina rova je 60 cm, a dubine rovova prema uzdužnim profilima. Kod približavanja ili eventualnih križanja s podzemnim instalacijama iskop izvoditi ručno. U iskop rova uključeno je i spojeva na postojeću vanjsku hidrantsku mrežu te sve ostale iskope koji budu vršeni tijekom izvođenja radova. Obračun po m3 iskopanog materijala mjereno u sraslom stanju. | m3 | 120 |  | 0
2.2. | Planiranje dna rovova i površina predviđenih za objekte hidrantske mreže. Neravnine je potrebno zasjeći, a udubljenja napuniti materijalom tako da se nakon planiranja dobije projektirane uzdužne i poprečne padove, s točnosti ± 2 cm. ispitivanje zbijenosti koja treba iznositi Ms≥20 MN/m², s izdavanjem potrebnog atesta. Obračun rada prema m2 isplanirane površine. | m2 | 95 |  | 0
2.3. | Izrada posteljice - podloge za polaganje vodovodnih cijevi u dnu rova, debljine 10 cm od rastresitog materijala (pijesak granulacije 0-4 mm). U cijenu stavke ulazi nabava, doprema, razvod, ubacivanje i planiranje pijeska ili sl. u rov. Posteljicu izvesti s potrebnim stupnjem zbijenosti (mjereno po Proctoru Sz najmanje 95%). Obračun radova po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 10 |  | 0
2.4. | Nabava, doprema i postavljanje signalno-upozoravajuće indikator trake. Traka se polaže 20 cm iznad tjemena vodovodne cijevi na oblogu od pijeska. Obračun po m1 postavljene trake. | m' | 200 |  | 0
2.5. | Zatrpavanje rova nakon polaganja cjevovoda slojem pijeska granulacije 0-4 mm oko i iznad cijevi, debljina sloja 30 cm iznad tjemena cijevi. Stavka obuhvaća nabavu, dovoz, zasipanje i nabijanje.Na visini 20 cm iznad tjemena cijevi, u gornjoj ravnini pješčane obloge, postavlja se signalna - indikator traka. Pijesak je potrebno sabiti lakim nabijačima da se ne ošteti cijev. Obračun po m3 ugrađenog pijeska u sabitom stanju. | m3 | 38 |  | 0
2.6. | Zatrpavanje cjevovodnog rova nakon završetka radova materijalom od iskopa, najprije zatrpavati sitnijim materijalom, a pri vrhu rova i krupnijim materijalom. Obračun po m3 ugrađenog pijeska u sabitom stanju. | m3 | 19 |  | 0
2.7. | Izrada novog nosivog sloja ceste. Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju mehaničkog zbijenog nosivog sloja (granulacije 0-63 mm), d=35 (40) cm, Ms≥100 MN/m2, na prethodno fino planiranu posteljicu. Obračun po m3 ugrađenog nosivog sloja u sabitom stanju. | m3 | 38 |  | 0
2.8. | Utovar, odvoz, istovar i razastiranje viška materijala od iskopa na odobrenu deponiju. Obračun po m3 materijala mjereno u sraslom stanju. | m3 | 101 |  | 0
| II. Zemljani radovi ukupno: |  |  |  | 0
III. Tesarski radovi
3.1. | Razupiranje bočnih stranica rova. Razupiranje rovova vrši se odgovarajućom tipskom čeličnom oplatom ili mosnicama s potrebnim željeznim razuporima na vijak (amerikanerima).
| Rad obuhvaća: dobavu, postavljanje i skidanje oplate i razupirača, te transport potrebnog materijala. Predviđa se laki do srednji pritisak. Razupiru se svi rovovi dubine veće od 1 m u punoj visini (100%). Eventualnu promjenu potvrdit će nadzorna služba tijekom izvedbe radova. Pod razuprtom površinom smatra se stvarno pokrivena površina izrađenog razupiranja ovjerenog po nadzornom inženjeru. Obračun po m2 izvedene oplate. | m2 | 100 |  | 0
3.2. | Izrada, postavljanje te održavanje pomoćne ograde tijekom izvođenja radova visine 1,0 m, uočljive boje. Ograda je montažno demontažna, pomjera se kako napreduju radovi i sastoji se od nogara i daske kao rukohvat. Ograda se postavlja na svim mjestima gdje je moguća opasnost od ozljede. Pomjeranje ograde je uračunato u cijenu. | m' | 20 |  | 0
3.3. | Izrada, postavljanje i demontaža prijelaza s pripadnom obostranom ogradom, za prijelaz vozila preko rova. Prijelaze izvesti postavljenjem čelične ploče odgovarajuće nosivosti, uključivo sa svim potrebnim materijalom. Stavka obuhvaća i transport ploče nakon zatrpavanja rova na novo mjesto. | kom | 1 |  | 0
| III. Tesarski radovi ukupno: |  |  |  | 0
IV. Betonski radovi
4.1. | Nabava, doprema i ugradnja betona klase C 25/30 na mjestu izrezane betonske ploče. Sastav betona, granulacija agregata te priprema i ugradnja betonske smjese mora prema svemu odgovarati odredbama u Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/2017).
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 3 |  | 0
| IV. Betonski radovi ukupno: |  |  |  | 0
V. Zidarski radovi
5.1. | Izrada stabilizacije ulične kape te obzidavanje ugradbenih garnitura zasuna. Stabilizacija se izvodi od 120 komada pune opeke normalnog formata.
| Obračun po kompletu izvedene stabilizacije. | kpl | 9 |  | 0
5.2. | Krpanje šliceva i prodora na mjestu uklanjanja postojećih hidranata i pripadajućih cjevovoda
| Obračun po komadu. | kom | 9 |  | 0
| V. Zidarski radovi ukupno: |  |  |  | 0
VI. Monterski i vodovodni radovi
6.1. | Nabava, doprema i ugradnja PEHD vodovodnih cijevi od tvrdog polietilena PE-100 u palicama po 12 m, prema standardu HRN EN 12201-2: Spajanje cijevi promjera DN 110, DN 63, elektro spojnicom, spuštanje u rov te namještanje po pravcu i niveleti. U stavku uključiti izradu spojeva PEHD lukova i cijevi elektrospojnicama, te svih spojnih komada i cijevi. U cijenu je uključen sav potreban rad, te pomoćni materijal.
| PEHD DN 110 PE 100 PN 10 SDR 17 | m' | 100 |  | 0
| PEHD DN 63 PE 100 PN 10 SDR 17 | m' | 90 |  | 0
6.2. | Nabava, doprema i ugradnja PEHD spojnih komada od tvrdog polietilena PE 100, PN 16 prema standardu HRN EN 12201-2. Obračun po komadu. Prikaz na grafičkom prilogu HMO 08-531-6. Shematski prikaz unutarnje hidrantske mreže.
| T-KOMAD S NASTAVKOM ZA ZAVARIVANJE - ISTOSTRANI | kom | 2 |  | 0
| KOLJENO 90°/110 | kom | 1 |  | 0
| SEDLO S NOŽEM I VENTILOM, OKRETNIM NASTAVKOM 360 | kom | 9 |  | 0
| SPOJNICA DN63 PE 100 SDR 11 - Oznaka br.2 na nacrtu HMO 08-531-7.Detalj zasuna | kom | 9 |  | 0
| KOLJENO 90°/63 S INTEGRIRANIM STEGAMA | kom | 26 |  | 0
| PRIJELAZNO KOLJENO 90 PE/ČELIK-VANJSKI NAVOJ | kom | 9 |  | 0
| ZAVRŠNA KAPA | kom | 2 |  | 0
| KOLJENO 45°/63 S INTEGRIRANIM STEGAMA | kom | 1 |  | 0
6.3. | Nabava, doprema i ugradnja ugradbene garniture i ulične kape. Stavka uključuje i izradu temelja ulične kape. Duljina ugradbene garniture do 1,0 m. Obračun po komadu;
| Ugradbena garnitura duljine do 1,0 m | kom | 9 |  | 0
| Ulična kapa, uključivo izrada temelja | kom | 9 |  | 0
6.4. | Nabava, doprema i ugradnja pocinčanih čeličnih cijevi DN 50 mm prema standardu HRN EN 10255:2008, sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom. Cijevi vođene u podnim usjecima izolirati filc trakom u dva sloja. .U ciijenu je uključen sav potrebni rad, te pomoćni materijal. Obračun se obavlja po metru montirane cijevi.
| PCČ DN 50 mm | m' | 14 |  | 0
6.5. | Nabava, doprema i ugradnja toplinske izolacije čeličnih cijevi DN 50 mm sa svim potrebnim spojnim i materijalom i radom.U gradnja toplinske izolacije klasificirane kao teškogoriv proizvod klase A1.Minimalna debljina izolacije 30 mm. U ciijenu je uključen sav potrebni rad, te pomoćni materijal. Obračun se obavlja po metru obložene cijevi.
| PCČ DN 50 mm | m' | 14 |  | 0
6.6. | Dobava doprema i ugradnja unutarnjeg zidnog hidrantskog ormara s pripadajućom opremom jedna tlačna cijev DN 50 mm, dužine 15,0 m s spojnicama, kutni ventil 2". Stavka uključuje sav potreban rad i materijal za ugradnju ormara. Osnovne značajke ormara: širina 500 mm, visina 500 mm i dubina 140 mm. U stavku uključen sav potreban pribor. Hidrantski ormar za smještaj hidrantske opreme mora biti izrađen od hladno valjanog čeličnog lima, debljine min 1.0 mm do max 1.5 mm. Zaštita od korozije izvodi se nanošenjem jednog sloja dvokomponentnog epoksidnog primera, a završno bojenje mora biti izvedeno bojom u tonu prema „RAL 3000“, vrata ormara moraju biti puna sa ugrađenom bravicom za zatvaranje. Na vratima mora biti postavljena oznaka " H" u obliku Euro naljepnice i oznaka vatrogasne cijevi. Obračun po komadu ugrađenog hidrantskog ormara s pripadajućom opremom.
|  | kom | 9 |  | 0
| VI. Monterski i vodovodni radovi ukupno: |  |  |  | 0
VII. Asfalterski radovi
7.1. | Izrada nosivog asfaltnog sloja AC 32 base debljine sloja d = 10 cm sukladno HRN EN 13108-1:2007. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju materijala, izradu spoja (premaza) sa postojećim asfaltnim slojevima, uključujući opremu i sve što je potrebno za dovršenje rada. Nosivi sloj projektiran je u debljini d = 10 cm. Uvjeti koje mora zadovoljiti nosivi sloj propisani su u Hrvatskoj normi HRN EN 13108-1:2007. Za izradu sloja koristi se AC 32 base za teško prometno opterećenje s asfaltnom mješavinom tipa M1 proizvedenom s primjenskom kategorijom agregata AG6. Zahtjevi kvalitete agregata i punila za izradu sloja, fizičko – mehanička svojstva bitumenske mješavine i svojstva izvedenog sloja, kao i program kontrole i osiguranja kvalitete sloja dani su Tehničkim uvjetima za asfaltne kolnike . Obračun radova: Ovaj rad se mjeri i obračunava u kvadratnim metrima gornje površine stvarno položenog sloja. | m2 | 100 |  | 0
7.2. | Izrada habajućeg asfaltnog sloja AC11 surf 45/80-65 AG1M1 debljine sloja d = 5 cm sukladno HRN EN 13108-1:2007 Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju materijala, izradu spoja sa postojećim asfaltnim slojevima, uključujući opremu i sve što je potrebno za dovršenje rada. Nosivi sloj projektiran je u debljini d = 5 cm. Uvjeti koje mora zadovoljiti nosivi sloj propisani su u Hrvatskoj normi HRN EN 13108-1:2007. Za izradu sloja koristi se AC 11 surf 45/80-65 za teško prometno opterećenje s asfaltnom mješavinom tipa M1 proizvedenom s primjenskom kategorijom agregata AG1. Zahtjevi kvalitete agregata i punila za izradu sloja, fizičko – mehanička svojstva bitumenske mješavine i svojstva izvedenog sloja, kao i program kontrole i osiguranja kvalitete sloja dani su Tehničkim uvjetima za asfalten kolnike . Obračun radova: Ovaj rad se mjeri i obračunava u kvadratnim metrima gornje površine stvarno položenog sloja. | m2 | 100 |  | 0
| VII. Asfalterski radovi ukupno: |  |  |  | 0
VIII. Završni i ostali radovi
8.1. | Ispiranje novo izvedenog cjevovoda hidrantske mreže prije stavljanja u pogon, a tlačnu probu prije zatrpavanja cjevovoda prema važećim propisima od strane ovlaštene pravne osobe uz izradu zapisnika. Obračun radova po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
8.2. | Ispitivanje funkcionalnosti unutarnje hidrantske mreže od ovlaštene tvrtke i izdavanje uvjerenja o ispravnom funkcioniranju iste.
| Obračun po kompletu radova. | kpl | 1 |  | 0
8.3. | Čišćenje trase cjevovoda po završetku svih radova, planiranje i uređenje svih površina korištenih za izvođene radova prema prvobitnom stanju.
| Obračun po m1 uređene trase. | m1 | 190 |  | 0
8.4. | Izrada uputa za rukovanje vatrogasnom opremom u slučaju požara | kom | 1 |  | 0
8.5. | Izrada uputa za održavanje unutarnje hidrantske mreže. | kom | 1 |  | 0
8.6. | Geodetsko snimanje izvedenog stanja cjevovoda s izradom "Elaborata izvedenog stanja" po ovlaštenoj osobi i upisom u katastar vodova.
| Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
8.7. | Izrada projekta izvedenog stanja u suradnji s projektantom s evidentiranjem svih izmjena do kojih je došlo tijekom izgradnje građevine. Izrada projekta u 6 primjeraka i jedan na elektronskom mediju.
|  | kpl | 1 |  | 0
| VIII. Završni i ostali radovi ukupno: |  |  |  | 0
UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA REKAPITULACIJA:
| I. Pripremni radovi ukupno: |  |  |  | 0
| II. Zemljani radovi ukupno |  |  |  | 0
| III. Tesarski radovi ukupno: |  |  |  | 0
| IV. Betonski radovi ukupno: |  |  |  | 0
| V. Zidarski radovi ukupno: |  |  |  | 0
| VI. Monterski i vodovodni radovi ukupno: |  |  |  | 0
| VII. Asfalterski radovi ukupno: |  |  |  | 0
| VIII. Završni i ostali radovi ukupno: |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## VODOVOD
r.br. | OPIS RADOVA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | IZNOS (kn)
I. Pripremni radovi
1.1. | Izvedba proboja DN 50 mm kroz zid za potrebe vođenja trase cjevovoda. Obračun po komadu izvedenih proboja. | kom | 2 |  | 0
1.2. | Izvedba šliceva u zidu na mjestu priključka novog cjevovoda s postojećim cjevovodom unutar garaže. U stavku uključen i odvoz šute. Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
1.3. | Lociranje i blindiranje postojećeg dovodnog cjeovovoda u sanitarnoj prostoriji u sklopu kotlovnice. Stavka obuhvaća sve potrebene radove na otkrivanju i blIndiranju dovodnog cjevovoda (skidanje pločica, štemanje zidova) te vraćanje u prvobitno stanje. Obračun radova po kompletu izvedenih radova. | kpl | 1 |  | 0
1.4. | Izrada, dobava, montaža i demontaža radne skele za potrebe postavljanja cjevovoda na visinu. Ugradba cjevovoda na maksimalnoj visini od 5,5 m. Obračun po kompletu radne skele. | kpl | 1 |  | 0
| I. Pripremni radovi ukupno: |  |  |  | 0
II. Monterski radovi
2.1. | Izvedba priključka na postojeći vodovod DN 15 mm za sanitarnu vodu unutar garaže. U stavku ulazi rezanje cjevovoda, ugradnja potrebnih fazonskih komada, ventila te kompletna zaštita cijevi u zidu. Obračun po kompletu izvedenog priključka. | kpl | 1 |  | 0
2.2. | Dobava, prijenos i ugradba pocinčanih tlačnih cijevi DN 20 mm i fitinga. Prikaz na grafičkom prilogu HMO 08-531-10. Shematski prikaz unutarnjeg razvoda. Svi izlazi instalacije iz zida moraju biti sakriveni rozetom. Pričvršćenje cijevi vršiti pomoću kuka i obujmica na razmacima od 2 m te kod svakog ogranka. Nije dozvoljeno savijanje cijevi.
| Obračun po m' . | m' | 50 |  | 0
2.3. | Dobava, doprema i ugradnja "L" profila za oslanjanje vodoopskrbne cijevi. U cijenu uključen sav potreban pričvrsni materijal i rad.
| L-profil 35x30 cm, minimalne nosivosti 200 kg | kom | 2 |  | 0
2.4. | Izvedba priključka na postojeći cjevovod DN 15 mm unutar kotlovnice. U stavku ulazi rezanje cjevovoda, ugradnja potrebnih fazonskih komada, ventila te kompletna zaštita cijevi u zidu. Obračun po kompletu izvedenog priključka. | kpl | 1 |  | 0
2.5. | Nabava, doprema i ugradnja cjevne spužvaste izolacije za izolaciju kompletne novo postavljene vodovodne instalacije unutar zgrade, toplinska vodljivost min 0,040 W/mK, minimalne debljine 9,0 mm. Obračun po ugrađenom metru izolacije cijevovoda. | m' | 50 |  | 0
2.6. | Dobava, doprema i ugradnja kuglaste slavine za vodu DN 20 mm za umivaonik u garažnom prostoru. Obračun po komadu ugrađene kuglaste slavine. | kom | 1 |  | 0
| II. Monterski radovi ukupno: |  |  |  | 0
III. Završni radovi
3.1. | Krpanje šliceva i prodora od instalacija vodovoda. | kpl | 1 |  | 0
3.2. | Bojanje zidova na mjestima krpanja šliceva i prodora poludisperzivnim bojama. U cijenu uračunato gletanje i sve potrebne predradnje. Obračun radova po m2 | m2 | 6 |  | 0
3.3. | Tlačna proba, dezinfekcija cjevovoda te izdavanje zapasnika od strane ovlaštene osobe. | kpl | 1 |  | 0
3.4. | Ispitivanje vode iz izvedenog vodovoda radi utvrđivanja kvalitete koja mora biti zdrava za piće sa svim propisanim karakteristikama. Uzorkovanje i ispitivanje vode mora se izvršiti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće NN 47/08. | kpl | 1 |  | 0
| III. Završnii radovi ukupno: |  |  |  | 0
REKONSTRUKCIJA VODOVODA UNUTAR SANITARNIH PROSTORIJA KOTLOVNICE REKAPITULACIJA:
| I. Pripremni radovi ukupno: |  |  |  | 0
| II. Monterski radovi ukupno: |  |  |  | 0
| III. Završnii radovi ukupno: |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
OPIS | CIJENA
1. UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA | 0
2. REKONSTRUKCIJA VODOVODA UNUTAR SANITARNIH PROSTORIJA KOTLOVNICE REKAPITULACIJA: | 0
UKUPNO: | 0
25% PDV: | 0
SVEUKUPNO: | 0
Ponuditelj:
U_________, ______ 2021. godine | ______________________
(potpis i pečat)