## Troškovnik 1 Poslužitelji (hidden)
TROŠKOVNIK 1: UREĐAJI ZA POHRANU PODATAKA, UREĐAJI ZA SIGURNOSNU POHRANU PODATAKA, POSLUŽITELJI,
ORMARI ZA POSLUŽITELJE I KONZOLNA OPREMA
Ponuditelji su dužni upisati jedinične i ukupne cijene održavanja za period 1 godine u označenim poljima
Za svaki pojedini uređaj navedena je i detaljna konfiguracija, odnosno ukupne količine svih komponeneti pojedinog uređaja
Ponuditelji nisu dužni upisivati cijene za pojedinu komponentu uređaja, već samo za kompletni uređaj
| Opis opreme | Jedinična cijena | Količina | Ukupna cijena
1.1 Uređaj za pohranu podataka HP EVA4000 |  | 100883 | 2 | 201766
Izvan jamstva - 2 komada
1.1.1 | HP Universal Rack 10642 G2 Shock Rack |  | 2
1.1.2 | Factory Express Base Racking |  | 2
1.1.3 | HP EVA4000-A 2C1D Array |  | 2
1.1.4 | HP EVA 300G/10K FC Add-on Hard Disk Drv |  | 2
1.1.5 | HP EVA 400GB FATA Add on HDD |  | 4
1.1.6 | HP StorageWorks 146GB 15K FC HDD, Add on |  | 16
1.1.7 | HP EVA 300GB 15K FC Add on HDD |  | 40
1.1.8 | HP StorageWorks EVA iSCSI Conn Option |  | 1
1.1.9 | HP M5314B FC Drive Enclosure |  | 8
1.1.10 | HP EVA 300G/10K FC Add-on Hard Disk Drv |  | 38
1.1.11 | HP EVA 400GB FATA Add on HDD |  | 12
1.1.12 | HP Rack Grounding Kit |  | 1
1.1.13 | HP 10K G2 600W Hvy Dty Stabilizer Kit |  | 1
1.1.14 | HP 10642 G2 Sidepanel Kit |  | 1
1.1.15 | HP 32A High Voltage Modular PDU |  | 4
1.1.16 | HP 9000 Series Ballast Option Kit |  | 1
1.1.17 | HP Command View EVA v5.0 Media Kit |  | 1
1.1.18 | HP CV EVA3000/4000 Unlim use per EVA LTU |  | 1
1.1.19 | HP EVA4K/6K/8K 5.1 Controller Media Kit |  | 1
1.1.20 | HP StorageWorks 4/8 SAN Switch |  | 4
1.1.21 | HP 4/8 Base 4-port Upgrade LTU |  | 10
1.1.22 | Storage Works LC/LC 15m Cable |  | 48
1.1.23 | Storage Works LC/LC 2m Cable |  | 4
1.1.24 | HP 4GB SW Single Pack SFP Transceiver |  | 48
1.1.25 | HP Cont Access EVA4K Ser Unlimited LTU |  | 1
1.1.26 | HP Command View EVA v6.0 Media Kit |  | 1
1.1.27 | HP CV EVA 3000/4000 Unlimited Lic |  | 1
1.1.28 | HP EVA4K/6K/8K 6.0 Controller Media Kit |  | 1
1.1.29 | HP FCIP/iSCSI Distance Gateway |  | 1
1.1.30 | HP 5m Multi-mode OM2 LC/LC FC Cable |  | 1
1.1.31 | HP 4GB SW Single Pack SFP Transceiver |  | 2
1.1.32 | HP Business Copy EVA4000 Series 1TB Software License |  | 1
1.2 Uređaj za pohranu podataka HP EVA4400 |  | 122417 | 1 | 122417
U jamstvu do 10/2011 - 1 komad
1.2.1 | HP EVA4400 Dual Controller Array |  | 1
1.2.2 | HP M6412 Fibre Channel Drive Enclosure |  | 8
1.2.3 | HP 146GB 15K FC EVA M6412 Enc HDD |  | 12
1.2.4 | HP 300GB 15K FC EVA M6412 Enc HDD |  | 72
1.2.5 | HP 1TB FATA EVA M6412 Enc HDD |  | 12
1.2.6 | HP StorageWorks 4/8 SAN Switch |  | 2
1.2.7 | HP 4/8 Base 4-port Upgrade LTU |  | 4
1.2.8 | HP Universal Rack 10642 G2 Shock Rack |  | 1
1.2.9 | HP 4GB SW Single Pack SFP Transceiver |  | 32
1.2.10 | HP 10642 G2 Sidepanel Kit |  | 1
1.2.11 | HP 10K Rack Airflow Optimization Kit |  | 1
1.2.12 | HP Rack Grounding Kit |  | 1
1.2.13 | HP 10K G2 600W Stabilizer Kit |  | 1
1.2.14 | Storage Works LC/LC 5m Cable |  | 32
1.2.15 | HP CV EVA 4400 Unlimited LTU |  | 1
1.2.16 | HP Smartstart EVA Storage E-Media Kit |  | 1
1.2.17 | HP Smartstart for EVA Storage V2 SW |  | 1
1.2.18 | HP KVM USB2 1 PK Interface Adapter |  | 32
1.2.19 | HP IP CAT5 Qty-8 12ft/3.7m Cable |  | 32
1.2.20 | HP 2X1X16 IP Console USB/VM Switch |  | 1
1.2.21 | Expansion module |  | 4
1.2.22 | HP 17.3 kVA S348 Monitored PDU- single input, 3Ø, 48A |  | 2
1.2.23 | HP C-13 PDU Extension Bar Kit, pair |  | 3
1.2.24 | HP PDU Management Module |  | 4
1.2.25 | HP 7.3 kVA S132 Monitored PDU- single input, 1Ø, 32A |  | 2
1.2.26 | 7.3 kVA Modular PDU, 32A |  | 4
1.2.27 | HP FCIP/iSCSI Distance Gateway |  | 1
1.2.28 | HP 5m Multi-mode OM2 LC/LC FC Cable |  | 1
1.2.29 | HP 4GB SW Single Pack SFP Transceiver |  | 2
1.2.30 | HP Business Copy EVA4400 1TB Software LTU |  | 1
1.3 Uređaj za pohranu podataka HP VLS 12000 |  | 50422 | 1 | 50422
U jamstvu do 10/2011 - 1 komad
1.3.1 | HP VLS12000 Base Library |  | 1
1.3.2 | HP 32A High Voltage Modular PDU |  | 2
1.3.3 | 2m SW LC/SC FC Cable ALL |  | 8
1.4 Uređaj za pohranu podataka HP MSA1000 |  | 21299 | 1 | 21299
Izvan jamstva - 1 komad
1.4.1 | HP MSA1000 ALL |  | 1
1.4.2 | MSA SAN Switch 2/8 |  | 2
1.4.3 | 2 Gb SFP SW Transceiver Kit |  | 6
1.4.4 | HP MSA1000 Controller 256 cach |  | 1
1.4.5 | 256-MB Battery-Back Cache Module |  | 2
1.4.6 | Modular Smart Array 30 Dual Bus Ultra320 |  | 1
1.4.7 | 146.8-GB Pluggable Ultra320 SCSI 10,000 rpm Universal Hard Drive (1") |  | 24
1.4.8 | 15M LC-LC multimode FC cable |  | 3
1.5 Uređaj za pohranu podataka HP MSA1500 |  | 26892 | 1 | 26892
Izvan jamstva - 1 komad
1.5.1 | HP MSA1500 SAN SCSI Starter G2 Kit |  | 1
1.5.2 | HP 300GB 10k Ultra320 UNI Hard Drive |  | 14
1.5.3 | HP 256MB Battery-Backed Cache Module |  | 2
1.5.4 | MSA 1500 Dual Channel SCSI I/O Module |  | 2
1.5.5 | HP MSA1500 SAN Starter Kit HA G2 Bundle |  | 1
1.6 Uređaj za sigurnosnu pohranu podataka HP StorageWorks SSL1016 Ultrium 460 Tape Autolader |  | 14802 | 1 | 14802
Izvan jamstva - 1 komad
1.6.1 | HP StorageWorks SSL1016 Ultrium 460 Tape Autoloader |  | 1
1.6.2 | Power Cord, (Central Europe) |  | 1
1.7 Uređaj za sigurnosnu pohranu podataka HP MSL6030 2 Ult 960 Dr FC Tape Library |  | 19660 | 1 | 19660
Izvan jamstva - 1 komad
1.7.1 | HP MSL6030 2 Ult 960 Dr FC Tape Library |  | 1
1.7.2 | Fbr Optic Cbl 15m LC Duplex 50/125 M/M |  | 2
1.8 Uređaj za sigurnosnu pohranu podataka HP Ultrium 920 SAS Internal Tape Drive |  | 7513 | 1 | 7513
Izvan jamstva - 1 komad
1.8.1 | HP 1U SAS Rack Mount Kit |  | 1
1.8.2 | HP Ultrium 920 SAS Internal Tape Drive |  | 1
1.8.3 | HP SAS Ext-Min 1x-4M Cable Assy Kit |  | 1
1.9 Itanium poslužitelji HP rx2600 |  | 14575 | 6 | 87450
Izvan jamstva - 6 komada
1.9.1 | HP rx2600 1.4GHz CPU server Solution |  | 6
1.9.2 | Itanium2 1.4GHz CPU 1.5MB for rx2600 |  | 6
1.9.3 | HP srvr rx2600 8GB DDR memory quad |  | 6
1.9.4 | Win/Linux 1000Base-T Gigabit Eth Adpt |  | 6
1.9.5 | 146GB 10K HotPlug Ultra320 LP disk drive |  | 18
1.9.6 | HP server DVD-ROM drive, Slimline |  | 6
1.9.7 | Power supply for HP srvrs and wkstns |  | 6
1.9.8 | HP Linux Enablement Kit LTU, Integrity |  | 6
1.10 Itanium poslužitelji HP rx4640 |  | 105985 | 3 | 317955
Izvan jamstva - 3 komada
1.10.1 | HP Integrity rx4640 Base System Solution |  | 3
1.10.2 | Hot swap power supply for 4U chassis |  | 3
1.10.3 | HP rx4640 Itanium 2 1.5GHz 4MB CPU |  | 12
1.10.4 | 4GB DDR memory quad (4 x 1GB) |  | 6
1.10.5 | 16DIMM mem carrier board, 4U chassis |  | 3
1.10.6 | 146GB 10K HotPlug Ultra320 LP disk drive |  | 6
1.10.7 | DVD drive (read only) for 4U chassis |  | 3
1.10.8 | Win/Linux 2 port 1000Base-T Giga Adptr |  | 3
1.10.9 | PCI-X Dual Channel 2Gb Fibre Channel HBA |  | 3
1.10.10 | Keyboard Kit USB PC-104/105 Carbon |  | 3
1.10.11 | HP Linux Enablement Kit LTU, Integrity |  | 3
1.10.12 | Rack Kit for 4U chassis |  | 3
1.10.13 | HP 19" 16A PDU w/7 C13 & 1 C19 outlet |  | 3
1.11 Itanium poslužitelji HP rx3600 |  | 63502 | 2 | 127004
Izvan jamstva - 2 komada
1.11.1 | HP rx3600 Base System Two Processors |  | 2
1.11.2 | HP rx3600 Base System two 1.4/12MB Proc |  | 2
1.11.3 | HP Integrity IO Backplane |  | 2
1.11.4 | HP rx3600 PCI-X 2.0 IO Backplane |  | 2
1.11.5 | HP rx36xx/66xx Internal SAS Contrl Card |  | 2
1.11.6 | HP Core IO SAS Controller (P600) RAID 1 |  | 2
1.11.7 | HP rx3600 4GB DDR2 Memory Quad |  | 4
1.11.8 | HP rx3600 8-DIMM Memory Carrier Board |  | 2
1.11.9 | HP Integrity 73GB 10k SAS Drive |  | 8
1.11.10 | HP Integrity DVD-ROM Drive |  | 2
1.11.11 | HP FC1143 4Gb PCI-X 2.0 HBA |  | 4
1.11.12 | HP Integrity Redundant Power Supply |  | 2
1.11.13 | HP Integrity Upgraded Core I/O with VGA |  | 2
1.11.14 | HP Integrity Universal Rack Kit |  | 2
1.11.15 | Rack Kit Ships in Box with Server |  | 2
1.11.16 | HP Essentials Foundation Pack, Linux LTU |  | 2
1.12 Proliant poslužitelji HP DL360 G4 |  | 3954 | 5 | 19770
Izvan jamstva - 5 komada
1.12.1 | Rack ProLiant DL360 G4p Xeon DP 3400-2.0 |  | 5
1.12.2 | ProLiant DL360 G4p Xeon DP 3400/2.0MB-80 |  | 5
1.12.3 | HP 2GB REG PC2-3200 2x1GB DDR2 Memory |  | 5
1.12.4 | 146GB 10K U320 Pluggable Hard Drive WW |  | 10
1.12.5 | DVDROM DRV SLIM 8/24X ALL |  | 5
1.13 Proliant poslužitelji HP DL360 G6 |  | 3515 | 2 | 7030
U jamstvu do 12/2012 - 2 komada
1.13.1 | HP DL360 G6 DL360R06 X5550 12GB |  | 2
1.13.2 | HP DL360 SL 12.7mm SATA DVD-RW |  | 2
1.13.3 | HP 72GB 3G SAS 15K SFF DP ENT HDD |  | 4
1.13.4 | Integrated Lights-Out Advanced Pack |  | 2
1.14 Proliant poslužitelji HP DL380 G4 |  | 6271 | 20 | 125420
Izvan jamstva - 20 komada
1.14.1 | HP DL380 G4 X3.6GHz 2MB EU Rack Srvr |  | 13
1.14.2 | Intel X3.6GHz 2MB 370/380 G4 Processor |  | 13
1.14.3 | HP 1GB REG PC2-3200 2x512 Memory |  | 13
1.14.4 | HP 2GB REG PC2-3200 2x1GB Memory |  | 13
1.14.5 | HP 72GB 15K U320 Pluggable Hard Drive |  | 26
1.14.6 | HP ProLiant HP PCI-X RISER DL380G4 Kit |  | 13
1.14.7 | HP DL380 G4 IEC Hot Plug RPS |  | 13
1.14.8 | HP DL380 G4 X3.6GHz 2MB EU Rack Srvr |  | 7
1.14.9 | Intel X3.6GHz 2MB 370/380 G4 Processor |  | 7
1.14.10 | HP 4GB PC2-3200 2 Rank DDR SDRAM Memory |  | 14
1.14.11 | HP 72GB 15K U320 Pluggable Hard Drive |  | 14
1.14.12 | HP ProLiant HP PCI-X RISER DL380G4 Kit |  | 7
1.14.13 | HP DL380 G4 IEC Hot Plug RPS |  | 7
1.15 Proliant poslužitelji DL380 G5 |  | 6993 | 18 | 125874
Izvan jamstva - 9 komada
U jamstvu do 12/2012 - 2 komada
U jamstvu do 10/2011 - 7 komada
1.15.1 | HP DL380G5 5150 4G Performance EU Svr |  | 2
1.15.2 | HP 4GB FBD PC2-5300 2x2GB Kit |  | 2
1.15.3 | HP 72GB 10K SAS 2.5 Hot Plug Hard Drive |  | 4
1.15.4 | HP DL380G5 5150 4G Performance EU Svr |  | 2
1.15.5 | 146GB 10K SAS 2.5 HP HDD |  | 4
1.15.6 | HP NC380T PCIe Dp Mfn Gigabit Svr Adptr |  | 2
1.15.7 | HP DL380G5 5150 4G Performance EU Svr |  | 5
1.15.8 | 146GB 10K SAS 2.5 HP HDD |  | 40
1.15.9 | HP iLO Advanced Pack 1-Server Lic |  | 5
1.15.10 | HP DL380G5 5150 4G Performance EU Svr |  | 4
1.15.11 | HP 4GB FBD PC2-5300 2x2GB Kit |  | 4
1.15.12 | HP 72GB 10K SAS 2.5 Hot Plug Hard Drive |  | 8
1.15.13 | HP DL380G5 5140 2G EU Svr |  | 3
1.15.14 | HP 72GB 10K SAS 2.5 Hot Plug Hard Drive |  | 6
1.15.15 | HP Slim 8X/24X DVD-ROM Drive |  | 3
1.15.16 | HP PCI-X/PCI-E NHP 380G5/385G2 Riser |  | 3
1.15.17 | HP SA Cache Battery Kit |  | 3
1.15.18 | HP RPS 350/370/380G5/385G2 Kit |  | 3
1.15.19 | HP DL380G5 CTO Chassis |  | 2
1.15.20 | HP INTEL XEON 5140 PROCESSOR |  | 2
1.15.21 | HP 2GB FBD PC2-5300 2x1GB Kit |  | 2
1.15.22 | HP 72GB 10K SAS 2.5 Hot Plug Hard Drive |  | 4
1.15.23 | HP Slim 8X/24X DVD-ROM Drive |  | 2
1.15.24 | HP PCI-X/PCI-E NHP 380G5/385G2 Riser |  | 2
1.15.25 | HP SA Cache Battery Kit |  | 2
1.15.26 | HP RPS 350/370/380G5/385G2 Kit |  | 2
1.16 Proliant poslužitelji HP ML350 G4 |  | 3276 | 3 | 9828
Izvan jamstva - 3 komada
1.16.1 | HP ML350G4p X3.4GHz 2MB SCSI EU Rck Srvr |  | 3
1.16.2 | HP 1GB REG PC2-3200 2x512 Memory |  | 3
1.16.3 | HP 512 REG DDR2-3200 SGLDMM Memory |  | 3
1.16.4 | HP 72GB 15K U320 Pluggable Hard Drive |  | 6
1.16.5 | HP NC7771 PCI-X 1000T Gb Server Adapter |  | 3
1.16.6 | HP RPS 725W ML350G4p EURO |  | 3
1.16.7 | HP ML350G4 Redundant Fan Upgrade Kit |  | 3
1.17 Proliant poslužitelj ML350 R05 |  | 3502 | 39 | 136578
Izvan jamstva - 39 komada
1.17.1 | HP ML350R05 5140 SAS SFF Array EU Svr |  | 39
1.17.2 | HP 16X DVD-ROM Carbon Drive |  | 39
1.17.3 | HP NC373T PCIe Mfn Gigabit Svr Adapter |  | 39
1.17.4 | HP 72GB 10K SAS 2.5 Hot Plug Hard Drive |  | 78
1.17.5 | HP iLO Advanced Pack 1-Server Lic |  | 39
1.18 Proliant poslužitelji HP ML350 G6 |  | 1521 | 2 | 3042
U jamstvu do 02/2014 - 2 komada
1.18.1 | HP ML350T06 E5520 SFF Base EU Svr |  | 1
1.18.2 | HP E5520 ML350 G6 Kit |  | 1
1.18.3 | HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit |  | 1
1.18.4 | HP 146GB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD |  | 2
1.18.5 | HP 1G Flash Backed Cache |  | 1
1.18.6 | HP 750W CS HE Power Supply Kit |  | 1
1.18.7 | HP ML350G6 Rednt Fan/Baffle Kit |  | 1
1.18.8 | HP iLO Adv 1-Svr incl 1yr TS&U SW |  | 1
1.18.9 | HP ML350G6 T/R Conv Kit |  | 1
1.19 Blade poslužitelji HP BL460c |  | 1355 | 42 | 56910
Izvan jamstva - 16 komada
U jamstvu do 10/2011 - 26 komada
1.19.1 | HP ProLiant BL460c G1 5150 2G 1P Svr |  | 16
1.19.2 | HP 2GB FBD PC2-5300 2x1GB Kit |  | 16
1.19.3 | HP X5150 BL460c G1 Kit |  | 16
1.19.4 | HP 72GB 10K SAS 2.5 Hot Plug Hard Drive |  | 32
1.19.5 | HP BLc QLogic QMH2462 FC HBA Opt Kit |  | 16
1.19.6 | BladeSystem c-Class KVM Interface Adapter |  | 16
1.19.7 | HP BL460c G1 5150 2G 1P Svr |  | 26
1.19.8 | HP X5150 BL460c/xw460c G1 Kit |  | 26
1.19.9 | HP 2GB FBD PC2-5300 2x1GB Kit |  | 78
1.19.10 | HP 72GB 10K SAS 2.5 Hot Plug Hard Drive |  | 52
1.19.11 | HP BLc QLogic QMH2462 FC HBA Opt Kit |  | 26
1.19.12 | HP 8 GB FBD PC2-5300 2 x 4 GB Kit |  | 14
1.20 Blade poslužitelji HP BL460c G6 |  | 901 | 1 | 901
U jamstvu do 02/2014 - 1 komad
1.20.1 | HP BL460c G6 E5520 6G 1P Svr |  | 1
1.20.2 | HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit |  | 3
1.20.3 | HP E5520 BL460c G6 Kit |  | 1
1.20.4 | HP 146GB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD |  | 2
1.20.5 | HP BLc QLogic QMH2562 8Gb FC HBA Opt |  | 1
1.21 Blade poslužitelji HP BL2x220c G5 |  | 3915 | 2 | 7830
U jamstvu do 12/2012 - 2 komada
1.21.1 | HP ProLiant BL2x220c G5 L5430 4G |  | 2
1.21.2 | Quad-Core Intel® Xeon® processor L5430 |  | 4
1.21.3 | HP 4 GB REG PC2-5300 DDR2 2 x 2 GB Dual Rank Kit |  | 4
1.21.4 | HP 250GB 3G SATA 5.4K NHP SFF ETY HDD |  | 4
1.21.5 | QLogic QMH2462 4Gb FC HBA for HP c-Class BladeSystem |  | 4
1.22 Itanium poslužitelji HP BL870c |  | 22994 | 4 | 91976
U jamstvu do 10/2011 - 4 komada
1.22.1 | HP Integrity BL870c Server Blade |  | 4
1.22.2 | HP BL870c 1.6GHz/18MB Processor |  | 8
1.22.3 | HP BL870c 8GB DDR2 Quad Memory |  | 8
1.22.4 | HP 72GB 15k SAS 2.5 HP DP HDD |  | 16
1.22.5 | HP BLc QLogic QMH2462 FC HBA Opt Kit |  | 4
1.22.6 | HP Internal FIO HDD Controller |  | 4
1.22.7 | HP Internal RAID1 Controller |  | 4
1.23 Itanium poslužitelji HP BL860c |  | 24408 | 2 | 48816
U jamstvu do 10/2011 - 2 komada
1.23.1 | HP BL860c Dual Processor Server Blade |  | 2
1.23.2 | HP BL860c 2x1.6MHz.18MB FSB533 2p/4c CPU |  | 2
1.23.3 | HP 4GB PC4200 DDR-SDRAM(2x2GB DIMMs) |  | 8
1.23.4 | HP Internal RAID1 Controller |  | 2
1.23.5 | HP 72GB 15k SAS 2.5 HP DP HDD |  | 4
1.23.6 | HP-UX 11i v3 Base OE LTU |  | 2
1.23.7 | HP-UX 11i Integrity 2P/4C Blade PCL LTU |  | 8
1.23.8 | HP-UX Integrity Virtual Machines PCL LTU |  | 8
1.24 Blade kućište HP BLc7000 |  | 2231 | 4 | 8924
Izvan jamstva - 1 komad
U jamstvu do 10/2011 - 3 komada
1.24.1 | HP BLc7000 1 PH 2 PS 4 Fan Full ICDC Kit |  | 1
1.24.2 | HP BLc7000 Encl Pwr Sply IEC320 Option |  | 4
1.24.3 | HP BLc7000 Encl Single Fan Option |  | 4
1.24.4 | HP BLc7000 Encl Mgmt Module Option |  | 1
1.24.5 | HP BLc 1/10Gb VC-Enet Module Opt Kit |  | 2
1.24.6 | HP BLc 4G Virtual Connect FC Opt Kit |  | 2
1.24.7 | HP IP CAT5 Qty-4 3ft/1m Cable |  | 4
1.24.8 | HP 40A HV Core Only Corded PDU |  | 2
1.24.9 | HP SMP-P2P 10-Migration Lic |  | 2
1.24.10 | HP Startup BladSys c-Class Encd Ntwk SVC |  | 1
1.24.11 | HP BLc7000 1 PH 2 PSU 4 Fan Full ICE Kit |  | 3
1.24.12 | HP BLc7000 Encl Pwr Sply IEC320 Option |  | 12
1.24.13 | HP BLc Encl Single Fan Option |  | 18
1.24.14 | HP BLc7000 Encl Mgmt Module Option |  | 3
1.24.15 | HP BLc 1/10Gb VC-Enet Module Opt Kit |  | 6
1.24.16 | HP BLc 4G Virtual Connect FC Opt Kit |  | 6
1.24.17 | HP VCEM BL-c7000 Nm Flex Qty Encl Lic |  | 3
1.25 Ormari za poslužitelje sa konzolnom opremom |  | 5102 | 3 | 15306
1.25.1 | HP CAT5 0x2x16 KVM Server Console Switch |  | 2
1.25.2 | HP CAT5 KVM USB 1 Pack Interface Adapter |  | 80
1.25.3 | HP TFT5600RKM Integ 1U KeyBrd&Monitor |  | 2
1.25.4 | HP 10642 42U Standard Rack Pallet |  | 2
1.25.5 | HP 10K Graphite Metallic 42U Side Panel |  | 2
1.25.6 | HP 10K Graphite 800mm Stabilizer Opt Kit |  | 2
1.25.7 | HP 32A High Voltage Modular PDU |  | 4
1.25.8 | HP 10A IEC320 C14-C13 8ft/2.4m PDU Cable |  | 28
1.25.9 | HP Rack 9000/ Rack 10000 Grounding Kit |  | 2
1.25.10 | 12 Foot (4 m) – 8 pack CAT5e cable |  | 4
1.25.11 | Vodilice za rx servere za ugradnju u 10000 rack |  | 6
1.25.12 | TFT5600 1U RackMT Display/Keyboard/Mouse |  | 1
1.25.13 | KVM CAT5 Cable 6ft - Qty 8 |  | 2
1.25.14 | KVM CAT5 Server Console Switch - 0x2x16 |  | 1
1.25.15 | HP CAT5 3x1x16 IP Console Switch |  | 3
1.25.16 | HP IP Console 8 pack Interface Adapter |  | 6
1.25.17 | HP IP CAT5 8 Port KVM Expansion Module |  | 3
1.25.18 | HP Universal Rack 10642 G2 Pallet Rack |  | 1
1.25.19 | HP TFT7600 Rckmnt Kybd 17in Intl Monitor |  | 1
1.25.20 | HP 16A High Voltage Modular PDU |  | 2
1.25.21 | HP 240V power cord w/ CEE7/7, 4.5m |  | 1
1.25.22 | HP 9000 Series Ballast Option Kit |  | 1
1.25.23 | HP IP CAT5 Qty-8 12ft/3.7m Cable |  | 7
1.25.24 | HP 10642 G2 Sidepanel Kit |  | 1
1.25.25 | HP 10K G2 600W Stabilizer Kit |  | 1
1.25.26 | HP 1U 10pk Universal Filler Panel |  | 4
1.25.27 | HP Rack Grounding Kit |  | 1
1.25.28 | HP 2X1X16 IP Console USB/VM Switch |  | 1
1.25.29 | 2x1x16 IP Console Switch with Virtual Media |  | 1
1.25.30 | 8-Port CAT5 KVM Expansion Module |  | 3
1.25.31 | PATCH KABEL UTP CAT.5E 5M |  | 40
1.26 Tvrdi diskovi |  | 1119 | 60 | 67140
1.26.1 | HP 146GB 15K RPM U320 Univ Hard Drive |  | 48
1.26.2 | HP 146GB 10K SAS 2.5 HP HDD |  | 12
1.27 Adapteri |  | 1251 | 22 | 27522
1.27.1 | Dvokanalni optički adapter 2GB Dual Channel PCIx FC HBA |  | 4
1.27.2 | Jednokanalni optički adapter HP StorageWorks Linux Q2300 64-bit HBA |  | 6
1.27.3 | Jednokanalni SAS adapter HP SC44Ge Host Bus Adapter |  | 1
1.27.4 | Jednokanalni SCSI adapter HP NC380T PCIe Dp Mfn Gigabit Svr Adptr |  | 1
1.27.5 | Jednokanalni optički adapter HP StorageWorks Linux Q2300 64-bit HBA |  | 6
1.27.6 | Dvokanalni optički adapter HP StorageWorks QLogic QMH2462 4Gb FC HBA |  | 2
1.27.7 | Dvokanalni optički adapter HP StorageWorks FC1242 4Gb PCI-E HBA |  | 2
|  | SVEUKUPNO ZA TROŠKOVNIK 1: |  | 1750047
POTPIS I PEČAT PONUDITELJA: ______________________________________________________

## Troškovnik 1
TROŠKOVNIK: OSOBNA RAČUNALA, PRIJENOSNA RAČUNALA I MONITORI
Ponuditelji su dužni upisati jedinične i ukupne cijene rezervnih dijelova.
Ponuditelji su dužni ponuditi isključivo originalne rezervne dijeove proizvođača opreme.
Navedene količine su okvirne.
1 | PC Stolno računalo LENOVO M81
| Naziv rezervnog dijela | Oznaka proizvođača | Jed. Mj. | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1.1. | Matična ploča |  | kom | 1
1.2. | Napajačka jedinica |  | kom | 1
1.3. | Procesor |  | kom | 1
2 | PC Stolno računalo HP DC 7100 Uslim (PW220ES)
| Naziv rezervnog dijela | Oznaka proizvođača | Jed. Mj. | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
2.1. | Matična ploča |  | kom | 1
2.2. | Napajačka jedinica |  | kom | 1
2.3. | Procesor |  | kom | 1
3 | PC Stolno računalo HP DC 7600 (AF857AW, AF842AV)
| Naziv rezervnog dijela | Oznaka proizvođača | Jed. Mj. | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
3.1. | Matična ploča |  | kom | 1
3.2. | Napajačka jedinica |  | kom | 1
3.3. | Procesor |  | kom | 1
4 | PC Stolno računalo HP DC 7700 (ET092AV, ET088AV)
| Naziv rezervnog dijela | Oznaka proizvođača | Jed. Mj. | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
4.1. | Matična ploča |  | kom | 1
4.2. | Napajačka jedinica |  | kom | 1
4.3. | Procesor |  | kom | 1
5 | PC Stolno računalo HP DC 7800 (GC762AV, GC454AV)
| Naziv rezervnog dijela | Oznaka proizvođača | Jed. Mj. | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
5.1. | Napajačka jedinica |  | kom | 1
5.2. | Matična ploča |  | kom | 1
5.3. | Procesor |  | kom | 1
6 | PC Stolno računalo HP DC 7900 (KP722AV, KP719AV)
| Naziv rezervnog dijela | Oznaka proizvođača | Jed. Mj. | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
6.1 | Strujni adapter 230V 135W |  | kom | 1
6.2. | Matična ploča |  | kom | 1
6.3. | Procesor |  | kom | 1
7 | PC Stolno računalo HP COMPAQ 6000 (AT492AV)
| Naziv rezervnog dijela | Oznaka proizvođača | Jed. Mj. | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
7.1. | Matična ploča |  | kom | 1
7.2. | Napajačka jedinica |  | kom | 1
7.3. | Procesor |  | kom | 1
8 | PC Stolno računalo HP COMPAQ ELITE 8000 ( AU248AV, WB650EA)
| Naziv rezervnog dijela | Oznaka proizvođača | Jed. Mj. | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
8.1. | Strujni adapter 230V 135W |  | kom | 1
8.2. | Matična ploča |  | kom | 1
8.3. | Procesor |  | kom | 1
9 | PC Stolno računalo MSGW
| Naziv rezervnog dijela | Oznaka proizvođača | Jed. Mj. | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
9.1. | Matična ploča |  | kom | 1
9.2. | Napajačka jedinica |  | kom | 1
9.3. | Procesor |  | kom | 1
10 | PC Stolno računalo HP Z400 Workstation
| Naziv rezervnog dijela | Oznaka proizvođača | Jed. Mj. | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
10.1 | Matična ploča |  | kom | 1
10.2 | Napajačka jedinica |  | kom | 1
10.3. | Procesor |  | kom | 1
11 | PC Stolno računalo HP XW4600 Workstation
| Naziv rezervnog dijela |  | Jed. Mj. | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
11.1. | Matična ploča |  | kom | 1
11.2. | Napajačka jedinica |  | kom | 1
11.3. | Procesor |  | kom | 1
12 | PC Stolno računalo XW4400 Workstation
| Naziv rezervnog dijela | Oznaka proizvođača | Jed. Mj. | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
12.1. | Matična ploča |  | kom | 1
12.2 | Napajačka jedinica |  | kom | 1
12.3 | Procesor |  | kom | 1
13 | HP Compaq Elite 8300 Series Convertible Minitower Business PC
| Naziv rezervnog dijela |  | Jed. Mj. | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
13.1 | Matična ploča |  | kom | 1
13.2. | Napajačka jedinica |  | kom | 1
13.3 | Procesor |  | kom | 1
14 | PC Stolno računalo HP Z800 Workstation
| Naziv rezervnog dijela | Oznaka proizvođača | Jed. Mj. | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
14.1 | Matična ploča |  | kom | 1
14.2. | Napajačka jedinica |  | kom | 1
14.3. | Procesor |  | kom | 1
15 | PC Stolno računalo DELL Optiplex 3020SF
| Naziv rezervnog dijela |  | Jed. Mj. | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
15.1. | Matična ploča |  | kom | 1
15.2. | Napajačka jedinica |  | kom | 1
15.3 | Procesor |  | kom | 1
16 | PC Prijenosno računalo LENOVO T520
| Naziv rezervnog dijela | Oznaka proizvođača | Jed. Mj. | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
16.1. | Matična ploča |  | kom | 1
16.2. | Napajačka jedinica |  | kom | 1
16.3. | Baterija |  | kom | 1
16.4. | LCD ekran |  | kom | 1
16.5. | Procesor |  | kom | 1
17 | PC Prijenosno računalo HP 8430 (RH471EA)
| Naziv rezervnog dijela | Oznaka proizvođača | Jed. Mj. | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
17.1. | Strujni adapter 230V |  | kom | 1
17.2. | Baterija |  | kom | 1
17.3. | LCD ekran |  | kom | 1
17.4. | Optička jedinica |  | kom | 1
17.5. | Tipkovnica |  | kom | 1
17.6. | Memorija |  | kom | 1
17.7. | Matična ploča |  | kom | 1
17.8. | Procesor |  | kom | 1
17.9. | Miš tipkovnice sa tri tipke |  | kom | 1
17.10. | Kartica bežične mreže |  | kom | 1
18 | PC Prijenosno računalo HP EliteBook 8530P (GW682AV)
| Naziv rezervnog dijela | Oznaka proizvođača | Jed. Mj. | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
18.1. | Strujni adapter 230V |  | kom | 1
18.2. | Baterija |  | kom | 1
18.3. | LCD ekran |  | kom | 1
18.4. | Tipkovnica |  | kom | 1
18.5. | Matična ploča |  | kom | 1
18.6. | Optička jedinica |  | kom | 1
18.7. | Procesor |  | kom | 1
18.8. | Kartica bežične mreže |  | kom | 1
18.9. | Memorija |  | kom | 1
18.10. | Miš tipkovnice sa tri tipke |  | kom | 1
19 | PC Prijenosno računalo HP EliteBook 8540P
| Naziv rezervnog dijela | Oznaka proizvođača | Jed. Mj. | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
19.1. | Strujni adapter 230V |  | kom | 1
19.2. | Baterija |  | kom | 1
19.3. | LCD ekran |  | kom | 1
19.4. | Tipkovnica |  | kom | 1
19.5. | Matična ploča |  | kom | 1
19.6. | Optička jedinica |  | kom | 1
19.7. | Procesor |  | kom | 1
19.8. | Kartica bežične mreže |  | kom | 1
19.9. | Memorija |  | kom | 1
19.10. | Miš tipkovnice sa tri tipke |  | kom | 1
20 | PC Prijenosno računalo HP EliteBook 8740W
| Naziv rezervnog dijela | Oznaka proizvođača | Jed. Mj. | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
20.1. | Strujni adapter 230V |  | kom | 1
20.2. | Baterija |  | kom | 1
20.3. | LCD ekran |  | kom | 1
20.4. | Tipkovnica |  | kom | 1
20.5. | Matična ploča |  | kom | 1
20.6. | Optička jedinica |  | kom | 1
20.7. | Procesor |  | kom | 1
20.8. | Kartica bežične mreže |  | kom | 1
20.9. | Memorija |  | kom | 1
20.10. | Miš tipkovnice sa tri tipke |  | kom | 1
21 | PC Prijenosno računalo HP Probook 6570b
| Naziv rezervnog dijela | Oznaka proizvođača | Jed. Mj. | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
21.1. | Strujni adapter 230V |  | kom | 1
21.2. | Baterija |  | kom | 1
21.3. | LCD ekran |  | kom | 1
21.4. | Tipkovnica |  | kom | 1
21.5. | Matična ploča |  | kom | 1
21.6. | Optička jedinica |  | kom | 1
21.7. | Procesor |  | kom | 1
21.8. | Kartica bežične mreže |  | kom | 1
21.9. | Memorija |  | kom | 1
21.10. | Miš tipkovnice sa tri tipke |  | kom | 1
22 | Tvrdi diskovi
| Model, veličina | Oznaka proizvođača | Jed. Mj. | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
22.1. | Tvrdi disk 3,5" SATA 500 GB |  | kom | 10
22.2. | Tvrdi disk 2,5" SATA 500 GB |  | kom | 20
22.3. | Tvrdi disk 3,5" SATA 1 TB |  | kom | 10
22.4. | Tvrdi disk 2,5" SATA 1 TB |  | kom | 10
22.5. | Tvrdi disk 3,5" SATA 2 TB |  | kom | 10
22.6. | Tvrdi disk 3,5" SATA 4 TB |  | kom | 10
22.7. | Tvrdi disk SSD 2,5" SATA 240+ GB |  | kom | 30
22.8. | Tvrdi disk SSD 2,5" SATA 480+ GB |  | kom | 10
22.9. | Tvrdi disk SSD 2,5" SATA 960+ GB |  | kom | 10
23 | Nespecificirane komponente (osobna i prijenosna računala)
| Opis | Oznaka proizvođača | Jed. Mj. | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
23.1. | Optička jedinica DVD+RW, DVD-RW za stolna računala |  | kom | 5
23.2. | Optička jedinica DVD+RW, DVD-RW - SLIM za stolna računala |  | kom | 5
23.3. | Grafička kartica PCI-e 2Gb RAM ili bolje |  | kom | 5
23.4. | Grafička kartica NVIDIA Quadro P600 2GB |  | kom | 5
23.5. | Grafička kartica NVIDIA Quadro P1000 4GB |  | kom | 5
23.6. | Adapter mini DisplayPort(M) na DVI(F) |  | kom | 40
23.7. | Memorija za osobno računalo 2GB DDR2 800 MHz ili bolje |  | kom | 10
23.8. | Memorija za osobno računalo 4GB DDR3 1333 MHz ili bolje |  | kom | 10
23.9. | Memorija za osobno računalo 4GB DDR4 2133 MHz ili bolje |  | kom | 10
23.10. | Memorija za osobno računalo 8GB DDR4 2133 MHz ili bolje |  | kom | 5
23.11. | Memorija za prijenosno računalo 2 GB DDR2 800 MHz ili bolje |  | kom | 10
23.12. | Memorija za prijenosno računalo 4 GB DDR3 1333 MHz ili bolje |  | kom | 10
23.13 | Memorija za prijenosno računalo 4 GB DDR4 2133 MHz ili bolje |  | kom | 10
23.14. | Memorija za prijenosno računalo 8 GB DDR4 2133 MHz ili bolje |  | kom | 5
23.15. | Ventilator na procesoru za sva navedena računala 1 - 15 |  | kom | 5
23.16. | PCI mrežna kartica LAN 10/100/1000 Mbps |  | kom | 1
23.17. | BIOS Baterija |  | kom | 10
23.18. | Napajanje mATX 300W ili bolje |  | kom | 1
23.19. | Napajanje mATX 500W ili bolje |  | kom | 1
23.20. | Kućište Midi Tower ATX, bez napajanja |  | kom | 1
23.21. | Kućište desktop mATX, bez napajanja |  | kom | 1
24 | Monitori
| Model, veličina |  | Jed. Mj. | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
24.1. | Monitori LCD ( HP,DELL,Samsung,LG,AOC,veličina 15,17) |  | kom | 70
24.2. | Monitori LCD ( HP,DELL,Samsung,LG,AOC,veličina 19,20) |  | kom | 20
24.3. | Monitori LCD ( HP,DELL,Samsung,LG,AOC,veličina 21,5,22) |  | kom | 10
24.4. | Monitori LCD ( HP,DELL,Samsung,LG,AOC,veličina 23,24) |  | kom | 10
25 | Usluga servisa
| Naziv usluge |  | Jed. Mj. | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
25.1. | Servisni radni sat tehničara |  | sat | 200
SVEUKUPNO
Ukupan iznos za održavanje (bez PDV-a):
PDV (25%):
SVEUKUPNA CIJENA (s PDV-om):
Potpis i pečat ponuditelja: _________________________________________