## NASLOVNA
TROŠKOVNIK
Investitor : | HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
Sektor za investicije i EU fondove
Širolina 4
10000 Zagreb
Zahvat: | IZRADA IZVEDBENIH PROJEKATA SANACIJE GRAĐEVINA VODOZAŠTITE I PRIPADAJUĆIH DIJELOVA SUSTAVA ODVODNJE AUTOCESTE A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK U NADLEŽNOSTI TJO PERUŠIĆ
Lokacija zahvata: | Pješčani filtar u stac 154+700 lijevo
Stupanj projekta: | Troškovnik
Zajednička oznaka projekta : | HP 20208
Broj projekta : | IPF 10-550
Projektant: | SVJETLAN HUDEC, dipl.ing.građ.
Direktor: | SVJETLAN HUDEC, dipl.ing.građ.
Mjesto i datum: |  | Zagreb, travanj 2021.

## UVODNI DIO
OPĆI UVJETI
Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa iz područja gradnje, hrvatskih normi. Svi radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata.
U stavkama, gdje se radi definiranja tehničkih svojstava i minimalnih tehničkih karakteristika navodi tip ili proizvođač predmeta nabave nudi se predmet nabave kao navedeni ili jednakovrijedan. U stavkama gdje se navodi određeni proizvod s dodatkom "ili jednakovrijedan", ponuditelj mora na za to predviđenim praznim mjestima troškovnika, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi te priložiti dokaze iz kojih će se vidjeti karakteristike jednakovrijednih materijala ili proizvoda koje ponuditelj nudi za stavke troškovnika gdje je ta mogućnost predviđena. Proizvodi koji su u dokumentaciji za nadmetanje navedeni kao primjeri smatraju se ponuđenima ako ponuditelj ne navede nikakve druge proizvode na za to predviđenom mjestu troškovnika predmeta nabave.
Od trenutka preuzimanja gradilišta pa do primopredaje objekta izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. U građevinski dnevnik se unose svi bitni podaci i događaji tijekom građenja (npr. meteorološke prilike, temperatura zraka i sl.), upisuju primjedbe projektanata, nalozi nadzornog inženjera i inspekcije. Tako registrirani zahtjevi obvezni su za Izvođača radova, s tim da je za svaku nepredviđenu višu radnju, kojom bi se povećalo ukupne troškove predviđene za izgradnju po ovom troškovniku, prethodno potrebna suglasnost investitora.
Količine radova, koje nakon izvršenja čitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom treba po izvršenju pojedinog takvog rada preuzeti i ovjeriti nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer i predstavnik izvođača radova unosit će u građevnu knjigu količine pojedinih takvih radova, s potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova.
Radovi se izvode prema projektu, a u svim slučajevima potrebne izmjene ili dopune projekta ili njegovih dijelova, odluku o tome donosit će sporazumno projektant, nadzorni inženjer, investitor i predstavnik izvođača radova, a tu svoju odluku unosit će u građevni dnevnik. Sve izmjene ili dopune projekta, ili njegovih dijelova, za koje se po građevnom dnevniku ne može dokazati da su uslijedile po opisanom postupku, neće se obračunavati ni po privremenom ni po konačnom obračunu.
U ovom troškovniku izložene cijene odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada. Prema tome, jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, prijevoze, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja te zaradu poduzeća. Sav montažni i sitni materijal je uključen i ne obračunava se zasebnim stavkama. Uključeni su sve vrste radova na izradi i montaži zaštitnih mjera i provizorija, sve vrste radova na montaži opreme, ispitivanja i parametriranja; po završetku svake faze i konačna ispitivanja po završetku svih radova, funkcionalne probe, podešenje i puštanje u probni rad, praćenje pogona i otklanjanje eventualnih nedostataka u jamstvenom roku, dodatni troškovi radne snage (dnevnice, prekovremeni i noćni rad) zbog izvođenja dijela radova u doba isključenog pogona, te svi ostali neimenovani pomoćni radovi i materijal, koji su potrebni za kompletno dovršenje radova po ovom troškovniku.
Jediničnim cijenama obuhvaćeno je osiguranje i ocjenjivanje kakvoće, tj. svi troškovi prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala, tako i poluproizvoda, te definitivno dovršenih radova u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima i standardima i Općim tehničkim uvjetima. Stavke troškovnika odnose se na definitivno dovršene radove, ispitane po kvaliteti i funkcionalnosti od ovlaštenih institucija, te preuzete po nadzornoj službi Investitora, ukoliko nije u opisu izričito drukčije određeno.
Sav materijal i oprema, koju izvođač dobavlja i ugrađuje, mora imati isprave o sukladnosti, u skladu s važećim zakonima i propisima iz područja gradnje (tvornička ispitivanja i atesti, certifikati sukladnosti i sl.) i uvjerenja o kakvoći u skladu s važećim zakonima i propisima.
Izvođačeva je obveza održavanje javnih cesta koje koristi u svrhu građenja te sanacija svih eventualnih oštećenja nastalih korištenjem. Po završetku radova ceste je potrebno dovesti u prvobitno stanje bez prava na naknadu troškova.
Izvođač je dužan formirati gradilište sukladno veličini zahvata i trajanju radova, gradilište održavati čistim, a na kraju radova treba izvesti detaljno čišćenje. Nakon dovršenja gradnje predat će Izvoditelj radova posve uređeno gradilište i okolinu predstavniku Investitora uz obveznu prisutnost projektanta. Primjedbe dane od strane projektanta imaju istu težinu kao i primjedbe dane od strane nadzornog inženjera investitora.
Obveza izvođača je na propisan način zbrinuti višak materijala iz iskopa i otpad. Ta obveza također podrazumijeva pronalaženje lokacija odlagališta (gradske deponije ili slično), pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadležnih komunalnih i drugih službi, nadzornog inženjera, glavnog projektanta i investitora, te sve ostale troškove za zbrinjavanje viška materijala i otpada, što je uključeno u jediničnu cijenu.
Obveza Izvođača radova je izvođenje radova pod prometom. Izvođač je dužan proučiti svu projektnu dokumentaciju, te je dužan prilagoditi svoju dinamiku radova, tehnologiju i organizaciju gradilišta prilagoditi uvjetima rada kako bi se nesmetano odvijao promet.
Izrada projekta privremene regulacije prometa je obaveza izvođača radova i uključena je u jedinične cijene radova. Potrebno je ishoditi sve potrebne suglasnosti nadležnih društava za upravljanje cestom. Tijekom izvođenja radova na mjestima gdje gradilište ometa postojeći promet izvođač je dužan ishoditi suglasnosti nadležnih institucija.

## pješčani filtar
Redni broj | Opis rada | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena u kunama | Ukupna cijena u kunama
Pješčani filtar u stac km 154+700 lijevo
I. PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Mobilizacija i demobilizacija gradilišta, koja uključuje: - dovoz i odvoz svih potrebnih strojeva - dovoz i odvoz alata - uređenje privremene gradilišne deponije Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Djelomično čišćenje i uređenje pristupnog makadamskog puta Makadamski pristupni put je duljine oko 90 m, širine 3,0 m. Predviđa se djelomično čišćenje i uređenje na mjestima gdje je to potrebno kako bi se osigurao nesmetan prilaz strojeva i mehanizacije za potrebe izvođenja radova na sanaciji, a sve prema odobrenju Nadzornog inženjera. Stavka obuhvaća i utovar i odvoz materijala na deponiju. Obračun radova po m2 stvarno izvršenog čišćenja i uređenja. | m2 | 100 |  | 0
1.3. | Čišćenje terena od šiblja, unutar zaštitne žičane ograde u dogovoru s Naručiteljem. Stavka obuhvaća: - krčenje grmlja i korijenja - utovar, odvoz i istovar s planiranjem na deponiju koju osigurava izvoditelj. Izvođač mora vršiti radove iz ove stavke uz punu primjenu mjera zaštite na radu i bez nanošenja šteta na susjednim objektima. Izvedba radova, obračun radova i kontrola kvalitete prema OTU 1-03.1. Obračun radova po m2 stvarno izvršenog krčenja. | m2 | 1500 |  | 0
1.4. | Geodetski radovi. Obuhvaćaju sav rad na iskolčenju i svih sastavnih dijelova, objekata u zoni zahvata, sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. Po završetku radova, dostaviti investitoru snimku izvedenog stanja. Izvedba radova, obračun radova i kontrola kvalitete prema OTU 1-02. Obračun po kompletu potrebnog iskolčenja. | kpl | 1 |  | 0
1.5. | Ugradnja pneumatskog čepa Dobava i ugradnja pneumatskih čepova, kako bi se privremeno zaustavio protok vode u taložnik. Pneumatski čepovi su učinkovit alat za brzo i pouzdano zatvaranje sustava odvodnje kako bi se moglo pristupiti popravku. Podnose temperature od -30 °C to 80 °C, sanitarnu i tehnološku otpadnu vodu i djelomično su otporni na kemikalije. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu ugrađenog pneumatskog čepa. | kpl | 1 |  | 0
1.6. | Uspostava i održavanje mimovoda (bypassa) Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji pješčanog filtra, upotrebom odgovarajućih vakuum cisterni ili dr. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda.
| Obračun po kompletu postavljenog bypassa | kpl | 1 |  | 0
| Obračun po satu rada pumpe | h | 20 |  | 0
1.7. | Čišćenje postojećeg nanosa taložnice obuhvaća uklanjanje zemljanog i kamenog nanosa kao i raslinja te pripremu za početak radova. Stavka obuhvaća iskop, guranje I utovar materijala u prijevozno sredstvo te odvoz na trajnu deponiju. U stavku je uračunato i crpljenje zaostale vode iz taložnika prije početka radova kako bi se osigurali uvjeti za izvođenje radova. Obračun po m2 stvarno očišćene površine. | m2 | 300 |  | 0
1.8. | Privremeno uklanjanje dijela žičane ograde oko filtera Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu svog potrebnog rada na demontaži ograde oko filtra. Rad se mjeri po metru dužnom privremeno uklonjene ograde sa svim pripadajućim elementima. Obračun radova prema stvarno izvedenim količinama. Obračun po m' premještene ograde. | m' | 82 |  | 0
| I. PRIPREMNI |  |  | UKUPNO: | 0
II. ZEMLJANI RADOVI
A. TALOŽNIK
2.1. | Strojno uklanjanje nasipnog sidrenog sloja ( sidrenje umjetnih materijala) Stavka obuhvaća iskop nasipnog sidrenog sloja oko taložnice, i privremeno odlaganje na lokaciji radi ponovne upotrebe. Obračun se vrši po m3 iskopanog nasipnog sloja materijala u sraslom stanju. | m3 | 37 |  | 0
2.2. | Planiranje dna plohe taložnika s točnošću +/- 3 cm. U cijenu stavke uključena je ukupna površina pod temeljnim brtvenim slojem. Radove u svemu izvesti prema općim tehničkim uvjetima izgradnje. Obračun radova prema m2 planiranog dna. | m2 | 600 |  | 0
2.3. | Izvedba nasipnog sidrenog sloja Stavka obuhvaća nabavu , dopremu i ugradnju nasipnog sidrenog sloja nakon postavljana brtvenih materijala u taložnik. Nasip od kamenog materijala granulacije 0-32 mm. Radove u svemu izvesti prema općim tehničkim uvjetima izgradnje. Obračun radova prema m3 ugrađenog nasipnog sidrenog sloja. | m3 | 37 |  | 0
B. PJEŠČANI FILTER
2.4. | Uklanjanje slojeva pješčanog filtra Rad uključuje iskop temeljnih slojeva pješčanog filtra. Temeljni slojevi koji se uklanjaju sastoje se od filtarske tkanina, filterskog pijesaka (d=60 cm) i opranog šljunaka. Stavka obuhvaća iskop, utovar filterskih slojeva u prijevozno sredstvo te odvoz na deponiju.
| Obračun radova po m3 uklonjenog materijala | m3 | 75 |  | 0
2.5. | Strojno uklanjanje nasipnog sidrenog sloja (sidrenje umjetnih materijala) Stavka obuhvaća iskop nasipnog sidrenog sloja oko pješčanog filtera, i privremeno odlaganje na lokaciji radi ponovne upotrebe. Obračun se vrši po m3 iskopanog nasipnog sloja materijala u sraslom stanju. | m3 | 34 |  | 0
2.6. | Sanacija oštećenog nasipa bočnih stranica filtra Doprema i ugradnja privremeno odloženog nasipnog sloja u bočne stranice nasipa filtra.
| Obračun radova po m3 ugrađenog materijala u nasip. | m3 | 5 |  | 0
2.7. | Planiranje dna i bočnih stranica pješčanog filtera s točnošću +/- 3 cm. U cijenu stavke uključena je ukupna površina pod temeljnim brtvenim slojem. Radove u svemu izvesti prema općim tehničkim uvjetima izgradnje. Obračun radova prema m2 planiranog dna. | m2 | 425 |  | 0
2.8. | Ugradnja sloja pijeska debljine d=60 cm Nabava, doprema i ugradnja pijeska debljine d=60 cm, granulacije 0-4 mm za izradu dna pješčanog filtra na postavljenju filtarsku tkaninu. Prikaz na grafičkom prilogu IPF 08-547-8. Poprečni presjek filtarskog dijela građevine. Radove izvesti prema općim tehničkim uvjetima izgradnje.Nakon ugradnje sloj pijeska se razastire i planira. Obračun radova po m3 ugrađenog pijeska. | m3 | 66 |  | 0
2.9. | Postavljanje uvaljanog sloja opranog šljunka d=5 cm Nabava, doprema i ugradnja opranog šljunka u debljini sloja d=5 cm za izradu dna pješčanog filtra na postavljenju filtarsku tkaninu. Prikaz na grafičkom prilogu IPF 08-547-11. Poprečni presjek filtarskog dijela građevine. Radove izvesti prema općim tehničkim uvjetima izgradnje. Primjenjuje se šljunak granulacije 16 - 32 mm. Nakon ugradnje sloj šljunka se razastire i planira. Obračun radova po m3 ugrađenog šljunka. | m3 | 6 |  | 0
2.10. | Izvedba nasipnog sidrenog sloja Stavka obuhvaća nabavu , dopremu i ugradnju nasipnog sidrenog sloja nakon postavljana brtvenih materijala u pješčanom filteru. Nasip od kamenog materijala granulacije 0-32 mm. Radove u svemu izvesti prema općim tehničkim uvjetima izgradnje. Obračun radova prema m3 ugrađenog nasipnog sidrenog sloja. | m3 | 34 |  | 0
2.11. | Odvoz viška materijala s lokacije Stavka obuhvaća utovar i prijevoz na deponiju. Obračun radova prema m3 odvezenog materijala. | m3 | 65 |  | 0
C OBODNI KANAL
2.12. | Iskop rova za obodni kanal. Obodni kanal izvest će se u širini dna od 0,5 m, nagiba 1:1. Iskop obodnog kanala vrši se strojno, a gdje to nije moguće iskop se vrši ručno. Iskop se obavlja prema visinskim i položajnim kotama iz projekta. Stavku u svemu izvesti prema OTU i prema tehničkim uvjetima izvedbenog projekta, točka 5.5.1. Iskop obodnog kanala. Obračun po m3 stvarno iskopanog sraslog materijala. | m3 | 32 |  | 0
2.13. | Uređenje dna kanala mehaničkim zbijanjem. Stavku u svemu izvesti prema O.T.U. Prije zbijanja površinu potrebno izravnati. Za izravnavanje i uređenje kanal koristiti materijal iz iskopa sidrenog nasipa. Obračun radova po m2 stvarno uređenog kanala. | m2 | 32 |  | 0
| II. ZEMLJANI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
III. BETONSKI RADOVI
3.1. | Uklanjanje ubetoniranog kamena u betonskoj slivnoj rampi. U cijenu stavke uključeno štemanje, utovar i odvoz kamenih blokova.Obračun radova po m2 stvarno uklonjenih kamenih blokova. | m2 | 2 |  | 0
3.2. | Betonsko zapunjenje Dobava i ugradnja brzovezujućeg reparaturnog morta klase CT-C16-F4 (EN 13813 ili jednakovrijedan _______________) na bazi cementa obogaćen smolom, visoke prionjivosti na podlogu. Mort se nanosi u debljinama 1-10 mm po sloju, preko prethodno izvedenog temeljnog premaza za poboljšanje prionjivosti. Radove izvesti prema uputama proizvođača materijala. Obračun po m2 površine. | m2 | 3.5 |  | 0
3.3. | Povezivanje kamenog nabačaja mortom. Dobava, doprema i ugradnja morta M 10 za povezivanje donjeg sloja kamenog nabačaja ulazne građevine radi povećanja stabilnosti, u debljini od 5,0 cm. Obračuna radova po m3 | m3 | 0.5 |  | 0
| III BETONSKI RADOVI |  |  | UKUPNO | 0
IV. POSTAVLJANJE GABIONA NA FILTERSKOJ ULAZNOJ GRAĐEVINI
4.1. | Uklanjanje postojećeg gabionskog koša
| Uklanjanje postojećeg gabionskog koša vršit će se strojno, a po potrebi i ručno. Stavka obuhvaća uklanjanje gabionskog koša i izdvajanje ispune s kamenim materijalom za ponovnu upotrebu. Stavka obuhvaća i sav potreban rad uklanjanja, transport i prijevoz na trajnu deponiju. Obračun radova po komadu uklonjenog gabionskog koša. | kom | 11 |  | 0
4.2. | Gabionski koševi 1,5x1,0x1,0 m
| Nabava, doprema i ugradnja gabionskog koša sa zategama. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju elemenata dimenzija 1,5 x 1,0 x 1,0 m. Elementi imaju prednje lice od gabiona visine 1,0 m i širine 1,5 m. Promjer žice iznosi 2,7 mm prema EN 10223 i EN 10218. Vlačna čvrstoća žice je u granicama od 350 do 500 N/mm. Mreža je zaštićena od korozije pocinčavanjem (245 g/m prema HRN EN 10244 klasa A te PVC oblogom). Postavljanje gabionskog koša izvodi se prema O.T.U. izvedbenog projekta. Prikaz detalja na nacrtu IPF 08-547-10. Detalj ulazne filtarske građevine. Obračun po komadu dobavljenog i ugrađenog elementa. | kom | 13 |  | 0
4.3. | Ispuna gabionskog koša sa postojećim kamenim materijalom Stavka obuhvaća ugradnju kamenog materijala u gabionske koševe,u cijenu stavke uključena je i nabava, dobava i dodatnih 20 % ukupne količine kamenog materijala budući da će se ugraditi postojeća kamena ispuna. Kamena ispuna gabionskog koša mora biti od prirodnog kamena otpornog na atmosferilije granulacije 100 -300 mm. Stavka obuhvaća sav potreban materijal, sredstva i rad. Obračun po m3 | m3 | 19.5 |  | 0
| IV. IZRADA GABIONSKOG ZIDA |  |  | UKUPNO: | 0
V. IZOLATERSKI RADOVI
A TALOŽNIK
5.1 | Uklanjanje postojećih brtvenih slojeva
| Stavka obuhvaća strojno, a gdje to nije moguće i ručno uklanjanje postojećih brtvenih slojeva taložnika (geotekstil i PE foliju). U stavku je uključen prijevoz i istovar na privremenu deponiju. Obračun se vrši po m2 uklonjenih postojećih brtvenih slojeva taložnika (geotekstil i PE folija). | m2 | 600 |  | 0
5.2. | Ugradnja podložnog geotekstila 400 g/m2
| Nabava, doprema i ugradnja podložnog geotekstila 400 g/m2 na postojeći sloj uvaljanog sitnog materijala i pijeska.Prikaz na grafičkom prilogu IPF 08-547-7. Poprečni presjek taložnika. Radove izvesti prema Programu kontrole i osiguranja kvalitete izvedbenog projekta, točka 5.6. Geotekstil 400 g/m2. Obračun radova se po m2 ugrađenog geotekstila uključivo sve gubitke nastale uslijed preklopa, krojenja i sidrenja. | m2 | 600 |  | 0
5.3. | Ugradnja PE folija
| Nabava, doprema i ugradnja PE folije debljine 2,5 mm se na podložni geotekstil 400 g/m2. Prikaz na grafičkom prilogu IPF 08-547-7. Poprečni presjek taložnika. Radove izvesti prema Programu kontrole i osiguranja kvalitete izvedbenog projekta, točka 5.7. Izvedba i sidrenje PE folije. Obračun radova po m2 ugrađenog materijala uključivo sve gubitke nastale uslijed preklopa, krojenja i sidrenja. | m2 | 600 |  | 0
5.4. | Ugradnja zaštitnog geotekstila 1000 g/m2
| Nabava, doprema i ugradnja zaštitnog geotekstila 1000 g/m2 koji se postavlja na PE foliju. Prikaz na grafičkom prilogu IPF 08-547-7. Poprečni presjek taložnika. Radove izvesti prema Programu kontrole i osiguranja kvalitete izvedbenog projekta, točka 5.8. Geotekstil 1000 g/m2. Obračun radova se po m2 ugrađenog geotekstila uključivo sve gubitke nastale uslijed preklopa, krojenja i sidrenja. | m2 | 600 |  | 0
B PJEŠČANI FILTER
5.5. | Uklanjanje postojećih brtvenih slojeva
| Stavka obuhvaća strojno, a gdje to nije moguće i ručno uklanjanje postojećih brtvenih slojeva pješčanog filtera (geotekstil i PE foliju). U stavku je uključen prijevoz i istovar na privremenu deponiju. Obračun se vrši po m2 uklonjenih postojećih brtvenih slojeva taložnika (geotekstil i PE folija). | m2 | 315 |  | 0
5.6. | Ugradnja podložnog geotekstila 400 g/m2
| Nabava, doprema i ugradnja podložnog geotekstila 400 g/m2 u bočne stranice nasipa filtera na postojeći sloj uvaljanog sitnog materijala i pijeska.Prikaz na grafičkom prilogu IPF 08-547-8. Poprečni presjek filtarskog dijela građevine . Radove izvesti prema Programu kontrole i osiguranja kvalitete izvedbenog projekta, točka 5.6. Geotekstil 400 g/m2. Obračun radova se po m2 ugrađenog geotekstila uključivo sve gubitke nastale uslijed preklopa, krojenja i sidrenja. | m2 | 315 |  | 0
5.7. | Ugradnja PE folija
| Nabava, doprema i ugradnja PE folije debljine 2,5 mm na podložni geotekstil 400 g/m2. Prikaz na grafičkom prilogu IPF 08-547-8. Poprečni presjek filtarskog dijela građevine . Radove izvesti prema Programu kontrole i osiguranja kvalitete izvedbenog projekta, točka 5.7. Izvedba i sidrenje PE folije. Obračun radova po m2 ugrađenog materijala uključivo sve gubitke nastale uslijed preklopa, krojenja i sidrenja. | m2 | 315 |  | 0
5.8. | Ugradnja zaštitnog geotekstila 1000 g/m2
| Nabava, doprema i ugradnja zaštitnog geotekstila 1000 g/m2 koji se postavlja na PE foliju. Prikaz na grafičkom prilogu IPF 08-547-8. Poprečni presjek filtarskog dijela građevine. Radove izvesti prema Programu kontrole i osiguranja kvalitete izvedbenog projekta, točka 5.8. Geotekstil 1000 g/m2. Obračun radova se po m2 ugrađenog geotekstila uključivo sve gubitke nastale uslijed preklopa, krojenja i sidrenja. | m2 | 315 |  | 0
5.9. | Postavljanje podložne filtarske tkanine Nabava, doprema i ugradnja podložne filtarske tkanine za izradu dna pješčanog filtra na postojeći sloj uvaljanog sitnog materijala i pijeska. Prikaz na grafičkom prilogu IPF 08-547-8. Poprečni presjek filtarskog dijela građevine. Radove izvesti prema općim tehničkim uvjetima izgradnje. Obračun radova je po m2 ugrađene filtarske tkanine uključivo sve gubitke nastale uslijed preklopa, krojenja i sidrenja. | m2 | 105 |  | 0
5.10. | Postavljanje zaštitne filtarske tkanine Nabava, doprema i ugradnja zaštitne filtarske tkanine za izradu dna pješčanog filtra na postojeći sloj postavljenog pijeska. Prikaz na grafičkom prilogu IPF 08-547-8. Poprečni presjek filtarskog dijela građevine . Radove izvesti prema općim tehničkim uvjetima izgradnje. Obračun radova se po m2 ugrađene filtarske tkanine uključivo sve gubitke nastale uslijed preklopa, krojenja i sidrenja. | m2 | 105 |  | 0
| V. IZOLATERSKI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
VI. BRAVARSKI RADOVI
6.1. | Sidrenje PE folije tiplama i vijcima obuhvaća nabavu, dopremu i postavljanje sidrenih vijaka. Sidrenje se provodi mehanički na gornjem dijelu ulazne slivne betonske rampe i na betonskom zidu filtarske ulazne građevine. Obračun radova je po komadu ugrađenih vijaka. Prikaz na nacrtu IPF-547-9. Detalj ulazne građevine pješčanog filtera. Ugrađuju se čelični vijci navoja M10 dopuštenog opterećenja 4,5 KN na razmaku od 30 cm.
| Sidrenje PE folije vijcima na betonskoj slivnoj rampi | kom | 4 |  | 0
| Sidrenje PE folije vijcima na filterskoj ulaznoj građevini | kom | 10 |  | 0
6.2. | Dobava, doprema i ugradnja čeličnih vrata na mjesto definirano projektom, sa svim potrebnim elementima okova i nosećih stupova do pune gotovosti. Vrata su čelična, vruće pocinčana, završno bojana u zelenoj boji ral 6005 (sloj minimalne debljine 60 mikrona).Dvokrilna samonosiva vrata 400 cm širine/ 200 cm visine. Prikaz na nacrtu IPF-547-12.Detalj ulaznih vrata. Ugradnja ulaznih vrata vrši se prema projektu. Stavka obuhvaća sav materijal, prijevoz i rad na ugradnji vrata. Obračun radova po komadu ugrađenih vrata. | kom | 1 |  | 0
6.3. | Montaža ograde Zaštitna ograda koja je za potrebe sanacije pješčanog filtera privremeno uklonjena vratit će se na mjesto za to predviđeno projektom. Stavka obuhvaća sav rad, prijevoz i postavljanje i stabilizaciju. Obračun radova po m' montirane ograde. U cijenu stavke uključiti i nabavu i dobavu nove ograde u iznosu od 10 % ukupne dužine ograde. U slučaju većeg oštećenje dijelova ograde u stavku uključiti i eventualnu zamjenu pojedinih dijelova ograde. | m' | 82 |  | 0
| VI. BRAVARSKI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
VII. ZAVRŠNI RADOVI
7.1. | Postavljanje kamenog nabačaja Rad uključuje nabavu, dopremanje i postavljanje kamenog nabačaja na dno ulazne slivne betonske rampe. Kameni nabačaj se izvodi od nerazvrstanog kamena dopremanog iz kamenoloma. Kameni nabačaj se postavlja ručno na donji dio ulazne slivne betonske rampe prema projektu, kako bi se omogućila disipacija energije. Donji dio kamenog nabačaja se stabilizira mortom . Detalj prikazan na nacrtu IPF 08-547-9. Detalj ulazne građevine.
| Obračun se vrši po m3 kamenog nabačaja d=25 cm | m3 | 1 |  | 0
7.2. | Završno uređenje Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu svog potrebnog rada na završnom čišćenju okoliša koje treba urediti nakon provedenih radova opisanih u stavkama ovog troškovnika. Obračun po kompletu radova. | komp | 1 |  | 0
| VII. ZAVRŠNI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA RADOVA ZA PJEŠČANI FILTAR STAC KM 154+700 LIJEVO :
| I. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
| II. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| III. BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| IV. IZRADA GABIONSKOG ZIDA |  |  |  | 0
| V. IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| VI. BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| VII. ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO PJEŠČANI FILTER |  |  |  | 0
| U ____________, _______2021. godine | Za ponuditelja:
__________________
(potpis odgovorne osobe ponuditelja)