## Opći uvjeti
0. OPĆI UVJETI
Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa iz područja gradnje, hrvatskih normi, "Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama" (Zagreb, IGH, izdanje 2001. god.). Svi radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima struke.
Od trenutka preuzimanja gradilišta pa do primopredaje objekta izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. U građevinski dnevnik se unose svi bitni podaci i događaji tijekom građenja (npr. meteorološke prilike, temperatura zraka i sl.), upisuju primjedbe projektanata, nalozi nadzornog inženjera i inspekcije. Tako registrirani zahtjevi obveza su za izvođača, s tim da je za svaku nepredviđenu višu radnju, kojom bi se povećalo ukupne troškove predviđene za izgradnju po ovom troškovniku, prethodno potrebna suglasnost Naručitelja.
U ovom troškovniku izložene cijene odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada. Prema tome, jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, prijevoze, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja te zaradu poduzeća. Sav montažni i sitni materijal je uključen i ne obračunava se zasebnim stavkama. Uključene su sve vrste radova na izradi i montaži zaštitnih mjera i provizorija, sve vrste radova na montaži opreme, ispitivanja i parametriranja; po završetku svake faze i konačna ispitivanja po završetku svih radova, funkcionalne probe, podešenje i puštanje u probni rad, praćenje pogona i otklanjanje eventualnih nedostataka u jamstvenom roku, dodatni troškovi radne snage (dnevnice, prekovremeni i noćni rad) zbog izvođenja dijela radova u doba isključenog pogona, te svi ostali neimenovani pomoćni radovi i materijal, koji su potrebni za kompletno dovršenje radova po ovom troškovniku.
Jediničnim cijenama obuhvaćeno je osiguranje i ocjenjivanje kakvoće, tj. svi troškovi prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala, tako i poluproizvoda, te definitivno dovršenih radova u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima i standardima i Općim tehničkim uvjetima investitora. Stavke troškovnika odnose se na definitivno dovršene radove, ispitane po kvaliteti i funkcionalnosti, te preuzete po nadzornoj službi Investitora, ukoliko nije u opisu izričito drukčije određeno.
Sav materijal i oprema, koju izvođač dobavlja i ugrađuje, mora imati isprave o sukladnosti, u skladu sa važećim zakonima i propisima iz područja gradnje (tvornička ispitivanja i atesti, certifikati sukladnosti i sl.) i uvjerenja o kakvoći u skladu s važećim zakonima i propisima. Prije ugradnje potrebno je ishoditi suglasnost Nadzorne službe i Naručitelja
Izvođačeva je obveza održavanje javnih cesta koje koristi u svrhu građenja te sanacija svih eventualnih oštećenja nastalih korištenjem. Po završetku radova ceste je potrebno dovesti u prvobitno stanje bez prava na naknadu troškova.
Izvođač je dužan gradilište održavati čistim, a na kraju radova treba izvesti detaljno čišćenje.
Nakon dovršenja gradnje izvođač će predati posve uređeno gradilište i okolinu predstavniku naručitelja uz obveznu prisutnost projektanta. Primjedbe dane od strane projektanta imaju istu težinu kao i primjedbe dane od strane nadzornog inženjera.
Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala na već izvedenim radovima izvođač je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Izvođač je dužan zaštititi postojeći teren s pripadajućom vegetacijom od oštećivanja tijekom izvođenja radova. Ako se površine postojećeg terena s pripadajućom vegetacijom oštete tijekom izvođenja radova, izvođač je dužan izvršiti biološku sanaciju iste, i to o svom trošku.
Obveza izvođača je na propisan način zbrinuti višak materijala iz iskopa i otpad. Ta obveza također podrazumijeva pronalaženje lokacija odlagališta (gradske deponije ili slično), pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadležnih komunalnih i drugih službi, nadzornog inženjera, glavnog projektanta i naručitelja, te sve ostale troškove za zbrinjavanje viška materijala i otpada, što je uključeno u jediničnim cijenama.
Ponuditelj je dužan izvršiti pregled budućeg graadilišta kako bi ponuđena cijena obuhvaćala sve troškove izvedbe radova. Ponuditelj je dužan proučiti ponudbenu dokumentaciju te u slučaju nejasnoća ili grešaka dostaviti upit naručitelju.

## Troškovnik
Redni br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Iznos
1. | Čišćenje i sanacija oštećenja kanalizacijskog sustava na potezu od stac km 27+440 do stac km 29+589,67 na oba kolnika autoceste uz dostavljanje dokaza o vodonepropusnosti istog i snimka CCTV kamerom nakon sanacije Obračun po m očišćenog i saniranog kanalizacijskog sustava. | m | 4300 |  | 0
2. | Rušenje slivnika i ugradnja novih sa pomicanjem slivničkih rešetki u os slivnika i uz rub rigola Obračun po komadu izvedenih slivnika. | kom | 10 |  | 0
3. | Kompletno čišćenje gradilišta i zelenih površina namijenjenih košnji od zaostalog građevinskog materijala i otpada unutar zone eksproprijacije ispod vijadukta Josipovac Obračun po m² očišćene površine. | m2 | 15000 |  | 0
4. | Rušenje sa odvozom privremenih građevina na gradilištu (bunari, plato za upravu projekta i radilišta pokraj vijadukta Josipovac i dovođenje površina u prvobitno stanje Obračun po m² površine uklonjenih objekata. | m2 | 500 |  | 0
5. | Ugradnja sita na slivnicima vijadukta Josipovac Obračun po komadu ugrađenih sita. | kom | 50 |  | 0
6. | Demontaža dijelova oplate (skrivena oplata) na vijaduktu Josipovac | komplet | 1 |  | 0
7. | Sanacija oštećenja lokalnog puta za pristup upornjaku U10 Vijadukta Josipovac južno od željezničke pruge R202 Varaždin - Dalj. Radovi uključuju sanaciju završnog sloja od kamenitog materijala 0/16 debljine cca d=15 cm s mjestimičnom zamjenom kompletne konstrukcije puta na mjestima značajnijih Širina puta iznosi 4 m, a duljina potrebne sanacije 700 m. Obračun po m² saniranog puta. | m2 | 2800 |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0