## Naslovnica
TROŠKOVNIK
SANACIJA OŠTEĆENIH REVIZIONIH OKANA I SLIVNIKA NA PUO SESVETE ZAPAD, AUTOCESTA A4

## Opci_uvjeti
Opći uvjeti
Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa iz područja gradnje, hrvatskih normi, "Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama" (Zagreb, IGH, izdanje 2001. god.). Svi radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata.
U stavkama, gdje se radi definiranja tehničkih svojstava i minimalnih tehničkih karakteristika navodi tip ili proizvođač predmeta nabave nudi se predmet nabave kao navedeni ili jednakovrijedan. U stavkama gdje se navodi određeni proizvod s dodatkom "ili jednakovrijedan", ponuditelj mora na za to predviđenim praznim mjestima troškovnika, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi te priložiti dokaze iz kojih će se vidjeti karakteristike jednakovrijednih materijala ili proizvoda koje ponuditelj nudi za stavke troškovnika gdje je ta mogućnost predviđena. Proizvodi koji su u dokumentaciji za nadmetanje navedeni kao primjeri smatraju se ponuđenima ako ponuditelj ne navede nikakve druge proizvode na za to predviđenom mjestu troškovnika predmeta nabave.
Od trenutka preuzimanja gradilišta pa do primopredaje objekta izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. U građevinski dnevnik se unose svi bitni podaci i događaji tijekom građenja (npr. meteorološke prilike, temperatura zraka i sl.), upisuju primjedbe projektanata, nalozi nadzornog inženjera i inspekcije. Tako registrirani zahtjevi obvezni su za Izvođača radova, s tim da je za svaku nepredviđenu višu radnju, kojom bi se povećalo ukupne troškove predviđene za izgradnju po ovom troškovniku, prethodno potrebna suglasnost investitora.
Količine radova, koje nakon izvršenja čitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom treba po izvršenju pojedinog takvog rada preuzeti i ovjeriti nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer i predstavnik izvođača radova unosit će u građevnu knjigu količine pojedinih takvih radova, s potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova.
Radovi se izvode prema projektu, a u svim slučajevima potrebne izmjene ili dopune projekta ili njegovih dijelova, odluku o tome donosit će sporazumno projektant, nadzorni inženjer, investitor i predstavnik izvođača radova, a tu svoju odluku unositi će u građevni dnevnik. Sve izmjene ili dopune projekta, ili njegovih dijelova, za koje se po građevnom dnevniku ne može dokazati da su uslijedile po opisanom postupku, neće se obračunavati ni po privremenom ni po konačnom obračunu.
U ovom troškovniku izložene cijene odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada. Prema tome, jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, prijevoze, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja te zaradu poduzeća. Sav montažni i sitni materijal je uključen i ne obračunava se zasebnim stavkama. Uključeni su sve vrste radova na izradi i montaži zaštitnih mjera i provizorija, sve vrste radova na montaži opreme, ispitivanja i parametriranja; po završetku svake faze i konačna ispitivanja po završetku svih radova, funkcionalne probe, podešenje i puštanje u probni rad, praćenje pogona i otklanjanje eventualnih nedostataka u jamstvenom roku, dodatni troškovi radne snage (dnevnice, prekovremeni i noćni rad) zbog izvođenja dijela radova u doba isključenog pogona, te svi ostali neimenovani pomoćni radovi i materijal, koji su potrebni za kompletno dovršenje radova po ovom troškovniku.
Jediničnim cijenama obuhvaćeno je osiguranje i ocjenjivanje kakvoće, tj. svi troškovi prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala, tako i poluproizvoda, te definitivno dovršenih radova u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima i standardima i Općim tehničkim uvjetima. Stavke troškovnika odnose se na definitivno dovršene radove, ispitane po kvaliteti i funkcionalnosti od ovlaštenih institucija, te preuzete po nadzornoj službi Investitora, ukoliko nije u opisu izričito drukčije određeno.
Jediničnim cijenama obuhvaćeno je osiguranje i ocjenjivanje kakvoće, tj. svi troškovi prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala, tako i poluproizvoda, te definitivno dovršenih radova u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima i standardima i Općim tehničkim uvjetima. Stavke troškovnika odnose se na definitivno dovršene radove, ispitane po kvaliteti i funkcionalnosti od ovlaštenih institucija, te preuzete po nadzornoj službi Investitora, ukoliko nije u opisu izričito drukčije određeno.
Jediničnim cijenama obuhvaćeno je osiguranje i ocjenjivanje kakvoće, tj. svi troškovi prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala, tako i poluproizvoda, te definitivno dovršenih radova u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima i standardima i Općim tehničkim uvjetima. Stavke troškovnika odnose se na definitivno dovršene radove, ispitane po kvaliteti i funkcionalnosti od ovlaštenih institucija, te preuzete po nadzornoj službi Investitora, ukoliko nije u opisu izričito drukčije određeno.
Izvođač je dužan formirati gradilište sukladno veličini zahvata i trajanju radova, gradilište održavati čistim, a na kraju radova treba izvesti detaljno čišćenje. Nakon dovršenja gradnje predat će Izvoditelj radova posve uređeno gradilište i okolinu predstavniku Investitora uz obveznu prisutnost projektanta. Primjedbe dane od strane projektanta imaju istu težinu kao i primjedbe dane od strane nadzornog inženjera investitora.
Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala na već izvedenim radovima izvođač je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Izvođač je dužan zaštititi postojeći teren s pripadajućom vegetacijom od oštećivanja tijekom izvođenja radova. Ako se površine postojećeg terena s pripadajućom vegetacijom oštete tijekom izvođenja radova, izvođač je dužan izvršiti biološku sanaciju iste, i to o svom trošku.
Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala na već izvedenim radovima izvođač je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Izvođač je dužan zaštititi postojeći teren s pripadajućom vegetacijom od oštećivanja tijekom izvođenja radova. Ako se površine postojećeg terena s pripadajućom vegetacijom oštete tijekom izvođenja radova, izvođač je dužan izvršiti biološku sanaciju iste, i to o svom trošku.
Obveza izvođača je na propisan način zbrinuti višak materijala iz iskopa i otpad. Ta obveza također podrazumijeva pronalaženje lokacija odlagališta (gradske deponije ili slično), pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadležnih komunalnih i drugih službi, nadzornog inženjera, glavnog projektanta i investitora, te sve ostale troškove za zbrinjavanje viška materijala i otpada, što je uključeno u jediničnu cijenu.
Obveza Izvođača radova je izvođenje radova pod prometom. Izvođač je dužan proučiti svu projektnu dokumentaciju, te je dužan prilagoditi svoju dinamiku i tehnologiju kako bi se nesmetano odvijao promet.
Ponuditelj: _________________________________ (potpis ovlaštene osobe)
U ___________________, __________ 2021.god.

## PUO Sesvete zapad-slivnici
Naručitelj: HRVATSKE AUTOCESTE, Širolina 4, 10000 Zagreb, OIB: 57500462912
Građevina: Sanacija oštećenih slivnika na PUO Sesvete zapad, autocesta A4
TROŠKOVNIK TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA SANACIJU OŠTEĆENIH SLIVNIKA NA PUO SESVETE ZAPAD, NA AUTOCESTI A4
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (KN)
1. | PRIPREMNI RADOVI
0.1. | Uklanjanje postojeće lijevano - željezne rešetke i okvira slivnika. U cijenu ulazi uklanjanje, utovar u vozilo te odvoz na deponiju koju pronalazi (osigurava) izvoditelj. Obračun radova: po komadu slivničke rešetke. | kom | 2 |  | 0
0.2. | Rušenje i uklanjanje postojećih betonskih elemenata: gornji dio slivnika s prijevozom na deponiju. Stavka uključuje troškove deponiranja i zbrinjavanja materijala. Obračun radova: Po dužnom metru ili volumenu uklonjenog elementa | m3 | 2 |  | 0
0.3. | Uklanjanje betonskih rubnjaka. U cijenu ulazi uklanjanje, utovar u vozilo te odvoz na deponiju koju pronalazi (osigurava) izvoditelj. Obračun radova: po dužnom metru | m' | 2.5 |  | 0
0.4. | Strojno zasijecanje asfalta. Svaki asfaltni sloj zasijeca se posebno. Obračun radova: po m dužnom zasijecanja. | m' | 15 |  | 0
0.5. | Uklanjanje asfaltnih slojeva postojeće kolničke konstrukcije prosječne debljine 15 cm na mjestima postave zamjenskog rešetke prema detaljima iz projekta. U cijenu ulazi odvajanje, utovar u vozilo te odvoz na deponiju koju pronalazi (osigurava) izvoditelj. Stavka uključuje troškove deponiranja i zbrinjavanja materijala. Pri iskopu voditi računa da ne dođe do oštećenja okolnog asfaltnog sloja i po potrebi iskope obavljati ručno. Izvođač nema pravo na razliku u cijeni radova nastalu zbog neprimjerenog načina iskopa. Obračun radova: Po kvadratnom metru uklonjenog, prevezenog i deponiranog materijala postojeće kolničke konstrukcije. | m2 | 4.5 |  | 0
0.6. | Geodetski radovi Geodetski radovi obuhvaćaju: - izrada elaborata izvedenog stanja | komplet | 1 |  | 0
| PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI
0.1. | Iskop u tlu “B” kategorije (uključen i tamponski sloj postojećeg kolnika). Iskop se izvodi strojno bez miniranja i po potrebi ručno. U cijenu ulazi iskop, utovar iskopanog materijala u prijevozno sredstvo i transport na deponiju ili u nasip ako materijal zadovoljava kvalitetom, profiliranje i planiranje terena prema visinskim kotama u projektu. Pri iskopu voditi računa o postojećoj infrastrukturi da ne dođe do oštećenja ili uništenja iste i po potrebi iskope obavljati ručno. Izvođač nema pravo na razliku u cijeni iskopa nastalu uslijed ovakovih izmjena. Obračun radova: Po kubičnom metru stvarno izvršenog iskopa tla u sraslom stanju. | m3 | 2.5 |  | 0
0.2. | Uređenje posteljice rova od kamenih materijala. Planiranje i zbijanje posteljice sa kotama iz projekta. Stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovom postupku treba biti veći od 100%, a modul stišljivosti mjeren kružnom pločom ø30cm Ms≥35 MN/m2. Obračun radova: Po kvadratnom metru uređene i zbijene posteljice. | m2 | 4.1 |  | 0
0.3. | Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog, zrnatog, kamenog materijala 0/31.5, debljine sloja 50cm. Traženi minimalni modul zbijenosti ispitan kružnom pločom promjera 30 cm pri optimalnoj vlažnosti materijala iznosi Ms≥100 MN/m2. Obračun radova: Po kubičnom metru ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 2.5 |  | 0
| ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | BETONSKI RADOVI I KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
0.1. | Izvođenje betonskog rasteretnog prstena za ugradnju slivničke rešetke. Izvodi se od betona C25/30 XC4, XF1 dimenzija prema detalju iz projekta. U cijenu ulazi dobava i ugradnja betona. Obračun radova: po metru kubnom betona | m3 | 1.3 |  | 0
0.2. | Nabava i ugradnja nove slivničke rešetke s okvirom, izrađene kao lijevano - željezne s minimalnim vanjskim dimenzijama rešetke 40x40 cm, odnosno minimalnim dimenzijama svijetlog otvora okvira od 37.5x37.5 cm i nosivosti D400. Slivničku rešetku potrebno je ugraditi sukladno uputama proizvođača. Obračun radova: po komadu rešetke. | kom | 2 |  | 0
0.3. | Dobava i ugradnja betonskog rubnjaka dimenzija kao i postojeći na uređenu podlogu. Obračun radova: po metru dužnom ugrađenog rubnjaka | m' | 3 |  | 0
0.4. | Nabava, doprema i ugradnja asfalta AC base 22 PmB 45/80-65 AG6 M1, prosječne debljine 8 cm. Stavka obuhvaća dopremu, ugradnju, izradu spoja s postojećim asfaltnim slojevima, sav rad, opremu i materijale potrebne za potpun dovršetak sloja. Obračun radova: po metru kvadratnom ugrađenog sloja. | m2 | 4.5 |  | 0
0.5. | Nabava, doprema i ugradnja asfalta AC 11 surf PmB 45/80-65 AG1 M1, debljine 5 cm. Stavka obuhvaća dopremu, ugradnju, izradu spoja s postojećim asfaltnim slojevima, sav rad, opremu i materijale potrebne za potpun dovršetak sloja. Obračun radova: po metru kvadratnom ugrađenog sloja. | m2 | 4.5 |  | 0
| BETONSKI RADOVI I KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
| PUO SESVETE ZAPAD UKUPNO |  |  |  | 0
1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
3. | BETONSKI RADOVI I KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: | 0
Ponuditelj: _________________________________ (potpis ovlaštene osobe)
U ___________________, __________ 2021.god.