## Troškovnik
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno (kn)
TUNEL HRASTEN - desno
Napomena: U sve stavke je uključena nabava i doprema materijala.
1. | MOBILIZACIJA I DEMOBILIZACIJA
1.1. | Mobilizacija i demobilizacija gradilišta, koje uključuje: a) dovoz i odvoz svih strojeva, b) dovoz i odvoz alata, c) dovoz i odvoz agregata, d) dovoz instaliranje i odvoz rasvjetnih tijela za noćni rad e) formiranje privremene deponije na gradilištu | paušal | 1 |  | 0
1.2. | Uređenje gradilišta nakon završetka radova | paušal | 1 |  | 0
1. | MOBILIZACIJA I DEMOBILIZACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
I. | IZMJENA POKLOPACA RO
TIP IIa
KOM | 4
RO 3, RO 5, RO 7, RO 8
2. | PRIPREMNI RADOVI
2.2. | Zarezivanje i uklanjanje asfalta oko okna u širini koju će odrediti nadzorni inženjer, a sve sukladno potrebnom zahvatu. Debljina asfalta kolnika je cca 11 cm. Izvesti prethodno uredan rez. Odvoz uklonjenog asfalta na privremenu deponiju. Obračun po m2 uklonjenog asfalta. | m2 | 13 |  | 0
2.3. | Uklanjanje sloja tampona oko okna do dubine od 26 cm (od gornje površine asfalta), debljina sloja cca 15 cm. Odvoz uklonjenog tampona na privremenu deponiju. Obračun po m3 uklonjenog materijala. | m3 | 1.8 |  | 0
2.4. | Uklanjanje postojećeg poklopca revizionog okna i odvoz na privremenu deponiju. Poklopac je teži od 50kg i potrebna su 2 radnika za manipulaciju poklopcem. Uključen je rad brusilicom za mjestimično uklanjanje postojećih zavara poklopca na okvir. Odmah po skidanju poklopca dobava i postava privremene zaštitne rešetke na izlazu kanalizacijske cijevi iz okna, za osiguranje od mogućnosti upadanja otpadnih i sanacijskih materijala u sustav kanalizacije, a nakon radova njeno skidanje. Obračun po kom poklopca. | kom | 4 |  | 0
2.5. | Razbijanje ab ploče okna do zdravog betona mehaničkim putem do dubine 18 cm. Debljina stijenke je cca 20 cm. Obračun po m3 uklonjenog betona. | m3 | 4 |  | 0
2.6. | Popravak sloja tampona oko okna poravnanjem i nabijanjem podloge. Modul stišljivosti nabijenog tampona mora biti 100 MN/m2. Obračun po m2 pripremljene podloge. | m2 | 1.8 |  | 0
2.7. | Na mjestima gdje je beton okna oštećen (segregacija, šipke armature i sl.) potrebno je izvesti sanaciju tiksotropnim reparaturnim mortom R4, na prethodno očišćenu podlogu. Obračun po kom saniranog okna. | m2 | 5 |  | 0
2. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | UGRADNJA NOVOG POKLOPCA
3.1. | Ugradnja sidara ø12 l=0,40 m (12 kom) u prethodno izbušene rupe ø14 dubine 10 cm, i l=0,25 m (4 kom) ø10 u prethodno izbušene rupe ø12 dubine 10 cm. Sidra l=25 cm se ugrađuju vertikalno po obodu betonskog okna, ovisno o poziciji okvira poklopca. Sidra l=40 cm se ugrađuju u stijenku okna na mjestu uklonjene zakrpe. Nakon ispuhivanja, rupe se prvo ispune do pola epoksidnim mortom, te se zatim u njih postavljaju sidra i višak morta se ukloni. Obračun po kom ugrađenih sidara. | kom | 64 |  | 0
3.2. | Nabava, doprema i ugradnja armature (B500B rebrasta armatura) bloka betona oko okna. Ugrađuju se šipke promjera 12 mm prema iskazu armature u prilogu. Obračun po kg ugrađene armature. | kg | 100 |  | 0
3.4. | Nabava lijevano-željeznog poklopca revizionog okna razreda nosivosti D400 prema HRN EN 124 ili jednakovrijedno s pripadajućim okvirom. Poklopac je kružnog okvira i kružnog svijetlog otvora promjera 600 mm, s mehanizmom za zaključavanje, zaporna naprava (učvršćenje tip a). Min klasa poklopca je D 400 (nosivost 400 kN). Obračun po kom poklopca. | kom | 4 |  | 0
3.5. | Ugradnja lijevano-željeznog okvira na način da se okvir postavi na potrebnu visinu te pričvrsti za prethodno postavljena sidra. Stavka uključuje niveliranje okvira na potrebnu visinu. Obračun po kom postavljenog okvira s poklopcem. | kom | 4 |  | 0
3.6. | Ugradnja brzovezujućeg morta/betona za podlijevanje oko okna i na mjestu uklonjenog betona stjenke okna. Gotovom mortu u vrećama se dodaje 40% riječnog agregata 4-8 mm. Ugrađeni mort/beton mora pri 10 °C imati minimalnu tlačnu čvrstoću (nakon 2 sata) 10 N/mm2, tlačnu čvrstoću (24 sata) 30 N/mm2 i tlačnu čvrstoću (28 dana) 50 N/mm2. Vrijeme vezanja > 20 min, prionljivost na podlogu nakon 28 dana 2,0 N/mm2. Mort/beton treba biti otporan na cikluse smrzavanja sa solima i biti certificiran. Stavka uključuje nabavu, dopremu, ugradnju i njegu betona, te potrebnu oplatu za ugradnju i prilagodbu ploče kružnom okviru poklopca. | m3 | 3 |  | 0
3. | UGRADNJA NOVOG POKLOPCA UKUPNO: |  |  |  | 0
4. | OSTALI RADOVI
4.1. | Zarezivanje utora brusilicom uz rub asfalta i ugradnja PU kita s prednamazom na kontaktu asfalta kolnika i betona pasice. Obračun po m' ugrađene mase. | m′ | 29 |  | 0
4.2. | Dobava i doprema materijala te bojanje razdjelne crte u osi kolnika. Sav potreban rad i materijal uključeni u cijenu. Obračun po m'. | m' | 8 |  | 0
4. | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | MOBILIZACIJA I DEMOBILIZACIJA |  |  |  | 0
2. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | UGRADNJA NOVOG POKLOPCA UKUPNO: |  |  |  | 0
4. | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
| UKUPNO u kn bez PDV: |  |  |  | 0
| U _____________, ___________ 2022. |  |  | Za Ponuditelja: