## TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK
za nabavu ormara PP aparata
u tunelu Mala Kapela
Red. Br. | Naziv stavke | Jed.mj. | količina | Jed. cijena | Ukupno
1. | Zidni ormarić za smještaj 2 protupožarna aparata S9, od nehrđajućeg čelika (inox) - za ugradnju na zid, nadžbukni - materijal izrade: nehrđajući čelični lim kvalitete AISI 316, minimalne debljine 1,5 mm - obojan crvenom bojom (kao RAL 3000) sukladno pravilima struke - dimenzije: visina 750mm, širina 600mm, dubina 350mm - vrata ormarića sa staklenim otvorom i bravicom - opremljen nosačima za 2 protupožarna aparata S9 kao na slici - aparati i modul nisu predmet nabave - izgled ormarića kao na slici | kom | 6
PDV :
SVEUKUPNO S PDV-om:
NAPOMENE: - Isporučena oprema mora u potpunosti odgovarati standardima i tehničkim propisima, u slučaju nejasnoća originalni ormar može se pogledati u tunelu Mala Kapela uz prethodnu najavu, kontakt: Neven Vujnović; 099 3111 363 - kao dokaz kvalitete materijala od kojeg je izrađen ormarić potrebno je priložiti odgovarajuću dokumentaciju (kod isporuke) - jamstveni rok za isporučenu robu je 3 godine - rok isporuke: 30 dana od zaprimanja narudžbenice - mjesto isporuke: Centralno skladište HAC-a u Ivanja Reci
U_____________________, _____________ 2022 .
Ponuditelj:
_____________________________
(potpis ovlaštene osobe)
Slika ormara: