## Troškovnik prazni
Održavanje i popravak internih postaja za istakanje goriva
TROŠKOVNIK
1. REDOVAN GODIŠNJI SERVIS
Red. br. | Naziv stavke | Jed. mj. | Okvirna količina | Jed. cijena | Ukupno
1. | Redovan servis internih postaja za istakanje goriva
1.1. | Regija Lika: TJO Ogulin, TJO Brinje, TJO Perušić, TJO Sveti Rok | kom | 4
1.2. | Regija Dalmacija: TJO Maslenica, TJO Benkovac, TJO Šibenik, TJO Split, TJO Zagvozd, TJO Vrgorac | kom | 6
1.3. | Regija Gorski Kotar: TJO Bosiljevo, TJO Delnice, TJO Čavle, TJO Rupa | kom | 4
1.4. | Regija Zagreb: TJO Lučko, TJO Ivanja Reka, TJO Varaždin | kom | 3
1.5. | Regija Slavonija: TJO Kutina, TJO Okučani, TJO Slavonski Brod, TJO Županja, TJO Đakovo, TJO Čepin | kom | 6
UKUPNO
2. INTERVENTNO ODRŽAVANJE
Red. br. | Naziv stavke | Jed. mj. | Okvirna količina | Jed. cijena | Ukupno
2. | Rad na ispitivanju i popravcima internih postaja za istakanje goriva
2.1. | Regija Lika: TJO Ogulin, TJO Brinje, TJO Perušić, TJO Sveti Rok | h | 20
2.2. | Regija Dalmacija: TJO Maslenica, TJO Benkovac, TJO Šibenik, TJO Split, TJO Zagvozd, TJO Vrgorac | h | 30
2.3. | Regija Gorski Kotar: TJO Bosiljevo, TJO Delnice, TJO Čavle, TJO Rupa | h | 20
2.4. | Regija Zagreb: TJO Lučko, TJO Ivanja Reka, TJO Varaždin | h | 20
2.5. | Regija Slavonija: TJO Kutina, TJO Okučani, TJO Slavonski Brod, TJO Županja, TJO Đakovo, TJO Čepin | h | 30
UKUPNO
3. POPIS REZERVNIH DIJELOVA
Red. br. | Naziv stavke | Jed. mj. | Okvirna količina | Jed. cijena | Ukupno
1 | El. Magnetni venti Danfoss 042NS623 | kom | 3
2 | Pipac za gorivo ZVA25 | kom | 3
3 | Pipac za gorivo ZVA2 | kom | 2
4 | VeederRoot TLS2 mjerna postaja | kom | 2
5 | VeederRoot mjerna sonda MAG3 | kom | 2
6 | Veeder Root plovak sonde 2'' | kom | 2
7 | Ultra PS1.1 mjerna sonda | kom | 2
8 | Modul-CPUSTAR-1 AMR za mjernu sondu | kom | 2
9 | Modul za napajanje-NAPCPU AMR za mjernu sondu | kom | 2
10 | Modul zaštitni-SPPT60 AMR za mjernu sondu | kom | 2
11 | Ultra STAR mjerna postaja | kom | 1
12 | AC ADAPTER CH-1204 12 V/ 48 W | kom | 3
13 | Ex barijera SSU24 | kom | 3
14 | Ex vatrodojavljivač ODD-801ExEi | kom | 3
15 | Crijevo za istakanje goriva Elaflex #16x4200 C40-100 s crnom navlakom | kom | 2
16 | Crijevo za istakanje goriva Elaflex #16x5800 C40-100 s crnom navlakom | kom | 2
17 | Crijevo za istakanje goriva Elaflex #21x4200 C40-100 s crnom navlakom | kom | 2
18 | Crijevo za istakanje goriva Elaflex #21x5800 C40-100 s crnom navlakom | kom | 2
19 | Modul snage L5/1 | kom | 4
20 | Računar S&B | kom | 3
21 | Dialog modul S&B | kom | 4
22 | Volumetar S&B 40 l | kom | 4
23 | Monoblok S&B | kom | 4
24 | S&B display FP 17 | kom | 3
25 | Filter S&B žičani 80 mikrona | kom | 3
26 | Display za ADAST agregat tip: DISPLCD/ M-BL/O | kom | 2
27 | Display za ADAST agregat tip: DISPLCD - T/M-BL/O | kom | 2
28 | Računar ADAST | kom | 2
29 | Volumetar ADAST 40 l | kom | 2
30 | Monoblok ADAST | kom | 1
31 | Filter ADAST 80 mikrona | kom | 4
32 | Brtva filterske posude | kom | 5
33 | Komplet zupčanika | kom | 5
34 | Sklopnik motora | kom | 5
35 | Modul snage L2/1 | kom | 3
36 | TouchScreen SLD 1568-G LITEMAX | kom | 1
37 | DFI EC200-LR6880 | kom | 1
38 | Moxa A53 | kom | 2
39 | Napajanje MeanWell MDR-60-12 | kom | 3
40 | Napajanje MeanWell DRP-240-24 | kom | 2
41 | Pisač Custom VKP80 | kom | 2
42 | RFID antena | kom | 3
43 | RFID Reader v1.3 | kom | 3
44 | HDD WD 120Gb 2.5 ATA | kom | 2
45 | Ventilator Papst 4650Z (KL 100S) | kom | 3
46 | Termostat za ventilator 0-60 | kom | 3
47 | RFID beskontaktna kartica | kom | 10
UKUPNO
REKAPITULACIJA
1. REDOVAN GODIŠNJI SERVIS
2. INTERVENTNO ODRŽAVANJE UREĐAJA
3. REZERVNI DJELOVI
UKUPNO
Napomena: Količine iz troškovnika su okvirne.
U ___________________, ___________ 2022.
Ponuditelj:
_____________________________
(pečat i potpis ovlaštene osobe)

## BP
Prilog I
LOKACIJE BENZINSKIH POSTAJA PREDVIĐENIH ZA REDOVAN GODIŠNJI SERVIS I ODRŽAVANJE
Red.Br. | TEHNIČKA JEDINICA | Marka agregata | Tip i model agregata | Broj agregata | Broj pipaca
1 | Ivanja Reka | ADAST – SYSTEM | 899722 | 1 | 1
2 |  | ADAST – SYSTEM | 899722 | 1 | 1
3 | Lučko | ADAST – SYSTEM | TIP:8991.722/LCD/ET/HRV | 1 | 1
4 |  | Scheidt & Bachmann Tubs | ZS 2402-EM 1770 | 1 | 2
5 | Varaždin | SCHEIDT&BACHMANN 70l/min | ZS 2401 UT 970 011 | 1 | 1
6 |  | SCHEIDT&BACHMANN 70l/min | ZS 2402 UT 970 011 | 1 | 2
7 | Kutina | CZ 67904 ADAMOV | 8991.622/BLD/ET/HRV HR Z-5-1012 | 1 | 1
8 |  | CZ 67904 ADAMOV | 8991.622/BLD/ET/HRV HR Z-5-1012 | 1 | 1
9 | Okučani | ADAST – SYSTEM | CZ67904 ADAMOV 8997,622/BLD/ET/HRV | 1 | 1
10 |  | ADAST – SYSTEM | CZ67904 ADAMOV 8991,622/BLD/ET/HRV | 1 | 1
11 | Slavonski Brod | ADAST – SYSTEM | TIP-8997.622/BLD/ET/HRV serijski broj 466/04 | 1 | 1
12 |  | ADAST – SYSTEM | TIP-8991.622/BLD/ET/HRV serijski broj 464/04 | 1 | 1
13 | Đakovo | PETROTEC EURO 1500 VI | TIP 2P/2H | 1 | 2
14 |  | PETROTEC EURO 1500 VI | TIP 2P/2H | 1 | 2
15 | Čepin | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | ZS 2402 M | 1 | 2
16 |  | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | ZS 2405 M | 1 | 1
17 | Županja | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | TIP: ZS 2402-M (Tvornički broj 970K00807) | 1 | 2
18 |  | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | TIP: ZS 2402-M (Tvornički broj 970K00808) | 1 | 2 (1ED+1 MB NE KORISTI SE )
19 | Ogulin | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | ZS 2405 M, VEEDERROTT, broj K 032/00 | 1 | 2
20 |  | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | ZS 2401 M, VEDERROTT, broj K 034/00 | 1 | 1 MB NE KORISTI SE
21 | Brinje | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | TIP ZS 24002M | 1 | 2
22 |  | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | TIP ZS 24002M | 1 | 2
23 | Perušić | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | ZS 2402 M / KO1866/04 | 1 | 2
24 |  | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | ZS 2402 M / KO1867/04 | 1 | 2
25 | Sveti Rok | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | TIP: ZS 2402 M SER.BR:KO1369/2003 | 1 | 2
26 |  | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | TIP: ZS 2402 M SER.BR:KO1368/2003 | 1 | 2
27 | Maslenica | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | ZS 2402 M | 1 | 2
28 |  | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | ZS 2402 M | 1 | 2
29 | Benkovac | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | ZS 24202-M | 1 | 2
30 |  | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | ZS 24202-M | 1 | 2
31 | Šibenik | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | ZS 2402-E-M-B-T20; ZS 2402 EM | 1 | 1
32 |  | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | ZS 2402-E-M-B-T20; ZS 2402 EM | 1 | 1
33 | Dugopolje | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | ZS 2402-M | 1 | 2
34 |  | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | ZS 2402-M | 1 | 1
35 | Zagvozd | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | ZS 2402-M | 1 | 2
36 |  | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | ZS 2402-M | 1 | 2
37 | Vrgorac | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | ZS 2402-M | 1 | 2
38 |  | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | ZS 2402-M | 1 | 2
39 | Bosiljevo | Scheidt & Bachmann Tubs | KM 250/O/I/T20 | 1 | 2
40 |  | Scheidt & Bachmann Tubs | KM 250/O/I/T20 | 1 | 2
41 | Delnice | Scheidt & Bachmann Tubs | ZS 2401-M-R | 1 | 1
42 |  | Scheidt & Bachmann Tubs | ZS 2401-M-R | 1 | 1
43 | Rupa | Scheidt & Bachmann Tubs | ZS 2402-M | 1 | 2
44 |  | Scheidt & Bachmann Tubs | ZS 2405-M | 1 | 1
45 | Čavli | PETROTEC | EURO 1000VI TIP: 1P/1H | 1 | 1
46 |  | PETROTEC | EURO 1000VI TIP: 1P/1H | 1 | 1