## Troškovnik
TROŠKOVNIK
ZAMJENA OŠTEĆENOG MONTAŽNOG ZDENCA KABELSKE KANALIZACIJE U KM 57+800 DESNO AUTOCESTE A1
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn)
1. | Demontaža oštećenog montažnog zdenca. Stavka obuhvaća uklanjanje betonskih dijelova oštećenog montažnog zdenca, te zbrinjavanje na zakonski propisan način. Okvir i poklopce oštećenog zdenca deponirati na deponij Naručitelja. | kom | 1
2. | Dobava i ugradnja montažnog betonskog zdenca tip MZ D3 s poklopcima klase nosivosti B 125 na pripremljenu betonsku podlogu (C 16/20), te zatrpavanje prostora oko ugrađenog zdenca zemljanim materijalom. U stavku uključen sav potreban rad, materijal i oprema. | kom | 1
UKUPNO:
PDV 25 %:
SVEUKUPNO:
Ponuditelj je dužan upoznati se sa ponudbenom dokumentacijom te izvršiti pregled lokacije izvedbe radova, kako bi ponuda uključivala sve troškove za izvedbu radova. Kontakt osoba za pregled lokacije je voditelj TJO Bosiljevo, Domagoj Lončar, mob.: 099 6515 338. Ukoliko se prije predaje ponude utvrdi eventualna nepravilnost, nepotpunost ili nejasnoća u opisu određene stavke, Ponuditelj je dužan pisanim putem kontaktirati Naručitelja radi objašnjenja. Naknadne korekcije neće se priznavati.
Jedinična cijena obuhvaća sve troškove vezane uz rad, prijevoze i prijenose, opremu i sredstva, materijal, energente i el. energiju, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja, cestarine i sl., te zaradu poduzeća.
Ponuditelj:
Potpis:
Pečat: