## TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK
za popravak upravljačke elektronike u vodospremi Sopač
Red. Br. | Naziv stavke | Jed.mj. | količina | Jed. cijena | Ukupno
1. | Dobava, ugradnja i puštanje u rad centralne jedinice za upravljanje sistemom za povišenje tlaka (1-6 pumpi), sa mogučnošću povezivanja dodatnih modula za razne namjene (MODBUS, WEB-Server i sl.) sa odgovarajućim programom za upravljanje sistema CC-sistema | kom | 1
Tip: Wilo, PLC CPU FPSIGMA with software V1.08FC VP ili jednakovrijedan*: ___________________________________________________
2. | Dobava, ugradnja i puštanje u rad grafičkog dodirnog zaslona sa 3-bojnim pozadinskim osvjetljenjem za signalizaciju pogonskih stanja "Pogon/Smetnja/Potvrđena smetnja" te za vođenje izbornikom uz podršku simbola i jasnog teksta. | kom | 1
Tip: Wilo, SPS OPERATION PANEL GT02 SW V5.08 VP ili jednakovrijedan*: ___________________________________________________
UKUPNO :
PDV :
SVEUKUPNO S PDV-om:
* ukoliko Ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod dužan je upisati proizvođača i tip proizvoda te dokumentirano (KATALOGOM PROIZVODA) dokazati jednakovrijednost proizvoda
U_____________________, _____________ 2020 .
Ponuditelj:
_____________________________
(potpis ovlaštene osobe)