## Sheet1
TROŠKOVNIK ZA SERVIS I UMJERAVANJE SIGURNOSNIH VENTILA I MANOMETARA U KOTLOVNICAMA HAC-a, UNP SPREMNICIMA I ZGRADI UPRAVE U 2023.god.
REGIJE | Rb. | Lokacija | Gorivo | Proizvođač | Tip | Snaga | Broj kotlova | Broj sigurnosnih ventila | Broj manome-tara | Jedinična cijena EUR (bez PDV-a) | Ukupan iznos EUR (bez PDV-a)
LIKA | 1 | TJO OGULIN | LOŽ ULJE | VIESSMAN | VITOPLEX 300 | P=225 kW, Q=243 kW | 2 | 2 | 2
|  | PUO MODRUŠ | UNP PLIN | OROSLAVLJE | UNP SPREMNIK | 2,7 M3 | 0 | 1 | 1
| 2 | TJO BRINJE | LOŽ ULJE | VIESSMAN | VITOPLEX 300 TX3 | P=105 kW, V=194l | 1 | 2 | 2
|  | V.K. MALA KAPELA SJEV. | LOŽ ULJE | VIESSMAN | VITOPLEX 300 | P=105 kW | 1 | 1 | 1
|  | V.K. MALA KAPELA JUG | UNP PLIN | OROSLAVLJE | UNP SPREMNIK | 4,85 M3 | 0 | 2 | 1
| 3 | TJO PERUŠIĆ | LOŽ ULJE | VIESSMAN | VITOPLEX 100 SX1 | P=225 kW, V=399l | 2 | 2 | 2
|  | VATR.KUĆA PLASINA | UNP PLIN | OROSLAVLJE | UNP SPREMNIK | 4,85 M3 | 0 | 2 | 1
| 4 | TJO SVETI ROK | LOŽ ULJE | VIESSMAN | VITOPLEX 300 TX3 | P=225 kW | 2 | 2 | 2
|  |  | LOŽ ULJE | RIELLO | TREGI 8N | P=63 Kw | 1 | 1 | 0
DALMACIJA | 5 | TJO MASLENICA | LOŽ ULJE | RIELLO | RTQ 250 | P=318 kW | 2 | 1 | 2
| 6 | TJO BENKOVAC | LOŽ ULJE | BUDERUS GRUNFOS | LOGANO GE 315 | P=230 Kw | 2 | 2 | 2
| 7 | TJO ŠIBENIK | LOŽ ULJE | BUDERUS GRUNFOS | LOGANO GE 315 | P=230 Kw | 2 | 2 | 2
| 8 | TJO SPLIT | LOŽ ULJE | BUDERUS GRUNFOS | LOGANO GE 315 | P=230 Kw | 2 | 2 | 2
| 9 | TJO ZAGVOZD | LOŽ ULJE | VIESSMAN | VITOPLEX 200 SX2 | P=220 kW | 2 | 2 | 2
| 10 | TJO VRGORAC | UNP PLIN | OROSLAVLJE | UNP SPREMNIK, 3 kom. | 4,85 M3 x 3 kom. | 0 | 3 | 3
|  | VATR. KUĆA ŠUBIR | UNP PLIN | OROSLAVLJE | UNP SPREMNIK | 4,85 M3 | 0 | 1 | 1
| 11 | NP ČARAPINE | UNP PLIN | OROSLAVLJE | UNP SPREMNIK | 4,85 M3 | 0 | 2 | 1
ZAGREB | 12 | TJO LUČKO | PLIN | VIESSMAN | VITOPLEX 200 | P=560 kW | 2 | 2 | 2
| 13 | TJO VARAŽDIN | PLIN | WOLF | MKS 420 | P=420 kW | 2 | 2 | 2
| 14 | TJO KUTINA | PLIN | VIESSMAN | VITOPLEX 200 SX SA | P=440 kW | 1 | 1 | 1
| 15 | TJO IVANJA REKA | PLIN | VIESSMAN | VITOPLEX 200 | P=560 kW | 1 | 1 | 1
| 16 | NP ZAGREB ISTOK | PLIN | VIESSMAN | VITOPLEX 200 | P=560 kW | 1 | 2 | 2
| 17 | NP LUČKO | LOŽ ULJE | BUDERUS | LOGANO GE 215 | P=85 kW | 1 | 1 | 1
| 18 | UPRAVNA ZGRADA | PLIN | BUDERUS | LOGANO GE 434 | P= 2X200 kW | 2 | 3 | 3
GORSKI KOTAR | 19 | TJO BOSILJEVO | LOŽ ULJE | VIESSMAN | VITOPLEX 100/SX1 | P=225 kW, Q=244 kW | 2 | 2 | 2
| 20 | TJO DELNICE | LOŽ ULJE | PROSGRIJANJE | RV 200 | P=253 kW | 2 | 2 | 1
|  | VK TUHOBIĆ | LOŽ ULJE | BUDERUS | LOGANO GE 225 | P=48 - 64 kW | 1 | 2 | 2
| 21 | TJO ČAVLE | LOŽ ULJE | TKT TOPLOTA | TK 40 | V=0,580 m3, p=5 bar učin 0,40MW | 1 | 1 | 1
|  |  |  | TTU LABIN | 150/11Z | P=175 kW | 1 | 1 | 1
| 22 | TJO RUPA | LOŽ ULJE | FERROLI |  | P=240 kW | 1 | 2 | 2
| 23 | NP KARLOVAC | LOŽ ULJE | BUDERUS | LOGANO GE 315 |  | 1 | 1 | 1
| 24 | NP RUPA | LOŽ ULJE | FERROLI | 145 | P=95 - 145 kW | 1 | 1 | 2
SLAVONIJA | 25 | TJO OKUČANI | LOŽ ULJE | VIESSMAN | VITOPLEX 200 | Q=560 kW, V=400l, 3 bar | 2 | 2 | 2
| 26 | TJO SLAVONSKI BROD | LOŽ ULJE | GRIJANJE | RV 500 | P=550 kW | 2 | 2 | 2
| 27 | TJO ŽUPANJA | LOŽ ULJE | VIESSMAN | VITOPLEX 300 | P=243 kW | 2 | 2 | 2
| 28 | TJO ĐAKOVO | PLIN | VIESSMAN | VITOCROSSAL 200 | Q=175 kW, V=312l | 2 | 2 | 2
| 29 | TJO ČEPIN | PLIN | VIESSMAN | VITOPLEX 200 | P=200 kW | 2 | 2 | 1
SVEUKUPNO ZA SVE OBJEKTE, 1-29:
U____________________,_____________ 2023.
PEČAT I POTPIS PONUDITELJA:_________________________________________________________