## 1._PRIPREMNI_RADOVI
Redni broj | O P I S S T A V K E | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Iznos
1. | PRIPREMNI RADOVI
Stavke obuhvaćaju sav rad, materijal i organizaciju u cilju izvršenja radova u potpunosti i u skladu s projektnom dokumentacijom. Nadalje, u pojedinim vrstama radova sadržani su i svi posredni troškovi koji nisu iskazani u troškovniku, ali su neminovni za izvršenje radova predviđenih projektnom dokumentacijom kao što su:
- razni radovi u vezi sa organizacijom i uređenjem gradilišta prije početka gradnje
- razni radovi u vezi s uređenjem gradilišta nakon dovršenja objekta kao što su čišćenje i uređenje, uređenje prostora gdje je Izvođač imao barake, strojeve, materijal i slično
- kao i svi ostali posredni i neposredni troškovi koji su potrebni za pravilno i pravovremeno izvršenje radova
Nadzorni inženjer i Izvođač potvrđuje upisane količine i podatke svojim potpisom. Eventualne potrebne promjene, izmjene i dopune projektne dokumentacije donositi će sporazumno Projektant, Nadzorni inženjer i Izvođač radova. Promjene moraju biti upisane u Građevinski dnevnik ili izrađeni posebni dijelovi nacrta i ovjereni potpisom Projektanta, Nadzornog inženjera ili odlukom koju je Investitor na neki drugi način odobrio. Za vrijeme izvođenja radova Izvođač je dužan osigurati nesmetan promet na postojećim prometnicama i prilaznim putevima i regulirati ga odgovarajućim prometnim znakovima. Više radnje i manje radnje po ugovorenim stavkama zaračunat će se po istim cijenama.
1.1. | TEHNIČKA OPREMA I PRIPREMA ZA RAD
Obuhvaća mobilizaciju ljudi, opreme i strojeva potrebnih za izvedbu. Slijedi priprema privremenih gradilišnih objekata i putova, privremenih gradilišnih odlagališta i instalacija te nabava i doprema potrebne opreme. Stavka obuhvaća i osiguranje pristupa mjestu zahvata s vanjske strane vijadukta (izgradnja skele ili alpinistički rad), osiguranje prekida prometa ispod zone zahvata zbog osiguranja od pada predmeta.
(OTU I st. 0-20)
| Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 1
1.2. | UKLANJANJE ZAŠTITNE ODBOJNE OGRADE ZBOG OMOGUĆAVANJA PRISTUPA ZIDOVIMA ZA ZAŠTITU OD BUKE ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA
Ova stavka obuhvaća vađenje i demontiranje nzaštitne odbojne ograde i premještanje iste na privremenu deponiju. Količine opisanih radova predviđene su projektom ili ih određuje Nadzorni inženjer. Rad obuhvaća uklanjanje i drugih dijelova tih naprava, kao što su pričvrsni materijali.
(OTU I st. 1-03.2.)
| Obračun je po m' uklonjene ograde. | m' | 110
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:

## 2._RADOVI_SANACIJE
Redni broj | O P I S S T A V K E | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Iznos
2. | RADOVI SANACIJE
2.1. | SANACIJA PRIČVRSNOG MJESTA STUPA ZZOB
Stavka obuhvaća nabavu materijala, transport na gradilište i ugradnju materijala potrebnih za sanaciju pričvrsnog mjesta stupa ZZOB. Stavka uključuje sljedeće: - otpuštanje i mehaničko i /ili kemijsko čišćenje postojećih korodiranih vijaka pojedinačnim otpuštanjem po dva dijagonalna vijka po stupu - centriranje i podešavanje stupa u vertikalu - podlijevanje podljevnim ekspandirajućim mortom, koristeći prikladnu oplatu i opremu za potpuno popunjavanje šupljina ispod sidrene ploče - antikorozivna zaštita sidrenih vijaka dvokomponentnim epoksidnim cink rich premazom (više od 75% cinka), - zamjena postojeće matice M24 dvjema maticama po EN 15048, kvalitete 8, kao osiguranje od odvijanja, te zatezanje svakog pojedinačnog vijka na ploči prema redoslijedu otpuštanja. Ukoliko na postojećem sidrenom vijku nema dovoljno mjesta za dvije matice, osiguranje protiv odvrtanja ostvariti bušenjem sidrenog vijka i stavljanjem rascjepke ISO 1234 - popravak antikorozivnog premaza dvokomponentnim epoksidnim cink rich premazom (više od 75% cinka), te aplikacija kompatibilnog 2K završnog PU premaza u RAL 9006 ili 9007, što sličnije stanju cinčane površine ploče.
| Obračun po kompletu izvedenih radova. | komplet | 25
2.2. | UGRADNJA BLOK ZAKOVICA
Stavka obuhvaća nabavu materijala, transport na gradilište i ugradnju dodatnih blok zakovica DIN 7337, Φ4,8x 12 mm, Inox, na mjestima oštećenih i korodiranih zakovica na aluminijskim panelima. Nakon osiguranja dodatnom zakovicom, mijenja se oštećena ili korodirana zakovicu novom.
(OTU IV st. 7-01.5.) (OTU IV st. 7-01.12)
| Obračun po komadu ugrađene kape. | kom | 500
2.3. | ZAMJENA BRTVENE GUME
Dobava doprema i ugradnja EPDM brtvene trake te uklanjanje oštećene brtvene trake. Jedinična cijena sadrži sve prijenose i prijevoze te sav rad i materijal potreban za ugradnju po uvjetima iz projekta.
(OTU VI st. 9-04.1.)
| Obračun je po m' postavljene ograde. | m' | 100
2.4. | IZRADA I MONTAŽA LIMENE ZAŠTITNE KAPE OD POCINČANOG LIMA d=0.7mm NA HEA PROFILU 160
Stavka podrazumijeva sav rad i materijal za izradu, sve prijevoze i prijenose. Stavka uključuje i sav dodatni materijal (vijci, matice itd.) za ugradnju na zaštitnim zidovima. Dimezije zaštitnih kapa su 15,2 x 16,1 x 13 cm.
(OTU IV sT. 7-01.12)
| Obračun po komadu ugrađene kape. | kom | 25
2.5. | UGRADNJA JEDNOSTRANE DISTANTNE OGRADE KOJA JE PRETHODNO UKLONJENA
Jedinična cijena sadrži sve prijenose i prijevoze te sav rad i materijal potreban za ugradnju po uvjetima iz projekta. Stupovi se ugrađuju pričvršćenjem stupova u objekt pomoću vijaka, odnosno u beton pomoću tipli i vijaka.
(OTU VI st. 9-04.1.)
| Obračun je po m' postavljene ograde. | m' | 110
UKUPNO RADOVI SANACIJE:

## 3._ZAVRSNI_RADOVI
Redni broj | O P I S S T A V K E | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Iznos
3. | ZAVRŠNI RADOVI
3.1. | UREĐENJE GRADILIŠTA
Stavka obuhvaća sve radove na dovođenju terena u uredno stanje, utovar i odvoz viškova materijala, te demontaže, utovar i odvoz privremenih objekata.
(OTU II st. 2-14.)
| Obračun po komadu uređenog gradilišta. | kom | 1
UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI:

## 4._REKAPITULACIJA
Redni broj | O P I S S T A V K E | Ukupna cijena
4. | REKAPITULACIJA
1. | PRIPREMNI RADOVI
2. | RADOVI SANACIJE
3. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO:
PDV:
SVEUKUPNO: